## Акт допуска в эксплуатацию электроустановок «Утверждаю» Руководитель подразделения Госэнергонадзора ___________________________/______________________________________________ (подпись) (Ф. И. О.) «____» ______________ г. Абонент № ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (наименование организации) _________________________________________________________________________ (должность, Ф. И. О. руководителя) _________________________________________________________________________ (телефон) __________________________________________________________________________ (юридический адрес) Акт №. _________от «___»________________________г. (допуска в эксплуатацию электроустановок) __________________________________________________________________________ (наименование электроустановки, адрес) Акт составлен Государственным инспектором __________________________________ ____________________________в присутствии руководителя (Ф. И. О. (владельца или ответственного за электрохозяйство)) __________________________________________________________________________ (Ф. И. О., должность, наименование организации, адрес, телефон) в том, что произведена проверка техдокументации и осмотр технического состояния для допуска ее к эксплуатации. 1. Для осмотра предъявлены __________________________________________________________________________ (наименование электроустановки, номера вводов от источника электроснабжения) 1.1. Состав и характеристика электроустановок _________________________________________________________________________ (тип, мощность, напряжение, количество) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматических выключателей ввод № ___________________А, ввод № __________________А, ввод № ___________________А, ввод № __________________А. 1.2. Техническая документация 1.2.1. Проект (исполнительная схема), разработанный __________________________________________________________________________ (наименование проектной организации, организации-разработчика исполнительной схемы) __________________________________________________________________________ 1.2.2. Проект в части учета согласован Энергосбытом «___» ________________ г. 1.2.3. Разрешение выдано (кем): ________________________________ на присоединение ___________ кВ·А, единовременная ____________кВ·А. № _______________ от «____»__________________ г. Срок действия ____________________ 1.2.4. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели «_____»__________________________ г. № _________________________________ 1.2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок между ______________________________________ ________________________________ и потребителем от «____»______________________ г. 1.2.6. Утвержденный акт приемки в эксплуатацию вновь смонтированных электроустановок между потребителем и электромонтажной организацией ___ _________________________________________________________________________ от «____»____________________ г. № ______________________________ 1.2.7. Акты на скрытые работы от «____»___________________ г. 1.2.8. Акты монтажа уравнителей потенциалов в ванных комнатах, душевых и др. от «____»____________________ г. 1.2.9. Электромонтажные и пусконаладочные работы и испытания выполнены __________________________________________________________________________ (наименование организации, № лицензии, кем выдана, срок действия) 1.2.10. Свидетельство (акт) регистрации электролаборатории № _____________ от «___» ____________________ г. выдан (кем, когда) ____________________________ __________________________________________________________________________ 1.2.11. Соответствие пусконаладочной документации, протоколов измерений и испытаний требованиям ПУЭ и ПТЭЭП _______________________________________ __________________________________________________________________________ 2. При осмотре электроустановки и проверке технической документации установлено 2.1. Организация эксплуатации электроустановок 2.1.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется __________________________________________________________________________ 2.1.2. Лицо, ответственное за электрохозяйство _________________________________ __________________________________________________________________________ (Ф. И. О.) должность ______________ назначен приказом № ____от «____»_________ г. Прошел проверку знаний ПТЭЭП, МПБЭЭ и ПУЭ при ___________________________ __________________________________________________________________________ с присвоением ___________гр. в электроустановках ________________В. 2.1.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала __________________________________________________________________________ 2.1.4. Проверка электротехнического персонала в знаниях ПТЭЭП, МПБЭЭ и ПУЭ и его инструктаж _____________________________________________________ 2.1.5. Наличие помещений для обслуживания и ремонта электрооборудования __________________________________________________________________________ 2.1.6. Наличие инструмента, измерительных приборов, запасного электрооборудования, материалов ____________________________________________ __________________________________________________________________________ 2.1.7. Состояние электрозащитных средств, их достаточность _____________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2.1.8. Наличие оперативной технической документации (да, нет): утвержденной принципиальной электрической схемы ________________; должностных инструкций _________; инструкций по эксплуатации ___________; бланков нарядов _________; списков работников ___________; перечней работ ____________. 2.1.9. Наличие журналов (да, нет): учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках __________; учета присвоения группы I __________; регистрации инструктажа на рабочем месте _____________; оперативного журнала ________________; учета и содержания средств защиты _________; дефектов и неполадок на электрооборудовании ___________ 2.1.10. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование _________________________ __________________________________________________________________________ 2.2. Техническое состояние электроустановок (соответствие нормам и правилам) 2.2.1. Обеспечение противопожарными средствами ___________________________ 2.2.2. Состояние измерительных приборов __________________________________ 2.2.3. Состояние заземляющих устройств ___________________________________ 2.2.4. Соответствие ПУЭ электропомещений и смонтированных в них электроустановок __________________________________ 2.2.5. Техническое состояние кабельных и воздушных линий ______________________ _________________________________________________________________________ 2.2.6. Техническое состояние электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры, электроосвещения __________________________________________________________ 2.2.7 Техническое состояние компенсирующих устройств _________________________ 2.2.8. Состояние УЗО, релейной и др. защиты электроустановок ___________________ _________________________________________________________________________ 2.2.9. Распределительные устройства __________________________________________ 2.2.10. Силовые трансформаторы _____________________________________________ 2.2.11. Другое электрооборудование ___________________________________________ 2.2.12. Монтаж схемы учета (установка электросчетчиков, измерительных трансформаторов и др.) _____________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Заключение о допуске в эксплуатацию Электроустановка допускается в эксплуатацию по постоянной схеме электроснабжения; по временной схеме до «____»________________ г. Государственный инспектор _________________________________________________ (подпись, штамп, Ф. И. О.) Руководитель (владелец) или ответственный за электрохозяйство _________________________________________________________________________ (должность, телефон, подпись) (Ф. И. О.) М.П. потребителя