Абонент №____________ Адрес:_______________________ _____________________________. # АКТ готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 200 /200 гг. г.__________________; «__»______________200_г.. Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации ___________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) и представитель потребителя _________________________________________________ (наименование организации) в лице _____________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвели приемку систем отопления зданий ___________________________________ и тепловых сетей ____________________________________________________________ Результаты испытаний и осмотра следующие: 1 При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции___________ кгс/см2. При этом: а) по истечении 15 мин после отключения пресса стрелка упала до ________________ кгс/см2; б) удельная утечка воды на 1м3 объема не превышала ____ т/ч·м3. 2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ а) по утеплению зданий ___________________________________________________ б) по изоляции ___________________________________________________________ в) по приборам __________________________________________________________ г) по кранам _____________________________________________________________ 3. Состояние люков на внешних сетях потребителя____________________________ __________________________________________________________________________ 4. Промывка сети и системы_______________________________________________ __________________________________________________________________________ Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к_______ При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации. Представитель теплоснабжающей организации__________________________________ Представитель потребителя___________________________________________________ Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с «___»__________ 200__г. Представитель теплоснабжающей организации__________________________________ Представитель абонента______________________________________________________ «___» ___________200_ г.