# АКТ готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде 200 /200 гг. г.__________________; «__»______________200_г.. Потребитель (абонент) №____________________________________________________ Адрес: ____________________________________________________________________ Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации_______________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) и представитель потребителя_________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ: 1. Подогреватель горячего водоснабжения___________________ При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции _____________ кгс/см2, при этом по истечении 15 мин после отключения пресса стрелка манометра упала до _________ кгс/см2. 2. Подогреватель отопления:______________________________ При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции _____________ кгс/см2, при этом по истечении 15 мин после отключения пресса стрелка манометра упала до ________ кгс/см2. 3 Насосное оборудование _________________________________________________ 4. Запорная арматура и трубопроводы _______________________________________ 5. Гидравлическая автоматика _____________________________________________ 6. Электроавтоматика _____________________________________________________ 7. Укомплектование КИП _________________________________________________ 8. Узел учета ____________________________________________________________ 9. Состояние изоляции ____________________________________________________ 10. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, приямков и др.___________________________________________ __________________________________________________________________________ 11 Выполнение мероприятий по технике безопасности_________________________ __________________________________________________________________________ 12. Укомплектование технической документацией____________________________ __________________________________________________________________________ 13 Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей жилой фонд __________________________________________________________________________ ВЫВОДЫ Тепловой пункт к эксплуатации в зимних условиях принят __________________________________ и готов к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организацией. Представитель теплоснабжающей организации; ______________ (подпись); _________________ (Ф.И.О.). Представитель абонента; ______________ (подпись); _________________ (Ф.И.О.).