| АКТ испытания оборудования на плотность и прочность «___» __________ 19 __ г. ______________________________________________________________________ (стройка, ее местонахождение) ______________________________________________________________________ (цех, здание, сооружение) Настоящий акт составлен в том, что произведены: осмотр (внутренний в доступных местах), гидравлическое, пневматическое (ненужное зачеркнуть) испытание пробным давлением: корпуса кгс/см2 трубной части кгс/см2 рубашки кгс/см2 ______________________________________________________________________ (смонтированное оборудование, его краткая техническая характеристика по плану) Во время испытания оборудование находилось в течение ________ мин под пробным давлением (или под наливом воды), после чего давление постепенно было снижено до рабочего, которое поддерживалось в течение ________ мин. При осмотре оборудования установлено, что _____________________________ ______________________________________________________________________ Заключение Оборудование выдержало гидравлическое, пневматическое испытание (ненужное зачеркнуть) пробным давлением и годно к работе при рабочем давлении: корпуса кгс/см2 трубной части кгс/см2 рубашки кгс/см2 Представители: |  |
| --- | --- |
| _________________________________ (монтажной организации, должность, ф.и.о.) | ________________ (подпись) |
| _________________________________ (заказчика, должность, ф.и.о.) | ________________ (подпись) |