# АКТ
испытания защитных труб с разделительными уплотнителями на герметичность

Город ________________________________ «____» _________ 19___ г. Объект ____________________________________________________________________ Комиссия в составе представителей: Заказчика __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) монтажной организации _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвела испытание давлением на герметичность соединений стальных труб электропроводок РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № трубы по проекту; Ду, мм; Длина трубы, м; Испытательное давление кПа (атм); Время выдержки, ч; Падение давления, проц/ч; Допусти мая величина давления. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Согласно приведенным результатам испытаний и осмотру монтаж защитных труб выполнен с проектом. Защитные трубы пригодны для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса ___________________________________________________________________________ Представители: Заказчика ___________________________________ подпись Монтажной организации ______________________ подпись