АКТ на приемку строительно-монтажных работ ________________________________ «______»_______________200 г. (регион) по адресу ________________________________________ работы выполнены по проекту (наименование организации и № проекта) Мы, нижеподписавшиеся: от заказчика ________________________________________________________________ (должность, фамилия) от строительной организации _________________________________________________ (должность, фамилия) от технического надзора ______________________________________________________ (должность, фамилия) от территориального округа Госгортехнадзора России _____________________________________________________ (должность, фамилия) от проектной организации ____________________________________________________ (должность, фамилия) составили настоящий акт в том, что ____________________________________________ __________________________________ выполнены в соответствии с проектом. Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных работ: 1 Кабельные прокладки а) кабель от преобразователя до AЗ марки _________________ уложен в траншее на глубине ______ м, длиной ________ м и защищен ________________________________ ___________________________________________________________________________ (покрыт кирпичом, в трубах и т.д.) По стене здания: ____________________________________________________________ (способ прокладки, марка кабеля и длина) В подвале здания: ___________________________________________________________ (способ прокладки, марка кабеля и длина) б) кабель от преобразователя до КУ марки ___________________ уложен в траншее на глубине _____ м, длиной ______ м и защищен ___________________________________ ___________________________________________________________________________ (покрыт кирпичом, в трубах и т.д.) По стене здания: ____________________________________________________________ (способ прокладки, марка кабеля и длина) В подвале здания: ___________________________________________________________ (способ прокладки, марка кабеля и длина) 2 Анодное заземление Выполнено по чертежу _______________________________________________________ а) электроды заземления выполнены из _________________________________________ (материал, профиль, сечение) Длиной _________ м, в количестве _______ шт. __________________________________ (с обсыпкой или без обсыпки) б) внутренний электрод выполнен из ___________________________________________ (материал, профиль, сечение) ___________________________________________________________________________ (наличие активатора или обсыпки) в) общее сопротивление растеканию ___________________________________________ 3 Контактные устройства а) КУ на _____________________ выполнено из _________________________________ (вид сооружения) ___________________________________________________________________________ (материал, сечение, профиль) По чертежу № _____________. Контакт с защищаемым сооружением осуществлен путем ___________________________________________________________________________ Противокоррозионное покрытие на защищаемом сооружении ______________________ ___________________________________________________________________________ б) КУ на ____________________ выполнено из __________________________________ (вид сооружения) ___________________________________________________________________________ (материал, сечение, профиль) По чертежу № ________________. Контакт с защищаемым сооружением осуществлен путем _____________________________________________________________________ Противокоррозионное покрытие на защищаемом сооружении ______________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4 Электромонтажные работы 1. Установка ______________________________ питается от сети переменного тока напряжением _________ В, размещена _________________________________________ ___________________________________________________________________________ (место, метод крепления) 2. Электропроводка переменного тока выполнена ________________________________ ___________________________________________________________________________ (марка, сечение, длина кабеля, провод) Монтаж проводки осуществлен _______________________________________________ (по фасаду, в подвале, в земле и т.д.) Место подключения _________________________________________________________ Устройство учета эл. энергии _________________________________________________ 3. Отключающее устройство выполнено ________________________________________ 4. Защитное заземление выполнено по чертежу № ________________________________ 5. Сопротивление растекания защ. заземления ___________________________________ 5 Прочие устройства ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ подписи От заказчика ____________________________________________________ От строительной организации _____________________________________ От технического надзора __________________________________________ От Госгортехнадзора России _______________________________________ От проектной организации ________________________________________