АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ Город _________________________ «__» ___________________ 200_ г. Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации ________ ___________________________________________________________________________, (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) технического надзора заказчик ________________________________________________ (наименование организации, должность, ___________________________________________________________________________ фамилия, и.о.) эксплуатационной организации _______________________________________________ (наименование организации, должность, ___________________________________________________________________________ фамилия, и.о.) составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода ______________________ ___________________________________________________________________________ (наименование объекта и номера пикетов на его границах, ___________________________________________________________________________ длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений) Указанные в рабочей документации величины расчетного внутреннего давления испытываемого трубопровода Рр = ______ МПа (_____ кгс/см2) и испытательного давления Ри = ______ МПа (_____ кгс/см2). Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса точности ______ с верхним пределом измерений _______ кгс/см2. Цена деления шкалы манометра кгс/см2. Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z = ______ м. При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытательного давлений испытываемого трубопровода показания манометра Рр.м и Ри.м должны быть соответственно: Рр.м = Рр - Z/10 = _____ кгс/см2, Ри.м = Ри - Z/10 = кгс/см2. Допустимый расход подкаченной воды, определенный по табл. 6 СНиП 3.05.04-85, на 1 км трубопровода равен ______ л/мин или, в пересчете на длину испытываемого трубопровода, ______ л/мин. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до Ри.м = ______ кгс/см2 и поддерживалось в течение ______ мин, при этом не допускалось его снижение более чем на 1,0 кгс/см2. После этого давление было снижено до величины внутреннего расчетного манометрического давления Рр.м = ______ кгс/см2 и произведен осмотр узлов трубопровода в колодцах (камерах); при этом утечек и разрывов не обнаружено и трубопровод был допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность. Для испытания на герметичность давление в трубопроводе было повышено до величины испытательного давления на герметичность Рг = Рр.м + ∆Р = ______ кгс/см2, отмечено время начала испытания Тн = _______ ч_____ мин и начальный уровень воды в мерном бачке hн = ______ мм. Испытание трубопровода производилось в следующем порядке: ___________________________________________________________________________ (указать последовательность проведения испытания и наблюдения за ___________________________________________________________________________ падением давления; производился ли выпуск воды из трубопровода ___________________________________________________________________________ и другие особенности методики испытания) За время испытания трубопровода на герметичность давление в нем по показанию манометра было снижено до _____ кгс/см2, отмечено время окончания испытания Тк = _____ ч ______ мин и конечный уровень воды в мерном бачке hк = _____ мм. Объем воды, потребовавшийся для восстановления давления до испытательного, определенный по уровням воды в мерном бачке, Q =_____ л. Продолжительность испытания трубопровода на герметичность Т = Тк - Тн = ______ мин. Величина расхода воды, подкаченной в трубопровод во время испытания, равна qп = _____ л/мин, что менее допустимого расхода. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность. Представитель строительно-монтажной организации ____________________ (подпись) Представитель технического надзора заказчика ____________________ (подпись) Представитель эксплуатационной организации ____________________ (подпись)