## Краны
Краны
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
Краны чугунные
11ч38п кран шаровый проходной сальниковый муфтовый, вода, нефть, масла, до +100°С | 15 | 10 | 80 | 72 | 85 | 0.8
| 20 |  | 100 | 82 | 119 | 1.2
| 32 |  | 130 | 48 | 178 | 2.4
| 40 |  | 150 | 118 | 339 | 3.5
| 65 |  | 170 | 22 | 551 | 6
| 80 |  | 190 | 72 | 1102 | 8.7
11ч8бк кран пробковый проходной сальниковый фланцевый, вода, нефть, масла до +100°С | 25 | 10 | 110 | 10 | 169 | 3.4
| 40 |  | 150 | 164 | 593 | 7.3
| 50 |  | 170 | 0 |  | 10.6
| 65 |  | 220 | 12 | 1568 | 16.8
| 80 |  | 250 | 0 |  | 22.8
| 100 |  | 300 | 0 |  | 28.8
11ч16бк кран конусный проходной сальниковый фланцевый, жидкая щелочь до +100 °С | 80 | 16 | 260 | 12 | 5932 | 40
| 100 |  | 350 | 2 | 7627 | 75
| 150 |  | 450 | 0 |  | 140
11ч25бк кран пробковый трехходовой сальниковый фланцевый, вода и пар, нефтепродукты, до +100 °С | 50 | 16 | 250 | 9 | догов. | 34.7
| 65 |  | 290 | 8 |  | 42.5
| 100 |  | 350 | 5 |  | 100
11ч18бк кран пробковый трехходовой конусный сальниковый фланцевый, вода, нефть, масла, до +100 °С | 25 | 6.3 | 145 | 143 | 424 | 4.4
| 40 |  | 180 | 84 | 1017 | 10.4
| 50 |  | 200 | 18 | 1525 | 11.3
| 65 |  | 230 | 0 |  | 16
| 80 |  | 260 | 0 |  | 31.2
| 100 |  | 310 | 0 |  | 44.6
11ч3бк кран проходной пробковый натяжной муфтовый, топливный газ, до +50 °С | 25 | 1 | 80 | 0 |  | 0.9
| 32 |  | 115 | 124 | 169 | 1.4
| 40 |  | 133 | 18 | 299 | 2
| 50 |  | 159 | 0 |  | 3.4
| 65 |  | 193 | 54 | 678 | 5.7
| 80 |  | 227 | 0 |  | 8.7
11ч6бк кран пробковый проходной сальниковый муфтовый, вода, нефть, масло, до +100 °С | 15 | 10 | 80 | 136 | 86 | 0.6
| 20 |  | 90 | 0 |  | 1
| 25 |  | 110 | 34 | 162 | 1.7
| 32 |  | 130 | 28 | 171 | 2.4
| 40 |  | 150 | 124 | 339 | 3.5
| 50 |  | 170 | 12 | 684 | 6.2
| 65 |  | 220 | 19 | 720 | 12.2
Краны бронзовые
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
КРТП кран регулирующий трехходовой сальниковый пробковый муфтовый с фиксатором, вода, пар, до +150 °С | 20 | 10 | 60 | 57 | 128 | 0.4
КРДШ кран двойной регулировки шаровой, вода, пар, до +150 °С | 15 | 10 | 55 | 98 | 171 | 0.4
10б9бк кран пробно-спускной сальниковый, с прямым спуском, вода и пар, нефтепродукты, до +100 °С | 20 | 10 | 94 | 164 | 231 | 0.6
10б19бк кран пробно-спускной сальниковый с прямым спуском и ниппелем, вода и пар, нефтепродукты, до +100 °С | 10 | 6 | 94 | 134 | 211 | 0.4
Краны стальные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
11лс60п кран пробковый проходной сальниковый муфтовый, вода, нефть, масло, до +100 °С | 50 | 80 | 290 | 18 | 12712 | 14
| 50 |  | 200 | 12 | 12712 | 15
| 80/50 |  | 200 | 7 | 16949 | 17
| 80 |  | 350 | 0 |  | 35.7
| 100 |  | 432 | 0 |  | 53
Клапаны обратные
Наименование | DN (мм) | РN (кгс/см2) | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
Клапаны обратные стальные
19с49нж клапан обратный поворотный с концами под приварку, вода, пар (нефть, нефтепродукты, масла) от -40 до +40°С | 800 | 25 | 600 | 1 | догов. | 930
| 1000 |  | 600 | 1 | догов. | 1120
19с47нж клапан обратный поворотный с концами под приварку, вода, пар при температуре до +450°С | 200 | 40 | 250 | 2 | догов. | 32
| 300 |  | 450 | 2 | 29661 | 75
| 400 |  | 500 | 4 | догов. | 120
| 600 |  | 650 | 1 | 84746 | 340
| 800 |  |  | 1 | 110170
19с73нж клапан обратный поворотный межфланцевый вода, пар, жидкие и неагрессивные среды до +425°С. | 150 | 40 | 110 | 0 |  | 50
ПТ44151-300 клапан обратный поворотный межфланцевый, вода, пар, жидкие и неагрессивные среды до +425°С. | 300 | 40 | 160 | 0 |  | 209
19с38нж клапан обратный поворотный межфланцевый, вода, пар, жидкие и неагрессивные среды до +425 ºС | 40 | 64 |  | 46 | 1282
| 50 |  |  | 21 | 1453
| 80 |  |  | 16 | 5085
| 100 |  |  | 14 | догов.
| 150 |  |  | 1 | 15254 | 82
| 200 |  | 140 | 2 | 27966 | 135
| 300 |  | 160 | 1 | 102980 | 209
19с68нж клапан обратный поворотный фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой до +425°С. | 250 | 63 | 715 | 2 | догов. | 290
19с46нж клапан обратный поворотный под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +425°С. | 300 | 160 |  | 4 | 33898
16с10нж клапан обратный подъемный фланцевый, применяется для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +200 ºС | 25 | 16 | 160 | по запросу | 1907 | 7
| 32 |  | 180 |  | 2135 | 8.5
| 40 |  | 200 |  | 2669 | 9.4
| 50 |  | 230 |  |  | 12.6
| 65 |  | 290 |  | 4237 | 20.8
| 80 |  | 310 |  | 6356 | 28
| 100 |  | 350 |  | 8475 | 35.5
16с13нж клапан обратный подъемный фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей до +420 ºС | 40 | 40 | 200 | по запросу | 2966 | 10.5
| 50 |  | 230 |  | 4915 | 12
| 65 |  | 290 |  | 4237 | 23.3
| 80 |  | 310 |  | 6356 | 27.3
| 100 |  | 350 |  | 9322 | 37.1
| 125 |  |  |  | 11017
| 150 |  | 480 |  | 12711 | 82.7
| 200 |  | 500 |  | 17797 | 160
16лс48нж клапан обратный подъемный муфтовый, вода и пар технического назначения, воздух, газ, жидкие и газообразные нефтепродукты от -60 до 425 ºС | 15 | 160 | 90 | 0 |  | 1.24
| 20 |  | 110 | 8 | 1864 | 1.47
| 25 |  | 130 | 0 |  | 2.32
Клапаны обратные нержавеющие
Наименование | DN (мм) | РN (кгс/см2) | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
19нж15нж клапан обратный поворотный фланцевый, агрессивные среды, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до+600 ºС | 200 | 16 | 550 | 1 | догов. | 170
19нж47нж клапан обратный поворотный под приварку, вода, пар, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды от -60 до+450 ºС | 200 | 40 | 250 | 3 | догов. | 22
| 300 |  | 450 | 0 | догов. | 75
| 600 |  | 500 | 4 | догов. | 120
19нж53нж клапан обратный поворотный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, нефть, нефтепродукты от -60 до +600 °С | 50 | 40 | 230 | 0 |  | 24
| 80 |  | 310 | 4 | 22119 | 36
| 100 |  | 350 | 0 |  | 51
| 150 |  | 480 | 0 |  | 116
| 200 |  | 550 | 0 | 76271 | 179
19нж63нж клапан обратный поворотный фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до +450°С | 50 | 40 | 150 | 5 | 8475 | 8
| 80 |  | 190 | 0 |  | 15
| 100 |  | 215 | 2 | 14407 | 24
| 150 |  | 275 | 0 |  | 56
| 200 |  | 375 | 0 |  | 105
19нж11бк клапан обратный поворотный фланцевый, жидкие и газообразные нефтепродукты от -100 до +600°С | 50 | 40 | 238 | 0 | 5932 | 10
| 80 |  | 318 | 12 | 12712 | 18.5
| 100 |  | 358 | 7 | 14407 | 27
| 200 |  |  | 0
19нж38нж клапан обратный поворотный межфланцевый, агрессивные среды до +425°С | 150 | 63 | 110 | 3 | 29661 | 82
| 200 |  | 140 | 2 | 67797 | 135
19нж18нж клапан обратный поворотный фланцевый, среда - жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, вода, пар, воздух и другие жидкости и газы до +600°С | 50 | 63 | 300 | 0 |  | 35
| 80 |  | 380 | 0 |  | 55
| 100 |  | 430 | 2 | 41186 | 85
| 150 |  | 550 | 2 | 84746 | 165
16нж10нж клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар, нефтепродукты, агрессивные и технические жидкости до +420°С | 40 | 16 | 200 | по запросу | 3077 | 9.4
| 50 |  | 230 |  | догов. | 12.6
| 65 |  | 290 |  | 7692 | 20.8
| 80 |  | 310 |  | 8547 | 28
| 100 |  | 350 |  | 11966 | 35
| 150 |  | 480 |  | 27119 | 78
Клапаны обратные чугунные
Наименование | DN (мм) | РN (кгс/см2) | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
16кч11р клапан обратный подъемный муфтовый, вода до +50°С | 15 | 16 | 90 | 32 | 76 | 0.5
| 20 |  | 100 | 0 |  | 0.8
| 40 |  | 170 | 16 | 339 | 3
| 50 |  | 200 | 0 |  | 4
16ч3бр клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар до +225°С | 25 | 16 | 120 | 0 |  | 3.3
| 40 |  | 170 | 84 | 780 | 7
16б1бк клапан обратный подъемный, вода, пар до +200°С | 15 | 16 | 55 | 58 | 85 | 0.1
| 20 |  | 65 | 0 | 128 | 0.3
| 25 |  | 80 | 96 | 171 | 0.5
| 40 |  | 110 | 0 | 385 | 1.4
| 50 |  | 130 | 7 | 598 | 2.2
16ч6п,бр,нж клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар до +225°С | 65 | 16 | 290 | 28 | 1671 | 18
| 80 |  | 310 | 4 | 2137 | 23.5
| 100 |  | 350 | 12 | 4274 | 35.5
| 150 |  | 480 | 10 | 7627 | 74
16кч9п/нж клапан обратный подъемный фланцевый, вода, пар, нефтепродукты до+220°С/до+300°С | 32 | 25 | 180 | 164 | 769/1030 | 5.8
| 40 |  | 200 | 2 | 1093/1102 | 8
| 50 |  | 230 | 34 | 20672288 | 10
| 65 |  | 290 | 18 | 1538/2373 | 20
16ч14п клапан обратный подъемный с полиэтиленовым покрытием фланцевый, слабые агрессивные среды NaCl до 10%, NaOH до 20%, HCl до 12%, H2SO4 до 8% при +60°C | 50 | 6 | 134 | 0 | 855 | 10.6
| 80 |  | 158 | 0 |  | 16
| 100 |  | 168 | 5 | 1282 | 18
| 150 |  | 204 | 0 |  | 36.6
16п6бк клапан обратный прямоточный фланцевый, агрессивные жидкие среды от-30 до+70°C | 32 | 6 |  | 12 | 2051
| 50 |  | 230 | 8 | 2564 | 2.2
19ч21бр клапан обратный поворотный однодисковый межфланцевый вода, пар до +225 °C | 50 | 16 | 60 | по запросу |  | 2.4
| 80 |  | 70 | по запросу |  | 4
| 100 |  | 80 | по запросу |  | 5.5
| 150 |  | 100 | по запросу |  | 11.6
| 200 |  | 140 | по запросу |  | 25
| 250 |  | 150 | 12 | 4347 | 33.7
| 500 |  | 200 | 3 | 16949 | 183
| 600 |  | 240 | 6 | 25848 | 237
19ч21р клапан обратный поворотный однодисковый межфланцевый вода до +50°C | 400 | 10 | 170 | 0 |  | 128.3
| 500 |  | 200 | 3 | 20339 | 183
| 600 |  | 240 | 1 | 22034 | 237
19ч19р клапан чугунный обратный поворотный фланцевый, вода, пар до +120°C | 800 | 10 | 350 | 0 |  | 784
| 1000 | 10 | 450 | 3 | 93220 | 1133
19ч16бр клапан чугунный обратный поворотный фланцевый, вода, пар до +120°C | 50 | 10 | 230 | 18 | 2119 | 24
| 80 |  | 310 | 0 |  | 37
| 200 |  | 500 | 0 |  | 148
| 250 |  | 600 | 0 |  | 166
19ч24бр клапан обратный поворотный фланцевый, вода до +100°C | 300 | 16 | 230 | 0 |  | 112
| 400 |  | 300 | 0 |  | 210
Затворы
Наименование | DN (мм) | РN (кгс/см2) | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
32с910р затвор дисковый штампосварной фланцевый, вода до +200°С | 400 | 10 | 240 | 2 | 42372 | 255
| 600 |  | 300 | 1 | догов. | 550
| 800 |  | 350 | 2 | догов. | 870
| 1000 |  | 400 | 0 |  | 1305
| 1000 |  | 400 | 0 |  | 1305
32ч306р/ 32ч906р затворы поворотные дисковые фланцевые, вода до +100°C | 500 | 10 | 275 | 4 | догов. | 360/410
| 600 |  | 300 | 4 | догов. | 460/510
| 800 |  | 350 | 6 | догов. | 710/760
32ч326р/ 32ч926р затворы поворотные дисковые фланцевые, вода до +100°C | 500 | 10 | 275 | 0 |  | 553/578
| 600 |  | 300 | 0 |  | 647/673
| 800 |  | 350 | 0 |  | 1005/1033
Клапаны (вентили) запорные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
Клапаны (вентиля) запорные стальные
13с804р(ПЗ26237-015) клапан запорный электромагнитный, аммиак, газообразные среды от -40 до +100°С | 15 | 2.3 | 97 | 97 | 1282 | 2.6
13с803р(ПЗ26227) клапан запорный электромагнитный, аммиак, вода и пар, газообразные среды от –20 до +50°С | 10 | 2.3 | 97 | 58 | 1368 | 2.4
| 15 |  |  | 12 | 1282 | 2.6
15с80бк вентиль запорный муфтовый, вода, воздух, до +100°С | 6 | 16 | 40 | 98 | 297 | 0.2
15с94бк1 (КЗ27002) вентиль регулирующий проходной фланцевый, жидкий и газообразный аммиак, от -40 до +150°С | 20 | 25 | 150 | 118 | 1186 | 4.6
| 25 |  | 160 | 0 |  | 5.3
| 32 |  | 180 | 0 |  | 7
15с51п (КЗ 22083) вентиль запорный сальниковый фланцевый, жидкий и газообразный амиак с маслами ха, ха23, ха30, от -40 до +150°С | 20 | 25 | 150 | 63 | 1186 | 4.4
| 25 |  | 160 | 0 | 1271 | 5
| 32 |  | 180 | 21 | 1441 | 7
15с18п вентиль запорный проходной фланцевый, жид. и газообр. аммиак, топливный газ, от -40 до +150°С | 40 | 25 | 200 | 32 | догов. | 16
| 50 |  | 230 | 0 |  | 18.5
| 65 |  | 290 | 0 |  | 32.8
| 80 |  | 310 | 23 |  | 39.5
| 100 |  | 350 | 22 |  | 56
| 125 |  | 400 | 14 |  | 83
| 150 |  | 480 | 8 |  | 100
| 200 |  | 600 | 9 |  | 149
15с11п вентиль запорный сальниковый, жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА-30, ХА-23, ХА, природный и сжиженный газ, от -40 до +150°С | 10 | 25 | 75 | 324 | 297 | 0.5
15с13бк вентиль запорный угловой сальниковый, жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА-30, ХА-23, ХА, природный и сжиженный газ | 10 | 25 | 48 | 139 | 254 | 0.5
22с60р клапан запорный угловой, жидкий и газообразный аммиак от -40 до +150°С | 32 | 25 |  | 63 | 1695
15с10п вентиль запорный сальниковый, жидкий и газообразный аммиак, от -40 до +150°С | 15 | 25 | 120 | 239 | 492 | 2
14с26п клапан запорный проходной штуцерно-торцевой, жидкий и газообразный хладон и аммиак с содержанием масел, от -40 до +150°С | 6 | 25 | 102 | 38 | 847 | 1.3
| 15 |  | 150 | 32 | догов. | 2.2
| 20 |  | 160 | 116 | догов. | 3.4
| 25 |  |  | 28 | догов.
14с27п вентиль угловой цапковый, жидкий и газообразный хладон и аммиак с содержанием масел, от -40 до +150°С | 6 | 25 | 21 | 142 | 507 | 1.32
| 15 |  | 75 | 0 |  | 2.11
| 20 |  | 80 | 24 | 1525 | 3.44
14с20п вентиль запорный проходной, хладон и другие среды, от -40 до +150°С | 20 | 25 |  | 14 | 1525
| 25 |  | 160 | 0 | 2393 | 5.7
| 32 |  | 180 | 22 | 2479 | 6.4
| 200 |  | 600 | 2 | догов. | 184
15с22нж вентиль запорный проходной фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды, не агрессивные к стали 20Л, до +425°С | 20 | 40 | 150 | 29 | 1864 | 5.2
| 25 |  | 160 | 26 | 2203 | 6
| 32 |  | 180 | 47 | 2373 | 11
| 40 |  | 200 | 51 | 2542 | 14.9
| 50 |  | 230 | 8 | догов. | 18.5
| 65 |  | 290 | 8 | 4274 | 34.5
| 80 |  | 310 | 11 | 5932 | 38.2
| 100 |  | 350 | 10 | 8475 | 52.7
| 125 |  | 400 | 0 |  | 83
| 150 |  | 480 | 3 | догов. | 105
| 200 |  | 600 | 5 | догов. | 167
15с922нж вентиль запорный проходной фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды, не агрессивные к стали 20Л, до +425°С | 50 | 40 | 230 | 0 |  | 45
| 65 |  | 290 | 24 | 4274 | 84
| 80 |  | 310 | 3 | догов. | 88
| 100 |  | 350 | 4 | догов. | 99
| 150 |  | 480 | 8 | догов. | 230
| 200 |  | 600 | 0 |  | 320
15с52нж9 вентиль стальной запорный проходной фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, до +400°С | 15 | 64 | 175 | 43 | 1085 | 6.5
| 20 |  | 190 | 64 | 1466 | 8.7
| 25 |  | 200 | 8 | 2627 | 10.8
| 32 |  | 210 | 34 | 2712 | 15.7
| 40 |  | 225 | 41 | 2754 | 17.5
15с52нж10 вентиль стальной запорный проходной с ответными фланцами, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, до +400°С | 15 | 64 | 175 | 43 | 1458 | 6.5
| 20 |  | 190 | 64 | 1856 | 8.7
| 25 |  | 200 | 8 | 3135 | 10.8
| 32 |  | 210 | 34 | 3305 | 15.7
| 40 |  | 225 | 41 | 3780 | 17.5
15с52нж11 вентиль стальной запорный проходной под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, до +400°С | 15 | 64 | 175 | 6 | 1043 | 5.4
| 20 |  | 190 | 47 | 1419 | 6.1
| 25 |  | 200 | 0 | 2034 | 7.1
| 32 |  | 210 | 0 | 2564 | 10.3
| 40 |  | 225 | 32 | 2991 | 12.7
ВЗ-100 вентиль запорный проходной сальниковый под приварку, вода, пар, до +450°С | 25 | 100 | 160 | 56 | 1610 | 3.9
| 32 |  | 230 | 63 | 2119 | 6.8
15лс9бк клапан запорный проходной, жидкая и газообразная углекислота, до +150°С | 10 | 100 | 95 | 0 |  | 1.2
| 15 |  | 116 | 84 | 576 | 1.8
ББББ491112.003 (ВПЭМ) вентиль игольчатый, агрессивные среды, от-60 до +82°С | 5 | 350 |  | 123 | 598
ББББ491112.002 (ВПМ) вентиль игольчатый, агрессивные среды, от-60 до +82°С | 5 | 350 |  | 42 | 427
15с57бк вентиль запорный стальной фланцевый/муфтовый, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, при температуре до +300°С; природный газ при температуре до+100°С | 15 | 160 | 134/90 | 64 | догов. | 5,3/3,3
| 20 |  | 158/110 | 96 |  | 7,1/3,8
| 25 |  | 182/130 | 54 |  | 9,3/4,5
15с68нж2 клапан запорный сальниковый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 300°С | 25 | 160 | 178/306 | 0 |  | 12.8
15с67бк клапан запорный игольчатый, вода, пар и жидкие газообразные нефтепродукты, до +450°С | 20 | 160 |  | 64 | 678
| 25 |  |  | 10 | 763
Клапаны (вентели) запорные нержавеющие
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
13нж47п (КЗ26411-015) клапан сальниковый с обогревом под приварку, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150°С | 15 | 6 |  | 14 | 1282
13нж18(918)п клапан запорный проходной с парообогревом, среды, по отношении к которым применяемые материалы коррозионно­стойки до +200°С | 40 | 16 |  | 22 | 5983
15нж65п34 вентиль запорный проходной фланцевый, пар, вода, конденсат, агрессивные среды при температуре до +200°С | 15 | 16 | 130 | 24 | 1441 | 3.2
| 20 |  | 150 | 74 | 1525 | 4.7
| 25 |  | 160 | 18 | 1780 | 5.7
15нж65бк/п вентиль запорный проходной фланцевый, жидкие и газообразные агрессивные среды | 32 | 16 | 180 | 0 |  | 6.2
| 40 |  | 200 | 4 | 3813 | 11.8
| 50 |  | 230 | 0 |  | 13.7
| 65 |  | 290 | 0 |  | 26.9
| 80 |  | 310 | 15 | 7627 | 29.4
| 100 |  | 350 | 12 | 10169 | 47.4
| 125 |  | 400 | 0 |  | 67
| 150 |  | 480 | 6 | догов. | 99
15нж58бк вентиль запорный прямоточный фланцевый, жидкие коррозионные среды слабой агрессивности до +300°С | 25 | 16 | 160 | 0 |  | 7
| 32 |  | 180 | 0 |  | 8.6
| 40 |  | 200 | 0 |  | 12.4
| 50 |  | 230 | 4 | 4237 | 13.5
| 80 |  | 310 | 10 | 6780 | 31.2
| 100 |  | 350 | 6 | 8547 | 48
15нж64бк клапан запорный фланцевый, агрессивная, по отношению к которым применяемые материалы коррозионостойки при температуре до +300°С | 15 | 16 | 130 | 42 | 2119 | 3.6
| 20 |  | 130 | 54 | 2288 | 4.9
| 25 |  | 160 | 22 | 3220 | 5.9
15нж4бк вентиль запорный угловой, жидкий хлор от-50 до +50°С | 15 | 25 | 60 | 5 | 1271 | 1.3
15нж6бк клапан запорный проходной муфтовый, жидкие и газообразные агрессивные среды до +300°С | 6 | 25 | 40 | 0 | 381 | 0.3
| 15 |  | 58 | 24 | 855 | 0.9
15нж13бк вентиль запорный угловой сальниковый, агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +300°С | 6 | 25 | 32 | 0 | 1607 | 0.3
14нж22п вентиль запорный угловой фланцевый, хладон и другие среды от-150 до +150°С | 25 | 25 | 80 | 0 |  | 5.5
14нж26п2 клапан запорный сальниковый, жидкий и газообразный хладон и аммиак с содержанием масел при температуре от -40 до +150 °С | 15 | 25 | 150 | 38 | догов. | 2.2
15нж22бк вентиль запорный проходной фланцевый, жидкая или газообразная, по отношению к которой применяемый материалы коррозионностойки до +425°С | 15 | 40 | 130 | 0 |  | 4.2
| 25 |  | 160 | 0 |  | 6
| 32 |  | 180 | 0 |  | 9
| 40 |  | 200 | 23 | 4661 | 14
| 50 |  | 230 | 8 | догов. | 18
| 65 |  | 290 | 12 | 7627 | 26
| 80 |  | 310 | 18 | 8475 | 36
| 100 |  | 350 | 0 |  | 55
| 150 |  | 480 | 0 |  | 103
| 200 |  | 635 | 1 | догов. | 168
15нж68нж клапан запорный сальниковый, жидкие и газообразные среды, в том числе взрывопожароопасные, не агрессивные к материалам деталей клапанов до +425°С | 15 | 160 | 130/238 | 10 | 10170 | 8.1
| 25 |  | 178/306 | 10 | 15254 | 15.3
15нж54бк вентиль проходной запорный игольчатый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей до +300°С | 15 | 160 | 68 | 22 | 1595 | 0.5
15нж57бк вентиль запорный, жидкие и газообразные коррозионные среды слабой агрессивности до +300°С | 15 | 160 | 90 | 38 | 2393 | 3.3
| 20 |  | 110 | 0 |  | 3.8
| 25 |  | 130 | 0 | 2991 | 4.5
15нж56бк вентиль запорный проходной под приварку, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей до +200°С | 15 | 200 | 140 | 53 | 2821 | 4
15нж956бк вентиль запорный проходной под приварку, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей до +200°С | 15 | 200 | 140 | 0 | 2821 | 20.8
Клапаны (вентили) запорные чугунные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
15ч73гм вентиль диафрагмовый гуммированный фланцевый, вода, пар, хладон, аммиак с содержанием масел (ХФ 12-18, ХФ 22-24, ХФ 220-16, ХА-30) до 10% от -40 до +150 °С | 40 | 10 |  | 23 | 2564
| 80 | 6 | 240 | 24 | 3559 | 15
| 100 |  | 270 | 20 | 4701 | 19
15ч63гм вентиль прямоточный гуммированный фланцевый, аммиак, вода и пар, нефтепродукты от -40 до +150 °С | 125 | 6 | 400 | 0 | 6780 | 56.8
| 150 |  | 480 | 0 | 11441 | 72.7
| 200 |  | 609 | 0 | 17797 | 128.5
15ч93эм вентиль проходной запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый, жидкие агрессивные среды от -15 до +120 °С; пищевые среды от -15 до +70 °С. | 15 | 16 | 130 | 126 | 372 | 2.9
| 20 |  | 150 | 82 | 897 | 5.3
| 25 |  | 160 | 93 | 1034 | 5.8
15ч94эм вентиль проходной запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый, жидкие агрессивные среды от -15 до +120 °С; пищевые среды от -15 до +70 °С. | 32 | 10 | 180 | 8 |  | 8.6
| 40 |  | 200 | 6 | 1271 | 9.6
| 50 |  | 230 | 12 | 2650 | 13.8
| 65 |  | 290 | 8 | 2712 | 16.8
15ч95эм вентиль проходной запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый, жидкие агрессивные среды от -15 до +120 °С; пищевые среды от -15 до +70 °С. | 80 | 6 | 350 | 24 | 5932 | 34.5
15ч91эм вентиль диафрагмовый эмалированный фланцевый, пищевые среды от -15 до +70 °С. | 150 | 6 | 410 | 4 | догов. | 83
| 200 |  | 500 | 6 |  | 127.7
15ч74п1 вентиль запорный мембранный футерованный полиэтиленом, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +60 °С. | 15 | 16 | 130 | 38 | 593 | 3.2
| 20 |  |  | 18 | 636
15ч75п1 вентиль запорный мембранный футерованный полиэтиленом, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +60 °С. | 25 | 10 | 150 | 114 | 855 | 6.1
| 32 |  | 170 | 82 | 1368 | 8
| 40 |  | 190 | 8 | 2966 | 12.6
| 50 |  | 230 | 0 |  | 14
15ч76п1 вентиль запорный мембранный футерованный полиэтиленом, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +60 °С. | 80 | 6 | 310 | 36 | 3813 | 35
15ч74п2 вентиль запорный мембранный фторопластом фланцевый, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +130 °С | 15 | 16 | 130 | 84 | 769 | 3.2
15ч75п2 вентиль запорный мембранный фторопластом фланцевый, агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты до +130 °С | 25 | 10 | 150 | 84 | 1026 | 6.1
| 32 |  | 170 | 0 |  | 8
| 50 |  | 230 | 0 |  | 14
15кч47эм вентиль угловой нижнего спуска эмалированный фланцевый, для воды, пара и газа с t до + 200 °С. Среда — жидкие агрессивные среды при температуре от -15 до +120 °С; пищевые среды при температуре от -15 до +70 °С. | 50 | 6 | 327 | 5 | догов. | 8.8
| 100 |  | 478 | 0 |  | 25.4
| 125 | 10 |  | 3 | догов.
15кч11р клапан пожарный запорный угловой, предназначен для подачи воды при тушении пожара из сети водопровода от +1 до +50 °С. | 50 | 16 | 76 | 82 | 593 | 4.2
15кч18п вентиль запорный из ковкого чугуна проходной муфтовый, вода, масло, пар и некоррозионные среды до+120 °С | 15 | 16 | 90 | по запросу | 61 | 0.7
| 20 |  | 100 |  | 76 | 0.9
| 25 |  | 120 |  | 137 | 1.4
| 32 |  | 140 |  | 191 | 2.1
| 40 |  | 170 |  | 284 | 3.7
| 50 |  | 200 |  | 694 | 4.8
| 65 |  | 260 |  | 678 | 8
| 80 |  | 290 |  | 1017 | 17
15кч19п/9п клапан запорный проходной фланцевый, вода, пар, воздух до+ 225º С. | 25 | 16 | 120 | 124 | догов. | 3.6
| 32 |  | 140 | 38 |  | 3.6
| 40 |  | 170 | 183 |  | 5.5
| 50 |  | 200 | 42 |  | 10.3
15ч14п/бр вентиль запорный проходной фланцевый, вода, пар при температуре до +225°С. | 65 | 16 | 210 | 32 | 2373 | 21.3
| 80 |  | 310 | 42 | догов. | 27.7
| 100 |  | 350 | 24 | догов. | 39.5
| 125 |  | 400 | 12 | 6780 | 57.6
| 150 |  | 480 | 17 | 8475 | 83.3
| 200 |  | 600 | 9 | 10169 | 135
15кч12пМ клапан запорный фланцевый, хладон, аммиак с содержанием масел (ХФ12-18, ХФ22-24, ХФ220-16, ХА-30) до 10% вода от -40 до +150°С. | 20 | 25 | 120 | 0 |  | 3.5
| 25 |  |  | 0 |  | 4
15кч80пМ клапан запорный фланцевый, хладон, аммиак с содержанием масел (ХФ 12-18, ХФ22-24, ХФ220-16, ХА -30) до 10%, вода, пар от -30 до +120°С. | 32 | 25 | 180 | 43 | 940 | 8
15кч37п клапан запорный угловой фланцевый, хладон, аммиак с содержанием масел (ХФ 12-18, ХФ 22-24, ХФ 220-16, ХА-30) до 10% при температуре от -40 до +150°С | 25 | 25 | 120 | 86 | догов. | 4.4
15кч16п1 клапан запорный фланцевый, вода, перегретый пар при температуре до+225 °С. | 32 | 25 | 180 | 22 | догов. | 8
| 40 |  | 200 | 35 |  | 9.7
| 50 |  | 230 | 34 |  | 12.7
| 65 |  | 290 | 14 |  | 24.9
| 80 |  | 310 | 5 |  | 32.3
15кч22нж вентиль запорный проходной фланцевый, вода, пар при температуре до +300 °С | 40 | 40 | 200 | 23 | 1446 | 12.5
| 50 |  | 230 | 0 |  | 14.5
| 65 |  | 290 | 14 | 2712 | 26
| 80 |  | 310 | 4 | догов. | 33.5
15кч922нж вентиль запорный проходной фланцевый, вода, пар при температуре до +300 °С | 50 | 40 | 230 | 14 | 2542 | 45.8
Клапаны (вентили) запорные бронзовые
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
15б859п(ПЗ26291) клапан запорный электромагнитный, пар, конденсат от +20 до +180°С | 10 | 6 | 70 | 258 | 2118 | 0.9
| 15 |  |  | 119 | 2542 | 0.9
Клапаны предохранительные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | Цена | масса
17ч18бр клапан предохранительный однорычажный малоподъемный фланцевый, вода, пар и другие жидкие и газообразные среды до +225°С | 25 | 16 | 36 | 1539 | 4.6
| 40 |  | 0 |  | 8.9
| 50 |  | 0 |  | 16
| 80 |  | 28 | 4273 | 31
| 100 |  | 9 | 5932 | 49
17ч19бр клапан предохранительный двухрычажный малоподъемный фланцевый, вода, пар и другие жидкие и газообразные среды до +225°С | 80 | 16 | 8 | 4273 | 34
17с11нж клапан предохранительный малоподъемный пружинный с колпаком цапковый, аммиак, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +425°С | 15 | 16 | 10 | 1525 | 2.5
| 25 |  | 8 | 2564 | 5.1
17с12нж клапан предохранительный малоподъемный пружинный фланцевый, аммиак, хладон, жидкие и газообразные среды до +225°С | 50 | 16 | 12 | 4237 | 14.9
17с28нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой до +250°С | 50 | 16 | 6 |  | 18
| 80 |  | 8 |  | 28
17с3нж клапан предохранительный однорычажный малоподъемный фланцевый, вода, пар и другие жидкие или газообразные среды до +425°С | 50 | 25 | 3 | 3390 | 19
| 80 |  | 8 | 4237 | 32.2
17с5нж клапан предохранительный двухрычажный малоподъемный фланцевый, вода, пар и другие жидкие или газообразные среды до +425°С | 80 | 25 | 12 | 4237 | 39.2
17с52п (КЗ53051) клапан предохранительный фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +200°С | 10 | 320 | 5 | догов.
| 25 |  | 9
| 32 |  | 2
СППКР
17с25нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 25 | 40 | 4 | догов. | 23
17с6нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 16 | 0 |  | 29
| 80 |  | 20 | 11864 | 40
| 100 |  | 0 |  | 53
| 150 |  | 7 | 26271 | 94
| 200 |  | 2 | догов. | 180
17с21нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 40 | 1 | 10508 | 31
| 80 |  | 12 | 11864 | 44
| 100 |  | 2 | 20678 | 58
17с12нж клапан предохранительный малоподъемный пружинный фланцевый, аммиак, хладон, жидкие и газообразные среды до +225°С | 80 | 40 | 3 | 11186 | 44
17с14нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 63 | 6 | 25424 | 42
| 80 |  | 8 | 25847 | 56
| 100 |  | 3 | догов. | 158
СППК
17с14нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный без ручного подрыва фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 25 | 40 | 8 | 11695 | 23
17с7нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный без ручного подрыва фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 16 | 0 |  | 29
| 80 |  | 18 | 9915 | 40
| 100 |  | 0 |  | 53
| 150 |  | 1 | 25424 | 94
| 200 |  | 0 |  | 180
17с23нж клапан предохранительный полноподъемный пружинный без ручного подрыва фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 40 | 2 | 9915 | 28
| 80 |  | 21 | 11186 | 51
| 100 |  | 4 | 19915 | 56
| 150 |  | 12 | 27119 | 120
17с85нж/17с16нж1 клапан предохранительный полноподъемный пружинный без ручного подрыва фланцевый, вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды до +425°С | 50 | 63 | 3 | 23730 | 45
| 80 |  | 4 | 28390 | 60
| 100 |  | 6 | догов. | 87
Клапаны регулирующие, регуляторы давления
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
Клапаны регулирующие чугунные
18ч2бр регулятор давления прямого действия "после себя" и "до себя"пружинный фланцевый, вода, пар до +225°С | 25 | 16 | 135 | 6 | 1282 | 6.4
| 50 |  | 200 | 0 | 2564 | 17.2
| 80 |  | 260 | 8 | 4237 | 44
| 125 |  | 350 | 1 | 8547 | 93
21ч4нж регулятор давления прямого действия «после себя», вода, пар до +225°С | 25 | 16 |  | 4 | 1271
| 50 |  |  | 4 | 6780
| 80 |  |  | 10 | 8547
21ч5бк регулятор давления прямого действия «после себя», вода, пар до +225°С | 80 | 16 | 310 | 13 | догов. | 34.4
| 100 |  | 350 | 8 | догов. | 59
| 125 |  | 480 | 2 | догов. | 115
21ч10нж/12нж регулятор давления прямого действия после себя/до себя, жидкая и газообразная неагрессивная при температуре до +300°С | 50 | 16 | 230 | 8 | догов. | 73-92
| 80 |  | 310 | 8 | догов. | 80.5-104.5
| 100 |  | 350 | 10 | догов. | 98-121.3
| 150 |  | 480 | 5 | догов. | 146-168
25ч914нж клапан регулирующий двухседельный фланцевый, вода, пар до +200°С | 50 | 16 |  | 7 | догов.
| 80 |  |  | 4 | догов.
| 100 |  | 350 | 3 | догов. | 100
| 150 |  | 480 | 0 | догов. | 153
| 200 |  | 600 | 0 |  | 310
| 250 |  | 730 | 0 | догов. | 426
| 300 |  | 850 | 0 |  | 680
25ч943нж клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом фланцевый, вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды до +225°С | 15 | 16 | 130 | 12 | догов. | 18
25ч940нж клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом фланцевый, вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды до +220°С | 25 | 16 | 160 | 27 | 13077 | 23
| 40 |  | 200 | 4 | 13675 | 28
| 50 |  | 230 | 7 | 13983 | 35
| 80 |  | 310 | 18 | 16667 | 68
25ч35эм/ 36эм клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды до +220°С | 20 | 6 | 150 | 3 | 12820 | 23.5
| 25 |  | 160 | 14 | 15385 | 24.5
| 32 |  | 180 | 18 | 16239 | 37.5
| 40 |  | 200 | 0 | 17094 | 38
| 50 | 4 | 230 | 9 | 19658 | 58.4
| 65 | 3 | 290 | 21 | догов. | 61.4
| 80 |  | 310 | 4 | догов. | 70.4
| 100 |  | 350 | 13 | догов. | 74.4
25ч5п/7п клапан регулирующий диафрагмовый футерованный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, жидкая и газообразная коррозионная: при температуре +60 °С (материал футеровки корпуса - полиэтилен), при температуре +110 °С (материал футеровки корпуса - фторопласт 42ЛД), при температуре +130 °С (материал футеровки корпуса - фторопласт 2М-Ж) | 15 | 10 | 130 | 32 | 11112 | 13.7
| 20 | 10 | 150 | 9 | 12393 | 15
| 25 | 6.3 | 160 | 10 | 15812 | 21.3
| 32 | 6.3 | 180 | 42 | 16239 | 33.5
| 40 | 6.3 |  | 7 | 17094
| 50 | 4 | 230 | 11 | 20171 | 55
| 80 | 3 | 310 | 43 | 26496 | 60
| 100 | 3 | 350 | 6 | догов. | 118
25ч37нж/38нж клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды до +300°С | 15 | 16 |  | 9 | 2564
| 20 |  |  | 5 | 3419
| 25 |  | 160 | 37 | 5641 | 24
| 50 |  | 230 | 8 | 8547 | 45
| 80 |  | 310 | 9 | 15385 | 70
| 100 |  | 350 | 10 | 25641 | 127
| 150 |  | 480 | 1 | 38462 | 181
| 200 |  | 600 | 3 | догов. | 365
| 250 |  | 730 | 2 | догов. | 488
| 300 |  | 850 | 1 | догов. | 734
Клапаны регулирующие стальные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
21с10нж регулятор давления рычажный прямого действия фланцевый, жидкие и газообразные среды при температуре до +300 °С | 50 | 63 | 300 | 0 | догов. | 83.4
| 80 |  | 380 | 4 | догов. | 114
| 100 |  | 430 | 0 | догов. | 128
| 150 |  | 550 | 2 | догов. | 205
22с60р клапан запорный углавой цапковый, аммиак от -40 до +150°С | 32 | 25 |  | 62 | 1695
22с32п клапан отсечной с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый «нз», газообразные среды, нефтепродукты до +120°С | 25 | 25 | 160 | 2 | 6017 | 30
| 50 | 25 | 230 | 18 | 7203 | 46.3
15с94бк вентиль регулирующий проходной фланцевый, жидкий и газообразный аммиак от -40 до +150°С | 20 | 25 | 150 | 98 | 1059 | 4.6
| 25 |  | 160 | 0 | 1186 | 5.3
25с48нж/ 50нж клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой до +220°С | 25 | 63 | 210 | 24 | догов. | 36
| 40 |  | 260 | 0 | догов. | 54
| 50 |  | 300 | 0 | догов. | 62
| 80 |  | 380 | 7 | догов. | 107
| 100 |  | 430 | 0 | догов. | 172
| 150 |  | 550 | 6 | догов. | 275
| 200 |  | 650 | 2 | догов. | 500
Клапаны регулирующие нержавеющие
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
25нж90нж/92нж клапан регулирующий сильфонный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, жидкие и газообразные, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся с рабочей средой | 25 | 40 | 160 | 2 | 12821 | 49.5
| 50 | 40 | 230 | 2 | 17094 | 62
25нж48нж/50нж клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты | 25 | 63 | 210 | 14 | догов. | 36
| 80 |  | 380 | 8 |  | 107
| 150 |  | 550 | 3 |  | 275
| 200 |  | 650 | 1 |  | 500
22нж83нж клапан отсечной под приварку, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой до +200°С | 10 | 63 | 85 | 136 | 2564 | 4.2
22нж32п клапан НЗ отсечной фланцевый, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки при температуре до +120°С | 25 | 25 | 160 | 26 | догов. | 30
| 32 |  | 180 | 7 | догов. | 34.7
| 40 |  | 200 | 14 | догов. | 43.2
| 50 |  | 230 | 2 | догов. | 46.3
| 80 |  | 310 | 17 | догов. | 70
22нж615нж клапан отсечной сильфонный с пневмоприводом "НЗ", водные растворы красителей с содержанием кислот и щелочей до +140°С | 50 | 16 | 230 | 12 | догов. | 28
22нж629п клапан прямоточный с пневмоприводом двустороннего действия, суспензия полиэтилена в бензине или метаноле, пары изопентана, полимерстирола, стирола и других малоагрессивных сред до +200°С | 50 | 16 | 230 | 8 | 16949 | 24
22нж628п клапан прямоточный с пневмоприводом "Н3" (в конструкции клапана предусмотрен ручной дублер), вода, пар, агресивные среды до +200°С | 80 | 16 | 310 | 3 | 25000 | 64.7
22нж79п клапан отсечной фланцевый, жидкие среды, газ, нефть до +200°С | 50 | 40 | 230 |  | 16949 | 40
22нж79п клапан отсечной фланцевый с МИМ, жидкие среды, газ, нефть до +200°С | 200 | 40 | 600 | 5 | догов. | 432
Клапаны регулирующие бронз.
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
21б4бк регулятор давления прямого действия «после себя» муфтов./фланц., водяной пар, вода, воздух до + 225 °С | 25 | 16 | 160 | 18 | 1709/2137 | 6
| 50 | 16 | 230 | 64 | 3419/4274 | 12.3
вентиля сильфонные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
Вентиля стальные
14с17ст вентиль запорный сильфонный фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, жидкие неагрессивные среды по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +350°С | 10 | 10 | 115 | 6 | догов. | 2
| 15 |  | 130 | 0 |  | 2.4
| 20 |  | 150 | 2 |  | 6.6
| 25 |  | 160 | 9 |  | 6.6
| 32 |  | 180 | 60 |  | 8.1
| 40 |  | 200 | 4 |  | 15.3
| 50 |  | 230 | 0 |  | 18.1
| 65 |  | 290 | 10 |  | 33
| 80 |  | 310 | 23 |  | 39.2
| 100 |  | 350 | 14 |  | 61
14с17п вентиль запорный сильфонный фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, жидкие неагрессивные среды по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +200°С | 20 | 10 | 150 | 6 | догов. | 6.6
| 25 |  | 160 | 0 |  | 6.6
| 40 |  | 200 | 7 |  | 15.3
| 50 |  | 230 | 5 |  | 18.1
| 65 |  | 290 | 0 |  | 33
| 100 |  | 350 | 0 |  | 61
14с917ст вентиль запорный сильфонный под электро привод фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, жидкие неагрессивные среды по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +350°С | 20 | 10 | 150 | 7 | догов. | 46.4
| 25 |  | 160 | 3 |  | 46.4
| 32 |  | 180 | 0 |  | 48.1
| 40 |  | 200 | 14 |  | 55.3
| 65 |  | 290 | 3 |  | 113
| 80 |  | 310 | 4 |  | 118
14с917п вентиль запорный сильфонный под электро привод фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, жидкие неагрессивные среды по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до +200°С | 20 | 10 | 150 | 3 | догов. | 46.4
| 32 |  | 180 | 2 |  | 48.1
| 40 |  | 200 | 15 |  | 55.3
| 50 |  | 230 | 1 |  | 57.1
ПТ26164-150М вентиль сильфонный с концами под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +350°С | 150 | 25 |  | 5 | догов.
15с40п вентиль запорный проходной сильфонный фланцевый, вода, пар, природный газ, нефтепродукты, хладон с содержанием масел до +150°С | 40 | 40 | 200 | 16 | догов. | 17.2
| 50 |  | 230 | 8 |  | 14
| 65 |  | 290 | 14 |  | 26.6
| 100 |  | 350 | 3 |  | 51.3
| 125 |  | 400 | 5 |  | 79
Вентиля нержавеющие
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
14нж1р вентиль сильфонный вакуумный цапковый с ниппелями, газообразные среды до +50°С | 3 | 0.5 |  | 49 | догов.
| 4 |  |  | 0
| 10 |  |  | 0
| 20 |  |  | 264
14нж19п/ст клапан запорный сильфонный, | 6 | 23 |  | 0 | догов. | 1.4
| 10 |  |  | 0
| 15 |  |  | 84
14нж17ст вентиль запорный сильфонный фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, агрессивные среды до +350°С | 10 | 10 | 115 | 0 | догов. | 2
| 15 |  | 130 | 68 |  | 2.4
| 20 |  | 150 | 0 |  | 6.6
| 25 |  | 160 | 0 |  | 6.6
| 32 |  | 180 | 58 |  | 8.1
| 40 |  | 200 | 28 |  | 15.3
| 65 |  | 290 | 21 |  | 33
| 80 |  | 310 | 0 |  | 39.2
| 100 |  | 350 | 0 |  | 61
14нж17п вентиль запорный сильфонный фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, агрессивные среды до +200°С | 10 | 10 | 115 | 0 | догов. | 2
| 15 |  | 130 | 89 |  | 2.4
| 20 |  | 150 | 0 |  | 6.6
| 25 |  | 160 | 0 |  | 6.6
| 40 |  | 200 | 9 |  | 15.3
| 65 |  | 290 | 10 |  | 33
| 80 |  | 310 | 5 |  | 39.2
| 100 |  | 350 | 9 |  | 61
14нж917ст вентиль запорный сильфонный под электро привод фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, агрессивные среды до +350°С | 32 | 10 | 180 | 0 | догов. | 42.4
| 65 |  | 290 | 7 |  | 113
14нж917п вентиль запорный сильфонный под электро привод фланцевый или цапковый, или с концами под приварку, агрессивные среды до +200°С | 40 | 10 | 200 | 3 | догов. | 55.3
| 50 |  | 230 | 2 |  | 57.1
| 80 |  | 310 | 2 |  | 118
| 100 |  | 350 | 6 |  | 136
с26354-150 клапан запорный сильфонный под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +140°С | 150 | 10 |  | 1 | догов.
с21152-010 клапан запорный сильфонный под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +200°С | 10 | 200 |  | 39 | догов.
с21152-015 клапан запорный сильфонный под приварку, агрессивные среды, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +200°С | 15 | 200 |  | 84 | догов.
с26410 клапан сильфонный с концами под приварку, теплоноситель первого контура, парогазовая смесь, кислота, щелочь, азот, конденсат, вода контура многократной принудительной циркуляции до +200°С | 10 | 200 | 80 | 23 | догов. | 0.7
| 15 |  | 80 | 12 | догов. | 0.7
КЗ26362 клапан запорный сильфонный под приварку, вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты до +200°С | 15 | 40 |  | 9 | догов.
| 25 |  |  | 7
ПТ27001-100 | 100 | 25 |  | 5 | догов.
14нж60п вентиль сильфонный вакуумный цапковый с ниппелями, вакуум до+50°С | 15 | 0.6 |  | 18 | догов.
15нж40п вентиль запорный проходной сильфонный фланцевый, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, хладон с содержанием масел от-100 до+200°С | 10 | 40 |  | 73 | догов.
| 15 |  |  | 26
| 25 |  |  | 6
| 32 |  | 180 | 7 |  | 8.2
| 40 |  | 200 | 11 |  | 17.2
| 50 |  | 230 | 7 |  | 14
| 65 |  | 290 | 2 |  | 26.6
| 100 |  | 350 | 17 |  | 51.3
| 150 |  | 480 | 4 |  | 83.5
15нж940п вентиль запорный проходной сильфонный фланцевый, среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, хладон с содержанием масел от-100 до+200°С | 50 | 40 | 230 | 3 | догов. | 14
| 100 |  | 350 | 4 |  | 51.3
| 150 |  | 480 | 5 |  | 83.5
вентиль запорный фланцевый сильфонный РЗВК аналог (15нж66п) | 15 | 25/40 | 130 | 27 | догов. | 4.8
| 20 |  | 150 | 0 |  | 6.4
| 25 |  | 160 | 0 |  | 7.1
| 32 |  | 180 | 14 |  | 9.9
| 40 |  | 200 | 0 |  | 18.4
| 80 |  | 310 | 12 |  | 43.2
| 100 |  | 350 | 1 |  | 67.2
Вентиля пластмассовые
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
15п56п вентиль прямоточный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +100°С | 32 | 6 |  | 22 | 1282
| 50 |  |  | 0 | 1709
15п57п вентиль прямоточный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +100°С | 32 | 6 |  | 67 | 1282
| 100 | 6 | 350 | 0 | 5385 | 13.3
15п67п клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +100°С | 25 | 6 | 160 | 0 |  | 2.8
| 32 |  | 180 | 58 | 1282 | 2.9
| 50 |  | 230 | 0 |  | 4.2
15п65п клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +100°С | 32 | 6 | 160 | 0 |  | 2.9
Вентиля титановые
15тн14п клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +200°С | 100 | 16 | 350 | 2 | догов. | 32
15тн5п2(1)М клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +200°С | 25 | 16 | 160 | 24 | догов. | 3.3
15тн8п клапан запорный сильфонный фланцевый, агрессивные среды до +200°С | 50 | 16 | 230 | 2 | догов. | 12.3
| 150 |  | 480 | 2 | догов. | 80
Вентиля бронзовый
15б50р | 10 | 2.5 |  | 69 | 635
| 20 |  |  | 0
15б24р | 25 | 2.5 |  | 0 | 2119
Задвижки
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
Задвижки чугунные
30ч7бк задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, топливный газ до +100°С | 300 | 10 | 500 | 9 | 15254 | 246
30кч70бр задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая, бензин, керосин, воздух до +100°С | 40 | 16 | 78 | 18 | 1320 | 3.8
30ч906бр задвижка под электропривод, параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, загрязненные неабразивными материалами, неагрессивные жидкости при температуре до +225°С | 100 | 10 | 230 | 8 | 3420 | 62
| 150 |  | 280 | 12 | 4390 | 95
| 200 |  | 330 | 7 | 9322 | 165
| 250 |  | 450 | 0 |  | 212
| 300 |  | 500 | 6 | 16949 | 287
МТР-600 задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая, холодня вода до +40°С | 600 | 10 | 800 | 1 | 144068 | 1620
30ч25бр задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая, вода до +100°С | 500 | 10 | 350 | 3 | догов. | 562
30ч706бр (31ч718бр) задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным флнцевая с гидроприводом, вода до +50°С | 50 | 10 | 180 | 10 | 3390
| 80 |  | 210 | 12 | 3813 | 70
| 100 |  | 230 | 2 | 5085 | 80
| 150 |  | 280 | 26 | 6780 | 120
| 200 |  | 330 | 0 |  | 160
| 250 |  | 450 | 3 | 16102 | 250
| 300 |  | 500 | 3 | 16949 | 303
30ч47бр задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая, вода до +100°С | 150 | 10 | 280 | 13 | 5085 | 72.8
| 200 |  | 330 | 16 | 8474 | 123
| 350 |  | 550 | 11 | 15254 | 325
30ч47бк задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая, природный газ до +100°С | 50 | 6 | 180 | 5 | 1271 | 19
| 80 |  | 210 | 0 | 1695 | 33.2
| 100 |  | 230 | 5 | 2542 | 42.9
| 150 |  | 280 | 5 | 5085 | 72.2
Задвижки стальные
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса
30с41нж задвижка стальная, клиновая, литая фланцевая с выдвижным шпинделем, вода, пар, природный газ, нефтепродукты до +425°С | 250 | 16 | 450 | 3 | 25423 | 265
| 300 |  | 500 | 4 | 38135 | 310
| 300 |  | 500 | 2 | 59322 | 405
| 350 |  | 550 | 6 | догов. | 420
| 400 |  | 600 | 3 | 76272
| 400/300 |  | 600 | 3 | догов. | 440
30с941нж задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем, жидкие и газообразные неагрессивные среды до +425°С | 250 | 16 | 450 | 2 | 25424
| 300 |  | 500 | 4 | 42373 | 395
| 350/300 |  | 550 | 5 | 67780 | 500
| 350 |  | 550 | 2 | 72034
| 400 |  | 600 | 3 | догов. | 800
| 500 |  | 700 | 0 |  | 1180
| 600 |  | 800 | 2 | догов. | 2100
30с950нж/30с941нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем, жидкие и газообразные неагрессивные среды до +200°С | 800 | 16 | 1000 | 1 | догов. | 2120
30с964нж/30с564нж задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем, жидкие и газообразные неагрессивные среды до +425°С | 50 | 25 | 180 | 6 | 3856 | 32
| 80 |  | 280 | 8 | 6356 | 50
| 200 |  | 412 | 2 | 28729 | 368
| 300 |  | 500 | 6 | 46610 | 470
| 300/250 |  | 500 | 4 | 38135 | 450/405
| 400 |  | 600 | 0 |  | 715/625
| 500 |  | 700 | по заявке | догов. | 1370/1320
30с99нж задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 80 | 25 | 280 | 0 |  | 31
| 100 |  | 300 | 5 | 8474 | 45
| 150 |  | 350 | 3 | 16949 | 148
| 200 |  | 400 | 8 | 25424 | 204
| 250/200 |  | 450 | по заявке | догов. | 259
30с999нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 100 | 25 | 300 | 0 |  | 74
| 150 |  | 350 | 1 | 15254 | 90
| 200 |  | 400 | 5 | 29661 | 170
| 250 |  | 450 | 3 | догов. | 300
30с927нж задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланевая, жидкие и газообразные не агрессивные нефтепродукты, вода и пар до+425°С | 400 | 25 | 600 | 0 |  | 749
| 500 |  | 700 | 3 | догов. | 1598
| 600/500 |  | 800 | 3 | 135593 | 1360
| 600/500 |  | 800 | 3 | 148305
30с927нж задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланевая, жидкие и газообразные не агрессивные нефтепродукты, вода и пар до+425°С | 800 | 25 | 1000 | 1 | догов. | 4230
30с907нж/507нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар до+300°С | 400 | 25 | 600 | по заявке | догов.
| 500 |  | 700
| 600 |  | 800
30с907нж/507нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем под приварку, вода, пар до+300°С | 300 | 25 | 700 | по заявке | 38136
| 400 |  | 600 |  |  | 560
| 500 |  | 700 |  | догов. | 1080
| 600 |  | 800 |  | догов. | 1515
30с65нж задвижка стальная штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая / под приварку, вода, пар до+300°С | 100 | 25 | 300 | 0 |  | 52
| 150 |  | 350 | 5 | 12712/11017 | 76
| 200 |  | 400 | 10 | 15254 | 123
| 250/200 |  | 450 | 8 | 16949/19491 | 138
30с15нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 50 | 40 | по запросу | 0 |  | по запросу
| 80 |  |  | 16 | 6356
| 100 |  |  | 0
| 150 |  |  | 2 | 16949
| 200 |  |  | 2 | 29661
| 250/200 |  |  | 1 | догов.
30с915нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 300 | 40 | 502 | 6 | 76271 | 609
30с915нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 50 | 40 | по запросу | 2 | 3813 | по запросу
| 80 |  |  | 14 | 6356
| 100 |  |  | 12 | догов.
| 150 |  |  | 2 | 16949
| 200 |  |  | 2 | 29661
| 250/200 |  |  | 1 | догов.
30с915нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, жидкие нефтепродукты до+425°С | 500 | 40 | 1150 | 1 | догов. | 1745
30с76нж задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, масла, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты при температуре до+300°С | 50 | 63 | 250 | 18 | 4237 | 42
| 80 |  | 310 | 14 | 5932 | 69
| 100 |  | 350 | 10 | 9322 | 115
| 150 |  | 450 | 20 | 21186 | 215
| 200 |  | 550 | 4 | догов. | 323
| 250/200 |  | 650 | 3 | догов. | 345
30с976нж задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем, вода, пар, нефть, масла, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты при температуре до+300°С | 80 | 63 | 310 | 6 | 16017 | 60
| 100 |  | 350 | 0 |  | 78
| 150 |  | 450 | 5 | 32203 | 148
| 200 |  | 550 | по заявке | догов. | 418
| 250/200 |  | 650 | по заявке | догов. | 485
| 250 |  | 650 | 0 |  | 498
| 300 |  | 750 | 3 | догов. | 898
| 400/300 |  | 950 | 2 | догов. | 1158
| 500 |  | 1150 | по заявке | догов. | 2085
| 1200 |  | 1900 | 1 | догов. | 14260
30с975нж задвижка клиновая стальная литая с невыдвижным шпинделем под приварку, вода, пар, нефть, нефтехимические продукты, синтетические масла до+300°С | 500 | 64 | 1150 | 2 | 135593 | 2085
30с919нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку, нефть, нефтепродукты, синтетические масла, нефтехимические продукты до+425°С | 500 | 80 | 1150 | 1 | 211864 | 2130
31с916нжБ задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем фланцевая, среды жидкие и газообразные, нормальные и взрывоопасные при температуре до+300°С | 100 | 100 | 350 | 3 | 21186 | 210
| 150 |  | 450 | 0 |  | 342
| 200/150 |  | 550 | 0 |  | 430
31с945нж/45нж задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, вода, пар, нефть, масла, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты при температуре до+425°С | 150 | 160 | 600 | 10 | 64703 | 350/260
31лс77нж задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая, жидкие и газообразные среды малой или повышенной коррозионной активности до+450°С | 15 | 160 |  | 24 | 1949
| 20 |  |  | 10 | 1864
| 25 |  |  | 8 | 2119
| 32 |  |  | 0
| 40 |  |  | 31 | 2754
30с42/942нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, жидкие и газообразные неагрессивные среды до+200°С | 150 | 10 | 210 | 3 | 25424 | 63
| 200 |  | 230 | 0 |  | 97/160
| 250 |  | 250 | 1 | догов. | 119/185
| 300 |  | 270 | 3 | 63559 | 167/220
30с46/946нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, жидкие и газообразные неагрессивные среды до+200°С | 400 | 6 | 310 | 2 | 81356 | 250/309
| 500 |  | 350 | 4 | 117796 | 396/506
| 600 |  | 390 | 3 | догов. | 541/651
30с947/547нж задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, жидкие и газообразные неагрессивные среды до+200°С | 800 | 4 | 470 | 1 | догов. | 1136/1042
| 1000 |  | 550 | 2 | догов. | 1221/1127
| 1200 |  | 630 | 2 | догов. | 2032/1842
Запорное устройство указателя уровня
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса | Среда
12б1бк запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 16 | 128 | 0 | 1763 | 2.4 | вода и пар до+225°С
12б2бк запорные устройства указателей уровня фланцевое | 20 | 16 |  | 8 | 1797 | 2.9 | вода и пар до+225°С
12б3бк запорные устройства указателей уровня фланцевое | 20 | 25 |  | 0 | 2645 | 4.1 | вода и пар до+250°С
12с13бк запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 | 90 | 117 | 1864 | 3.2 | вода и пар до+250°С
12нж13бк запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 |  | 13 | 3220 | 3.2 | жидкие и газообразные среды до+250°С
12нж13бк2 запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 |  | 32 | 3305 | 3.4 | жидкие и газообразные среды до+250°С
12нж13бк4 запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 |  | 68 | 4661 | 2.8 | жидкие и газообразные среды до+200°С
12нж13бк16 запорные устройства указателей уровня цапковое | 20 | 40 |  | 3 | 5424 | 2.8 | жидкие и газообразные среды до+200°С
Конденсатоотводчики
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Стр-я длина L, мм | Кол-во. | Цена | масса | Среда
Конденсатоотводчик чугунный
45ч15нж конденсатоотводчик термодинамический муфтовый с обводом | 15 | 16 | 90 | 83 | 212 | 2.1 | вода и пар до +200°С
| 20 |  | 100 | 67 | 256 | 2.7
| 25 |  | 120 | 0 | 299 | 4.4
| 32 |  | 140 | 23 | 342 | 5.4
| 40 |  | 170 | 4 | 427 | 8.8
| 50 |  | 200 | 5 | 598 | 11.5
45ч13нж конденсатоотводчик поплавковый муфтовый | 15 | 16 |  | 5 | 1282 |  | вода и пар до +200°С
| 20 |  | 150 | 10 | 1453 | 7
| 25 |  | 175 | 0 |  | 8.6
| 40 |  | 215 | 12 | 2991 | 16.5
| 50 |  | 250 | 6 | 3846 | 26.5
45ч12нж конденсатоотводчик термодинамический муфтовый | 15 | 16 | 90 | 238 | 339 | 1 | вода и пар до +200°С
| 20 |  | 100 | 0 |  | 1.5
| 25 |  | 120 | 0 |  | 2
| 32 |  | 140 | 0 | 466 | 3.5
| 40 |  | 170 | 53 | 508 | 4.5
| 50 |  | 200 | 0 |  | 7
Конденсатоотводчик стальной
45с22нж конденсатоотводчик термодинамический фланцевый | 25 | 100 | 90 | 0 | 2393 | 7.7 | пар, конденсат до +300°С
| 50 |  |  | 3 | 4274
45с13нж конденсатоотводчик термодинамический под приварку | 10 | 40 |  | 20 | 593 |  | пар, конденсат до +300°С
| 15 |  | 90 | 124 | 847 | 1
| 25 |  | 120 | 9 | 1271 | 1.7
| 32 |  | 140 | 0 |  | 2.8
| 40 |  | 170 | 24 | 2119 | 4
| 50 |  | 200 | 0 |  | 6
конденсатоотводчик биметаллический тип ВК-15 под приварку | 40 | 25 |  | 62 | 5085
45с15нж конденсатоотводчик термодинамический | 15 | 40 | 90 | 24 | 697 | 1 | пар, конденсат до +300°С
Конденсатоотводчик нержавеющий
45нж13нж конденсатоотводчик термодинамический с патрубкамипод приварку | 15 | 40 | 90 | 0 |  | 1 | пар, конденсат до +300°С
| 25 |  | 120 | 0 |  | 1.7
| 32 |  | 140 | 2 | 2393 | 2.8
| 40 |  | 170 | 12 | 2966 | 4
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОИЗВОДСТВА ОАО "Тулаэлектропривод"
Тип электропривода | Обозначение конструкторского документа | Цена | Примечание
НМ | ТЭ099.088-00М | 13559 | общего назнач-я
НА | ТЭ099.058-00М | 16949 | общего назнач-я
ВА | ТЭ099.059-00М | 29661 | взрывозащ-е
НБ | Б099.098-00М | 38135 | общего назнач-я
ВБ | Б099.099-00М | 46610 | взрывозащ-е
НВ | Б099.100-00М | 55084 | общего назнач-я
ВВ | Б099.101-00М | 67796 | взрывозащ-е
НГ | Б099.102-00М | 80508 | общего назнач-я
ВГ | Б099.103-00М | 88983 | взрывозащ-е
НД | Б099.104-00М | 105932 | общего назнач-я
ВД | Б099.105-00М | 127118 | взрывозащ-е
Продукция ОАО "Сибэнергомашь" г. Барнаул
Наименование | DN,мм | Стр-я длина L, мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | Цена | масса | Среда
Задвижка клиновая двухдисковая сальниковая с патрубками под приварку
2с-28-2 ц / 2с-29-2к | 200 | 550 | 100 | 0 | догов. | 290/275 | вода, пар, нефтепродукты до +450°С
2с-28-3 ц / 2с-29-3к | 250 | 650 | 100 | 2 |  | 420/405
2с-26-4 / 2с-27-4 | 300 | 750 | 63 | 0 |  | 374/356
2с-28-4ц | 300 | 750 | 100 | 2 |  | 435
2с-27-5к | 350/300 | 850 | 63 | 3 |  | 570
Затворы обратные
3с-6-1 | 20 | 160 | 100 | 0 |  | 2.2 | вода, пар, нефтепродукты до +250°С
3с-6-3 | 32 | 230 | 100 | 8 | 3390 | 3.2
3с-6-4 | 40 | 240 | 100 | 0 | догов. | 5.6
Клапаны регулир. поворотные под приварку
6с-13-1 | 80 | 430 | 100 | 24 | 12821 | 104 | вода, пар до +450°С
6с-13-2 | 100 | 430 | 100 | 23 | 17094 | 96
6с-13-3 | 150 | 450 | 100 | 2 | 21368 | 131
6с-7-6 | 200 |  | 25 | 4 | 34188
6с-13-4 | 200 |  | 63 | 2 | 34188
6с-13-5 | 250 | 600 | 100 | 2 | 59322 | 275
6с-13-5 | 250 |  | 63 | 1 | 59322
Клапаны предохр. угловые пружинные
7с-6-1 | 150 | 240 | 40 | 3 | догов. | 135 | пар до +450°С
7с-6-2 | 200 | 290 | 40 | 1 |  | 225
7с-6-3 (7с-4-3) | 250/350 | 330 | 25 | 7 |  | 375
Клапаны регул. игольчатые с рычагом, сальниковые с патрубками под приварку
9с-4-1-1 | 20 | 160 | 63 | 0 |  | 4.2 | вода, пар до +425°С
9с-4-2 | 32 | 230 | 63 | 21 | 4274 | 5.1
9с-3-3-2 | 50 | 240 | 63 | 22 | 5128 | 7.7
Продукция ОАО "Красный котельщик" г. Таганрог
Наименование | DN,мм | Стр-я длина L, мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | Цена | масса | Среда
Клапан запорный проходной сальниковый с концами под приварку
Т-108Б | 50 | 340 | 100 | 4 | 10256 | 39 | пар, вода до +450°С
Т-109Б | 100 | 540 | 100 | 6 | 29661 | 121.6
Т-110Б | 100 | 540 | 100 | 6 | 33898 | 156.3
Т-111Б | 100 | 540 | 100 | 0 | догов. | 149.5
Т-112Б | 150 | 610 | 100 | 2 | догов. | 225
Т-113Б | 150 | 610 | 100 | 0 | догов. | 245
Клапаны обратные под приварку
Т-18Б1 | 50 | 340 | 64 | 15 | догов. | 22.7 | вода,пар до +250°С
Т-118б | 100 | 540 | 100 | 10 | 17094 | 81 | вода,пар до +250°С
Т-122бс | 150 | 550 | 100 | 4 | 29915 | 122 | вода,пар до +300°С
Т-123бс | 200 | 650 | 100 | 3 | догов. | 176 | вода,пар до +300°С
Клапан дроссельный
Т-20Б | 50 | 340 | 64 | 4 | 8547 | 52.3 | вода до +250°С
Клапаны регулирующие
Т-33Б | 50 | 225 | 100 | 7 | 12821 | 25 | вода до +300°С
Т-34Б | 80 | 320 | 100 | 0 |  | 32
Т-35Б | 100 | 350 | 100 | 8 | 25641 | 98.6
Т-36Б | 150 | 450 | 63/100 | 3 | 42735 | 106.2
Т-138БМ-02 | 300 | 600 | 100 | 1 | догов. | 291
Регуляторы питания-перелива
Т-23 | 80 |  | 25 | 0 |  | 102.4 | вода до +223°С
Т-24 | 100 |  | 25 | 0 |  | 104.3
Продукция ОАО "ЧЗЭМ" г. Чехов
Наименование | DN,мм | РN, кгс/см2 | Кол-во. | Цена
Клапан регулирующий
976-65-М | 65 | 235 | 8 | догов.
Задвижки
880-150 | 150 | 373 | 1 | догов.
1123-100-ЦЗ | 100 | 137 | 2 | 59829
1120-100-Э-01 | 100 | 235 | 2 | 59829
885-125-КЗ | 125 | 98 | 1 | 42735
1156-125 | 125 | 100 | 1 | 42735
1015-150-ЦЗ | 150 | 98 | 2 | 68376
1015-150-КЗ | 150 | 98 | 2 | 68376
1015-150-Э | 150 | 98 | 1 | 68376
887-150-Э | 150 | 40 | 1 | 42735
886-150 | 150 | 98 | 2 | 25641
1156-150 | 150 | 40 | 1 | догов.
1016-250-ЦЗ | 250 | 98 | 2 | догов.
1016-250-КЗ | 250 | 98 | 1 | догов.
Клапаны дроссельные
811-50-Рв | 50 |  | 1 | 13248
Клапаны обратные
843-40-01/03 | 40 | 250 | 28 | 5983
905-400-0в-01 | 400 | 86 | 2 | догов.
1048-500-00-01 | 500 | Рр118/84 | 1 | догов.
Клапаны запорные
805-6-0 (1213-6-0) | 6 | 98 | 24 | 684
829-10-0 | 10 |  | 62 | догов.
597-10-0 | 10 |  | 3 | 855
998-20-0 | 20 | 373 | 14 | 3889
998-20-Э | 20 |  | 3 | догов.
999-20-Э | 20 | 250 | 4 | 16239
1032-20-0 | 20 |  | 5 | 3390
1055-40-0 (841-40-0) | 32/40 | 250 | 2 | догов.
839-50-0 | 50 |  | 3 | 8547
1054-50-Э | 50 |  | 1 | 38462
1052-65-0 (838-65-0) | 65 | 240 | 3 | догов.
1057-65-ЭА | 65 |  | 1 | 42735
| Наименование |  | Размер | Цена
Фильтры
Фильтр для воды |  |  | 15 | 66
латунь, муфтовый |  |  | 20 | 130
Ру16 |  |  | 25 | 144
|  |  | 32 | 270
|  |  | 40 | 373
|  |  | 50 | 519
Фильтр магн. ФМФ |  |  | 50 | 168
|  |  | 65 | 2080
|  |  | 80 | 2593
|  |  | 100 | 3295
|  |  | 150 | 9966
Фильтр для воды ФММ |  |  | 25 | 623
чугун, муфтовый |  |  | 32 | 797
|  |  | 40 | 869
Фильтр для газа |  |  | 15 | 75
ВИЛН.494412 |  |  | 20 | 126
латунь, муфтовый |  |  | 25 | 137
Ру16, Т50°С |  |  | 40 | 146
Крепежные изделия (метизы)
Болт |  |  | М12х60 | 77
ГОС Т7798-70, |  |  | М14х70 | 70
ГОС Т7805-70 |  |  | М16х70 | 66
|  |  | М20х90 | 66
|  |  | М24х100 | 66
Гайка |  |  | М12 | 67
ГОСТ 5915-70, |  |  | М14 | 78
ГОСТ 5927-70 |  |  | М16 | 87
|  |  | М20 | 79
|  |  | М24 | 80
Гидранты пожарные, водоразборные колонки, вантузы
Гидрант пожарный подземный |  |  | 1250мм | 5985
ПЗ1.000 |  |  | 1500мм | 6176
ГОСТ 8220-85 |  |  | 1750мм | 6346
Колонка водоразборная |  |  | 2500мм | 3334
КВ.000 |  |  | 2750мм | 3168
ГОСТ 15150-69 |  |  | 3000мм | 4830
Вантуз | ВМТ-50 |  |  | 8284
| ВМТ-100 |  |  | 8475
Грязевики
Грязевики |  |  | 40 | 2034
сталь, фланцевый, |  |  | 50 | 2119
для очистки воды |  |  | 65 | 2949
от взвешенных частиц, грязи |  |  | 80 | 4102
в системах водяного отопления, |  |  | 100 | 4602
Ру10, Т150°С |  |  | 125 | 6824
|  |  | 150 | 7504
|  |  | 200 | 10169
Элеватор водоструйный
40с10бк |  |  | №1 | 1610
сталь, фланцевый для понижения |  |  | №2 | 1854
температуры и циркуляции воды |  |  | №3 | 3108
Ру 16, T 150оС |  |  | №4 | 3008
Фланец ГОСТ12820-80
Наименование | DN,мм | Ру6 | Ру10 | Ру16 | Ру25
Фланец стальной ГОСТ 12820-80 | 15 | 51 | 39 | 40
| 20 | 58 | 65 | 69
| 25 | 72 | 59 | 86
| 32 | 80 | 108 | 110 | 169
| 40 | 118 | 130 | 142 | 93
| 50 | 110 | 144 | 175 | 71
| 65 |  | 183 | 213 | 237
| 80 |  | 199 | 224
| 100 |  | 286 | 359 | 322
| 125 | 254 | 398 | 404 | 390
| 150 | 324 | 484 |  | 585
| 200 | 508 |  | 710
| 250 |  | 1129 | 1335 | 1271
| 300 | 695 |  | 1254 | 1627
| 350 |  | 932 | 1271
| 400 | 1271 |  | 2711 | догов.
| 500 |  | 2024 | 4047
600
800
| 1000 | 9322
1200
1400
1600
2000
Фланец ГОСТ12821-80
Наименование | DN,мм | Ру16 | Ру25 | Ру40 | Ру63 | Ру160
Фланец стальной ГОСТ 12821-80 | 15 |  |  | 76 | 102
| 20 |  |  |  | 152 | 246
| 25 |  | 96 | 110 | 220
| 32 |  |  | 151 | догов.
| 40 |  |  | 182 | 271
| 50 | 202 |  | 229 | 331 | 525
| 65 | 254 | 263 | 280
| 80 | 347 | 356 | 415 | 534
| 100 | 367 | 466 | 525 | 873 | 1254
| 125 | 475 | 771 | 813 | 1186
| 150 | 763 | 873 | 914 | 1246 | 2881
| 200 | 1276 | 1780 | 1864 | 2458
| 250 | 1356 | 1695 | 1949 | 5254
| 300 | 3051 | 3220 | 4576 | 6610
| 350 | 2542
| 400 | 3220 |  |  | 11441
| 500 |  | 7627 | 12712
600
| 800 |  | 16949
1000
1200
1400
1600
2000
Фланец ГОСТ12820-80
Наименование | DN,мм | Ру6 | Ру10 | Ру16 | Ру25 | Ру40
Фланец из нержавеющий стали ГОСТ 12820-80 | 10 |  |  | 212
15
| 20 |  | 322 | 381 | 398
| 25 | 360 |  | 432
32
| 40 |  | 610 | 678 |  | 890
| 50 |  | 754 | 1008
65
80
| 100 |  | 1441 | 1610
| 125 |  |  | 2364
| 150 |  | 2712
200
250
300
Фланец ГОСТ12821-80
Наименование | DN,мм | Ру6 | Ру10 | Ру16 | Ру25 | Ру40
Фланец из нержавеющий стали ГОСТ 12821-80 | 15 |  |  | 466 |  | 504
| 20 |  |  | 517 |  | 568
| 25 |  | 576 | 585 |  | 652
| 32 |  |  | 703 |  | 788
| 40 |  |  | 758 | 924 | 1017
| 50 |  |  | 1008
65
| 80 | 1220 |  |  |  | 2034
| 100 | 1610 |  |  | 2797 | 3135
125
| 150 |  |  | 3432
| 200 |  | 5254 | 5339
250
300
Note on B76: User: МЗ 44005
Note on B77: User: Л44082-300-07
Note on B527: User: (ПФ96001)
Note on B528: User: (У96563)
Note on B576: User: (КЗ 26164)
Note on B623: User: ст. 10Х17Н13М3Т
Note on B760: User: 31с45нж 7шт. 30с945нж 3 шт.
Note on C50: User: ПТПА г. Пенза
Note on C51: User: ТПА г. Алексин
Note on C52: User: ТПА г. Алексин
Note on C53: User: ПТПА г. Пенза
Note on C54: User: ПТПА г. Пенза
Note on C75: User: ПТ44151-300-07ХЛ
Note on C180: User: 32с910нж
Note on C287: User: 15нж58п
Note on C308: User: 15нж22нж
Note on C309: User: с КОФ
Note on C310: User: с КОФ
Note on C311: User: присоед. (м-ц)
Note on C413: User: 17с17нж
Note on C427: User: 17с13нж
Note on C450: User: 21ч10/12бр
Note on C635: User: +70°С
Note on C681: User: МА11021-10 ТПА г. Алексина
Note on C684: User: МА11021-10 ТПА г. Алексина 1шт. У 2шт. ХЛ
Note on C687: User: МА11021-10 ТПА г. Алексина
Note on C695: User: МА11021-10 ТПА г. Алексина
Note on C697: User: под приварку
Note on C717: User: 30с987нж (ИА13138-300)
Note on D265: User: с КОФ
Note on E1010: воротн.1415 р.