## DUYAR
Прайс лист на запорную арматуру DUYAR (Турция)
Действует с 10.01.2013
Цена указана в рублях с НДС
1. Балансировочные клапаны
T-3020 |  |  | Т-3010
Клапан балансировочный |  |  | Клапан балансировочный
фланцевый , литой |  |  | Корпус: бронза
Корпус: серый чугун EN-JL 1040 |  |  | PN25
PN16 |  |  | Т- рабочая: -10… +120 *С
Т- рабочая: -10… +120 *C |  |  | DN 15 | 1067.175
DN 40 | 6291.5909 |  | DN 20 | 1187.0182
DN 50 | 6693.1818 |  | DN 25 | 1633.1011
DN 65 | 7429.4318 |  | DN 32 | 2020.2136
DN 80 | 10307.5 |  | DN 40 | 2598.5045
DN 100 | 14256.4773 |  | DN 50 | 3527.7648
DN 125 | 18540.1136
DN 150 | 25233.2955
DN 200 | 49194.8864
DN 250 | 113643.1818
DN 300 | 168879.5455
Устройство для настройки
балансировочного клапана PFM Flex 2
|  |  | DN15-300 | по запросу
2. Задвижки
T-1430 |  |  | T-1435
Задвижка |  |  | Задвижка
с обрезиненным клином |  |  | с обрезиненным клином
эпоксидным покрытием |  |  | эпоксидным покрытием
Корпус: чугун GG-25 |  |  | Корпус: чугун GGG-40
PN16 , F4 |  |  | PN16 , F4
Т- рабочая: -10…+120 *C |  |  | Т- рабочая: -10…+120 *C
DN 50 | 2744.1402 |  | DN 50 | 3145
DN 65 | 3311.3606 |  | DN 65 | 3962
DN 80 | 3771.6215 |  | DN 80 | 4540
DN 100 | 4746.2095 |  | DN 100 | 5742
DN 125 | 6824.0398 |  | DN 125 | 8800
DN 150 | 8107.841 |  | DN 150 | 10486
DN 200 | 14161.3764 |  | DN 200 | 17358
DN 250 | 23834.1271 |  | DN 250 | 28344
DN 300 | 30264.1264 |  | DN 300 | 39295
DN 350 | 55583.3628 |  | DN 350 | 56761
DN 400 | 68999.1413 |  | DN 400 | 70461
DN 500 | 154559.6591 |  | DN 500 | 169514
DN 600 | 232964.683 |  | DN 600 | 380641
Т-1370 |  |  | T-1440
Комплект |  |  | Задвижка
(ковер +телескопический шток) |  |  | с обрезиненным клином
по запросу |  |  | эпоксидным покрытием
Корпус: чугун GG-25
PN16, F5
Т- рабочая: -10…+120 *C
|  |  | DN 50 | 3452.2727
|  |  | DN 65 | 4189.9318
|  |  | DN 80 | 4712
|  |  | DN 100 | 5806.1591
|  |  | DN 125 | 8081.8409
|  |  | DN 150 | 11257.9318
|  |  | DN 200 | 18149.0909
|  |  | DN 250 | 29370.3864
|  |  | DN 300 | 43334.4773
3. Затворы
T-0910 (DCB-16) |  |  | T-0930 (DCB-16)
PN 16 |  |  | PN 16
DN40-DN200 ручное управление(рычаг) |  |  | DN40-DN200 ручное управление(рычаг)
DN250-DN600 с редуктором |  |  | DN250-DN600 с редуктором
Диск :GGG-40 с ник. покрытием |  |  | Диск :CF8 (нерж.сталь)
Корпус :чугун GG-25 |  |  | Корпус : чугун GG-25
Уплотнение : EPDM |  |  | Уплотнение : EPDM
Т- рабочая: -10…+120 *C |  |  | Т- рабочая: -10…+120 *C
DN 40 | 899.4679 |  | DN 32 | 1080
DN 50 | 924.5584 |  | DN 40 | 1080
DN 65 | 1048.7528 |  | DN 50 | 1083.8031
DN 80 | 1186.7466 |  | DN 65 | 1271.8928
DN 100 | 1719.0083 |  | DN 80 | 1436.5983
DN 125 | 2069.9068 |  | DN 100 | 2193.0238
DN 150 | 2414.8913 |  | DN 125 | 3392.0839
DN 200 | 4177.9262 |  | DN 150 | 3741.4592
DN 250 | 8132.1889 |  | DN 200 | 6076.0938
DN 300 | 11448.7503 |  | DN 250 | 13031.3405
DN 350 | 16254.644 |  | DN 300 | 18745.4687
DN 400 | 25584.3226 |  | DN 350 | 27614.7753
DN 450 | 31459.1284 |  | DN 400 | 42395.4951
DN 500 | 43604.4523 |  | DN 450 | 56226.2818
DN 600 | 72674.0872 |  | DN 500 | 79115.6023
|  |  | DN 600 | 121668.6545
T-1110 (DCBA-16) |  |  | T-1010 (DCBL-16)
PN 16 |  |  | PN 16
DN40-DN200 ручное управление(рычаг) |  |  | DN40-DN200 ручное управление (рычаг)
DN250-DN600 с редуктором |  |  | DN250-DN600 с редуктором
Диск : бронза |  |  | Диск:GGG-40 с ник. покрытием
Корпус : чугун GGG-40 |  |  | Корнус: чугун GG-25
Уплотнение : EPDM |  |  | Уплотнение : EPDM
Т- рабочая: -10…+120 *C |  |  | Т- рабочая: -10…+120 *C
DN 40 | 1217.7817 |  | DN 40 | 1100.6892
DN 50 | 1217.7817 |  | DN 50 | 1100.6892
DN 65 | 1484.3833 |  | DN 65 | 1220.0411
DN 80 | 1763.4112 |  | DN 80 | 1431.0286
DN 100 | 2952.9512 |  | DN 100 | 2028.9813
DN 125 | 3960.6148 |  | DN 125 | 2585.9566
DN 150 | 4941.1663 |  | DN 150 | 3076.6253
DN 200 | 9042.9895 |  | DN 200 | 5074.2617
DN 250 | 17393.5955 |  | DN 250 | 9684.3773
DN 300 | 26931.8797 |  | DN 300 | 12641.6507
DN 350 | 36533.4517 |  | DN 350 | 18259.0236
DN 400 | 56463.736 |  | DN 400 | 28601.6444
DN 450 | по запросу |  | DN 450 | 40167.3563
DN 500 | по запросу |  | DN 500 | 53496.0276
DN 600 | по запросу |  | DN 600 | 82796.4228
T-1030 (DCBL-16) |  |  | T-0950 (DCBV-16)
PN 16 |  |  | PN 16
DN40-DN200 ручное управление (рычаг) |  |  | Диск: CF8M (нерж.сталь)
DN250-DN600 с редуктором |  |  | Корпус: чугун GGG-40
Диск:CF8 (нерж.сталь) |  |  | Уплотнени6е: VITON
Корпус: чугун GG-25 |  |  | DN 40 | 3776.3636
Уплотнение : EPDM |  |  | DN 50 | 3970.1136
Т- рабочая: -10…+120 *C |  |  | DN 65 | 5129.0909
DN 40 | 1260.578 |  | DN 80 | 7186.3636
DN 50 | 1272.7909 |  | DN 100 | 9581.8182
DN 65 | 1485.2455 |  | DN 125 | 15640.9091
DN 80 | 1779.1773 |  | DN 150 | 17303.6364
DN 100 | 2631.6661 |  | DN 200 | 29506.3636
DN 125 | 3587.5521
DN 150 | 4481.4604
DN 200 | 7238.608
DN 250 | 14525.3625
DN 300 | 20082.7143
DN 350 | 29971.4985
DN 400 | 46514.8256
DN 450 | по запросу
DN 500 | по запросу
DN 600 | по запросу
T-1160
Затвор фланцевый
Корпус: чугун GGG-40 & GGG-50
Диск: чугун GGG-50
Уплотнеие: EPDM
DN100-1200
| PN16 | PN10
DN 100 | 18714.4886 | 18714.4886
DN 125 | 19546.2437 | 19546.2437
DN 150 | 20793.8763 | 20793.8763
DN 200 | 29918.7184 | 25784.4066
DN 250 | 35227.2727 | 30359.0593
DN300 | 45819.9179 | 39508.3649
DN350 | 57904.8295 | 49905.303
DN400 | 77181.976 | 66540.404
DN450 | 96483.5859 | 83175.5051
DN500 | 120604.4823 | 103969.3813
DN600 | 173665.5619 | 149715.9091
DN700 | 246003.7879 | 212097.5379
DN800 | 299113.7942 | 257844.0657
DN900 | 385934.3434 | 332702.0202
DN1000 | 443839.173 | 382607.3232
DN1200 | 1056818.1818 | 887727.2727
4. Вентили
T-0110 (DGV-16) |  |  | T-0160 (DMK-16)
Вентиль запорный |  |  | Вентиль запорный
Корпус: чугун GG-25 |  |  | с сильфонным уплотнением
PN 16 (DN 15 - DN 200) |  |  | Корпус:GS-C25 (литая сталь)
PN 10 (DN 200 - DN 300) |  |  | PN40
Т- рабочая: -10…+300 *C |  |  | Т - рабочая: -10…+300 *C
DN 15 | 938.7433 |  | DN 15 | 3599.014
DN 20 | 1106.9214 |  | DN 20 | 4025.9024
DN 25 | 1426.9129 |  | DN 25 | 4217.612
DN 32 | 1971.2511 |  | DN 32 | 4993.3673
DN 40 | 2559.7204 |  | DN 40 | 5927.3945
DN 50 | 3338.8691 |  | DN 50 | 6975.1099
DN 65 | 3907.5123 |  | DN 65 | 11922.779
DN 80 | 5620.347 |  | DN 80 | 12987.2133
DN 100 | 7210.0099 |  | DN 100 | 21307.6344
DN 125 | 11815.2336 |  | DN 125 | 28384.1721
DN 150 | 15559.0284 |  | DN 150 | 38921.5145
DN 200 | 27148.3753 |  | DN 200 | 74938.4052
DN 250 | 46159.0705 |  | DN 250 | 87949.9151
DN 300 | 70692.3233 |  | DN 300 | 114988.8196
5. Клапаны
Т-0310/Т-0320 |  |  | T-0340
Клапан обратный дисковый(пружинный) |  |  | Клапан обратный дисковый(пружинный)
T-0310 :DN15-100 (корпус: латунь) |  |  | Корпус: нержавеющая сталь
T-0320:DN125-200 (корпус :чугун GGG-50) |  |  | PN16
PN 16 |  |  | T -рабочая: -29…+220 *С
Т - рабочая: -10…+120 *С |  |  | DN 15 | 881.2136
DN 15 | 686.9866 |  | DN 20 | 1082.3726
DN 20 | 815.0025 |  | DN 25 | 1165.2935
DN 25 | 878.5219 |  | DN 32 | 1599.4884
DN 32 | 1190.2555 |  | DN 40 | 2084.2473
DN 40 | 1358.3376 |  | DN 50 | 2977.4961
DN 50 | 1996.4631 |  | DN 65 | 4007.1787
DN 65 | 2657.0647 |  | DN 80 | 5554.7315
DN 80 | 3326.4612 |  | DN 100 | 7830.3427
DN 100 | 4658.4138
DN 125 | 5140.6525
DN 150 | 5914.9615
DN 200 | 8757.5
T-0330 (DCKC) |  |  | T-0410 (DCS-16)
Клапан обратный двухстворчатый |  |  | Клапан обратный (хлопушка)
Корпус: чугун GG-25 |  |  | Корпус: чугун GG-25
Диски:GGG-40 c ник. покрытием |  |  | PN 16
PN 16 |  |  | Т - рабочая: -10…+120 *С
Т- рабочая: -10…+120 *С |  |  | DN 40 | 2481.9363
DN 50 | 895.9286 |  | DN 50 | 2729.6362
DN 65 | 1082.9256 |  | DN 65 | 3568.3027
DN 80 | 1455.7361 |  | DN 80 | 4304.672
DN 100 | 1807.3465 |  | DN 100 | 5163.4511
DN 125 | 2420.3092 |  | DN 125 | 8480.4193
DN 150 | 3165.9301 |  | DN 150 | 11900.6007
DN 200 | 5225.2641 |  | DN 200 | 20733.7039
DN 250 | 7583.7542 |  | DN 250 | 32909.881
DN 300 | 9748.5713
T-0250 (DCV-16) |  |  | T-0430
Клапан обратный подъемный(пружинный) |  |  | Клапан обратный
Корпус: чугун GG-25 |  |  | PN 16, Уплотнение : EPDM
PN 16 (DN 15 - DN 200) |  |  | Корпус: сталь с ник. покрытием
PN 10 (DN 250 - DN 300) |  |  | Диск: сталь с ник. покрытием
Т- рабочая: -10…+300 *С |  |  | Т- рабочая: -10…+120 *С
DN 15 | 910.581 |  | DN 40 | 509.0894
DN 20 | 1040.5061 |  | DN 50 | 620.6878
DN 25 | 1341.2981 |  | DN 65 | 775.8598
DN 32 | 1852.976 |  | DN 80 | 862.0664
DN 40 | 2406.1372 |  | DN 100 | 1241.3756
DN 50 | 3171.9256 |  | DN 125 | 1804.5923
DN 65 | 3790.2869 |  | DN 150 | 2252.8669
DN 80 | 5339.3296 |  | DN 200 | 3586.1962
DN 100 | 6849.5094 |  | DN 250 | 5149.41
DN 125 | 11106.3196 |  | DN 300 | 7264.3462
DN 150 | 14625.4867 |  | DN 350 | 15160.8745
DN 200 | 25519.4728 |  | DN 400 | 23252.8045
DN 250 | 43389.5262 |  | DN 450 | по запросу
DN 300 | 69345.6694 |  | DN 500 | по запросу
|  |  | DN 600 | по запросу
T-0450
Клапан обратный
PN 16, Уплотнение : EPDM
Корпус: нерж. сталь CF8
Диск: нерж. cталь CF8
Т- рабочая: -10…+120 *С
DN 40 | 1771.9318
DN 50 | 1845.9091
DN 65 | 2320.7727
DN 80 | 3006.2955
DN 100 | 4046.9091
DN 125 | 5464.4545
DN 150 | 7167.3409
DN 200 | 13248.9773
DN 250 | 21216.6818
DN 300 | 30404.6591
DN 350 | 62853.9091
DN 400 | 86295.5455
6. Фильтры
T-0820 (DPT-16)
Фильтр сетчатый
Корпус: чугун GG-25
Фильтр: AISI 304 (нерж.сталь)
PN 16
Т- рабочая: -10…+300 *С
DN 15 | 579.6458
DN 20 | 691.0291
DN 25 | 907.4634
DN 32 | 1078.1448
DN 40 | 1253.0344
DN 50 | 1752.5068
DN 65 | 2422.7187
DN 80 | 2817.8225
DN 100 | 3864.9814
DN 125 | 6095.7273
DN 150 | 8137.5
DN 200 | 14425.5682
DN 250 | 32397.6068
DN 300 | 43491.9895
DN 350 | 75456.8182
DN 400 | 95066.4318
7. Компенсаторы
T-1810 (DFK-16) |  |  | T-1950 (DMKK-16)
Компенсатор резиновый(вибровставка) |  |  | Компенсатор сильфонный под приварку(не линейный)
Корпус: EPDM |  |  | осевое движене: 30мм(-20/+10мм)
Элементы усиления корпуса: кордовая ткань + стальное кольцо |  |  | Сильфон: нерж. cталь(AISI 321)
PN 16 |  |  | Сварные шие: оцинкаванная труба
Т-рабочая: +20… +90 *С |  |  | Т-рабочая: -80...+420 *С , PN 16
DN 32 | 792.0773 |  | DN 25 | 1255.8131
DN 40 | 849.6468 |  | DN 32 | 1255.8131
DN 50 | 1036.2515 |  | DN 40 | 1393.7083
DN 65 | 1371.5727 |  | DN 50 | 1484.7904
DN 80 | 1675.018 |  | DN 65 | 1735.6477
DN 100 | 2063.4279 |  | DN 80 | 1964.1162
DN 125 | 3073.0216 |  | DN 100 | 2421.053
DN 150 | 3771.2293 |  | DN 125 | 2764.0101
DN 200 | 6253.2416 |  | DN 150 | 3357.8245
DN 250 | 8253.7118 |  | DN 200 | 4476.7601
DN 300 | 10481.6241 |  | DN 250 | 5162.1654
DN 350 | по запросу
DN 400 | по запросу
DN 450 | по запросу
DN 500 | по запросу
DN 600 | по запросу
T-1820 (DMKD-16) |  |  | T-1830 (DMKDL-16)
Компенсатор сильфонный металлический, поворотный(не линейный) |  |  | Компенсатор сильфонный металлический, поворотный( линейный)
осевое движене: 30мм(-20/+10мм) |  |  | осевое движене: 30мм(-20/+10мм)
Сильфон: нерж. cталь(AISI 321) |  |  | Сильфон: нерж. cталь(AISI 321)
Фланец: сталь |  |  | Фланец: сталь
Т-рабочая: -80...+420 *С , PN 16 |  |  | Т-рабочая: -80...+420 *С , PN 16
DN 25 | 1465.4545 |  | DN 25 | 1550
DN 32 | 1521.4268 |  | DN 32 | 1635.5519
DN 40 | 1643.548 |  | DN 40 | 1786.526
DN 50 | 1908.1439 |  | DN 50 | 2108.6039
DN 65 | 2315.2146 |  | DN 65 | 2475.974
DN 80 | 2712.1086 |  | DN 80 | 2898.7013
DN 100 | 3271.8308 |  | DN 100 | 3512.6623
DN 125 | 4004.5581 |  | DN 125 | 4146.7532
DN 150 | 4930.6439 |  | DN 150 | 5258.9286
DN 200 | 6955.8207 |  | DN 200 | 7181.3312
DN 250 | 9968.1439 |  | DN 250 | 10145.4545
8. Краны шаровые
T-0520 (DKS-10) |  |  | T-0630
Кран шаровой полнопроходной |  |  | Кран шаровой полнопроходной
Корпус: чугун GG-25 |  |  | 2-х корпусной
Уплотнение: PTFE |  |  | Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнительные кольца: EPDM |  |  | PN 63
PN 10 & 16 |  |  | Т - рабочая: -29… +220 *С
Т - рабочая: -10… +120 *С |  |  | DN 15 | 444.8657
DN 25 | 1973.8721 |  | DN 20 | 646.1145
DN 32 | 2099.8639 |  | DN 25 | 952.1916
DN 40 | 2316.3447 |  | DN 32 | 1372.5802
DN 50 | 2845.2286 |  | DN 40 | 2030.7295
DN 65 | 3822.7573 |  | DN 50 | 3081.7009
DN 80 | 5316.2128 |  | DN 65 | 6600.9249
DN 100 | 6900.6083 |  | DN 80 | 7676.9249
DN 125 | 11961.7727 |  | DN 100 | 14814.0078
DN 150 | 18992.557
DN 200 | 29578.4949
T-0620 |  |  | T-0640
Кран шаровой полнопроходной |  |  | Кран шаровой полнопроходной
3-х корпусной |  |  | 3-х корпусной
Корпус: нержавеющая сталь AISI304 |  |  | Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
PN40 |  |  | PN63
Т - рабочая: -29… +220 *С |  |  | Т - рабочая: -29… +220 *С
DN 15 | 1893.1418 |  | DN 15 | 667.2045
DN 20 | 3241.4727 |  | DN 20 | 895.4773
DN 25 | 4144.4182 |  | DN 25 | 1282.9773
DN 32 | 5484.6327 |  | DN 32 | 2007.9545
DN 40 | 6542.8036 |  | DN 40 | 2509.5909
DN 50 | 8948.2909 |  | DN 50 | 3683.3636
DN 65 | 14449.1564
DN 80 | 19430.5745
DN 100 | 31748.1709
T-0610
Кран шаровой полнопроходной
2-х корпусной
Корпус: нержавеющая сталь AISI 316
PN16
Т - рабочая: -29… +220 *С
DN 15 | 3603.0455
DN 20 | 4127.9318
DN 25 | 5197.4318
DN 32 | 6721.3636
DN 40 | 9007.6136
DN 50 | 11780.7045
DN 65 | 16480.0227
DN 80 | 22174.8636
DN 100 | 34033.7727
DN 125 | 56763.8182
DN 150 | 90728.5455
DN 200 | 166305.8409
DN250 | 249922.7045
DN300 | 633861.2273
1. Краны шаровые
Т-2110 |  |  | Т-2120
Кран шаровой |  |  | Кран шаровой
Корпус: латунь |  |  | Корпус: латунь
PN40 |  |  | PN40
Т- рабочая: -10… +120 *С |  |  | Т- рабочая: -10… +120 *С
DN 15 | 157.8182 |  | DN 15 | 157.8182
DN 20 | 225.4545 |  | DN 20 | 225.4545
DN 25 | 401.5909 |  | DN 25 | 401.5909
DN 32 | 745.4091
DN 40 | 1010.3182
DN 50 | 1595.7955
DN 65 | 2952.8005
DN 80 | 4417.5
2. Клапаны
Т-2210 |  |  | Т-2250
Клапан обратный |  |  | Клапан радиаторный угл.
Корпус: латунь |  |  | Корпус: латунь
PN10 |  |  | PN10
Т- рабочая: -10… +80 *С |  |  | Т- рабочая: -10… +90 *С
DN 15 | 135.4785 |  | DN 15 | 221
DN 20 | 172.0805
DN 25 | 224.2261
DN 32 | 342.4713
DN 40 | 509.1866
DN 50 | 697.1045
DN 65 | 1598.058
DN 80 | 1973.4286
3. Фильтр
Т-2220
Фильтр сетчатый
Корпус: латунь
PN16
Т- рабочая: -10… +120 *С
DN 15 | 131.3058
DN 20 | 188.779
DN 25 | 267.7777
DN 32 | 495.0873
DN 40 | 656.5289
DN 50 | 1132.889
DN 65 | 2438.1976
4. Воздухоотводчик
Т-2260
Воздухоотводчик авт.
Корпус: латунь
PN16
Т- рабочая: -10… +110 *С
DN 15 | 233
CVT 1000 |  |  | CVT 1010
Фильтр сетчатый |  |  | Фильтр сетчатый
Корпус: чугун GGG-40 |  |  | Корпус: чугун GGG-40
Фильтр: AISI 304 (нерж.сталь) |  |  | Фильтр: AISI 304 (нерж.сталь)
PN 16 |  |  | PN 16
Т- рабочая: -10…+300 *С |  |  | Т- рабочая: -10…+300 *С
DN 40 | 1077.25 |  | DN 40 | 1247.75
DN 50 | 1399.2273 |  | DN 50 | 1620.4545
DN 65 | 1854.3636 |  | DN 65 | 2148.1591
DN 80 | 2458.1591 |  | DN 80 | 2855.5227
DN 100 | 3152.8409 |  | DN 100 | 3655.8864
CDY 1020 |  |  | CDY 1030
Затвор(кран) шаровой |  |  | Затвор(кран) шаровой
Корпус: чугун EN JS 1020 |  |  | Корпус: чугун EN JS 1020
Шар: AISI420 |  |  | Шар: AISI420
PN16 |  |  | PN16
Т- рабочая: -10…+160 *С |  |  | Т- рабочая: -10…+160*С
DN 40 | 1702.1818 |  | DN 40 | 1891.7045
DN 50 | 2077 |  | DN 50 | 2307.3864
DN 65 | 2383.4773 |  | DN 65 | 2648.3864
DN 80 | 3234.5682 |  | DN 80 | 3593.8864
DN 100 | 4085.6591 |  | DN 100 | 4539.3864
T-1805
Компенсатор резиновый(вибровставка)
Корпус: EPDM
Элементы усиления корпуса: кордовая ткань + стальное кольцо
PN 16
Т-рабочая: +20… +90 *С
DN 32 | 710.1818
DN 40 | 760.9091
DN 50 | 935.9182
DN 65 | 1231.8273
DN 80 | 1479.5455
DN 100 | 1758.5455
DN 125 | 2544.8182
DN 150 | 3138.75
DN 200 | 4734.5455
DN 250 | 6214.0909
DN 300 | 8581.3636