- Государственный стандарт СССР ГОСТ 17.1.1.04-80
"Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования"
(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 31 марта 1980 г. N 1452)

- Nature protection. Hydrosphere. Underground waters classification according to water usage

Срок введения установлен с 1 июля 1981 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию подземных вод по целям водопользования независимо от характера использования подземных вод.

Стандарт применяют при разработке нормативно-технической документации в области рационального использования и охраны вод, в учебной литературе, при учете подземных вод, для ведения государственного водного кадастра.

2. Водопользование отдельными классами подземных вод осуществляют в установленном порядке.

3. Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1. Перечень нормативных документов, регламентирующих водопользование, приведен в справочном приложении 2.

4. Подземные воды классифицируют по целям водопользования в соответствии с таблицей.

───────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────

Классификация целей  │    Цели водопользования     │ Классы подземных

водопользования    │                             │ вод по ОКПИ и ПВ

подземных вод по ГОСТ │                             │     1 75 009

17.1.1.03-86     │                             │

───────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────

Хозяйственно-питьевые │Хозяйственно-питьевое        │Вода питьевая

и  коммунально-бытовые│водоснабжение      территорий│

нужды населения       │жилой             застройки и│

│общественных зданий:         │

│городских        промышленных│

│районов;                     │

│сельскохозяйственных районов │

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Кондиционирование  воздуха  в│Вода   техническая

│общественных и жилых зданиях │Вода питьевая

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Полив  и   мытье   территорий│Вода питьевая

│населенных   пунктов   (улиц,│

│площадей,             зеленых│

│насаждений), работа  фонтанов│

│и т.п.                       │

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Полив посадок в  городских  и│Вода   техническая

│поселковых         теплицах и│Вода питьевая

│парниках                     │

├─────────────────────────────┤

│Прочие  нужды  (в  том  числе│

│тушение   пожаров,   промывка│

│водопроводных               и│

│канализационных сетей)       │

├─────────────────────────────┼───────────────────

Лечебные, курортные  и│Лечебные цели  (для  больниц,│Вода питьевая

оздоровительные цели  │поликлиник,     амбулаторий и│Вода минеральная

│др.)                         │

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Курортные           цели (для│Вода   минеральная

│санаториев,  домов   отдыха и│Вода

│др.)                         │теплоэнергетичес-

│                             │кая Вода питьевая

│                             │Вода техническая

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Оздоровительные   цели   (для│Вода

│плавательных       бассейнов,│теплоэнергетичес-

│стадионов, и др., а также для│кая

│розлива минеральной воды)    │Вода питьевая

│                             │Вода минеральная

├─────────────────────────────┼───────────────────

Нужды        сельского│Полив посадок в  колхозных  и│Вода техническая

хозяйства         (без│совхозных теплицах и парниках│Вода питьевая

орошения и обводнения)│                             │

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Нужды животноводства         │Вода техническая

│                             │Вода питьевая

├─────────────────────────────┤

│Технологические         нужды│

│колхозных     и     совхозных│

│предприятий  по   переработке│

│сельскохозяйственной         │

│продукции и сырья            │

├─────────────────────────────┤

│Технические нужды колхозов  и│

│совхозов   (для   мастерских,│

│ремонтных             работ в│

│автотракторных       парках и│

│гаражах,  а   также   тушения│

│пожаров                     в│

│сельскохозяйственных         │

│комплексах и др.)            │

├─────────────────────────────┼───────────────────

Орошение и обводнение │Орошение:                    │Вода техническая

│оазисное;                    │Вода питьевая

│региональное                 │

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Обводнение (пастбищ)         │Вода техническая

├─────────────────────────────┼───────────────────

Промышленные     нужды│Хозяйственно-питьевые       и│Вода питьевая

(без теплоэнергетики) │коммунально-бытовые     нужды│Вода техническая

│промышленных  предприятий  (и│

│тушение пожаров)             │

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Технические             нужды│Вода техническая

│строительства, предприятий по│Вода питьевая

│переработке             сырья│

│(изготовление         пищевых│

│продуктов,                   │

│химико-фармацевтических      │

│препаратов,      промышленных│

│изделий и др.):              │

│обеспечение             водой│

│производственных процессов;  │

│кондиционирование воздуха    │

│                             │

│Разработка  твердых  полезных│Вода техническая

│ископаемых:                  │Вода питьевая

│техническое     водоснабжение│

│шахт,   разрезов,   рудников,│

│карьеров;                    │

│обеспечение             водой│

│производственных процессов на│

│обогатительных фабриках      │

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Добыча           промышленных│Вода промышленная

│химических   компонентов   из│

│подземных вод                │

├─────────────────────────────┼───────────────────

Нужды теплоэнергетики │Теплоэнергетическое снабжение│Вода

│районов  жилой    застройки и│теплоэнергетичес-

│общественных зданий:         │кая

│теплоснабжение  (отопление  и│

│горячее водоснабжение);      │

│снабжение электроэнергией    │

├─────────────────────────────┤

│Теплоэнергетическое снабжение│

│сельскохозяйственных         │

│производств и предприятий:   │

│теплоснабжение       (обогрев│

│парников,  грунта,     форм и│

│т.д.);                       │

│снабжение электроэнергией    │

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Хозяйственно-питьевое       и│Вода питьевая

│коммунально-бытовое          │Вода

│водоснабжение    для     нужд│теплоэнергетичес-

│теплоэнергетических станций  │кая

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Технические             нужды│Вода

│теплоэнергетических станций  │теплоэнергетичес-

│                             │кая

│                             │Вода питьевая

├─────────────────────────────┼───────────────────

│Теплоэнергетическое снабжение│Вода

│промышленных предприятий:    │теплоэнергетичес-

│теплоснабжение  (отопление  и│кая

│горячее водоснабжение);      │

│снабжение электроэнергией    │

├─────────────────────────────┼───────────────────

Территориальное       │Искусственное      пополнение│

перераспределение     │запасов  подземных  вод   для│

стока    поверхностных│хозяйственно-питьевого,      │

вод    и    пополнение│коммунально-бытового        и│

запасов подземных вод │производственного            │

│водоснабжения    (за     счет│

│поверхностных вод)           │

├─────────────────────────────┤

│Искусственное      пополнение│

│запасов  подземных  вод   при│

│создании       гидравлических│

│барьеров для отжатия  соленых│

│или загрязненных вод (за счет│

│поверхностных   и   подземных│

│вод)                         │

├─────────────────────────────┼───────────────────

Сброс сточных вод     │Захоронение    в     глубокие│Разные      классы

│водоносные          горизонты│подземных вод

│токсичных и концентрированных│

│сточных вод                  │

├─────────────────────────────┼───────────────────

Прочие нужды          │                             │

├─────────────────────────────┼───────────────────

Многоцелевое          │                             │Разные      классы

водопользование       │                             │подземных вод

│                             │

Примечание. К "Многоцелевому водопользованию" относят только то водопользование, которое по характеру деятельности организации или предприятия нельзя расчленить по другим целям водопользования.

Приложение 1

Справочное

- Пояснения
к терминам, применяемым в стандарте

────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────

Термин         │                   Пояснение

────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────

1. Вода питьевая       │Вода,     в     которой     бактериологические,

│органолептические   показатели   и   показатели

│токсических  химических  веществ    находятся в

│пределах норм питьевого водоснабжения

│

2. Вода техническая    │Вода,    кроме    питьевой,       минеральной и

│промышленной,  пригодная  для   использования в

│народном хозяйстве

│

3.                 Вода│Термальная  вода,  теплоэнергетические  ресурсы

теплоэнергетическая    │которой могут быть использованы в любой отрасли

│народного хозяйства

│

4. Вода промышленная   │Вода, компонентный  состав  и  ресурсы  которой

│достаточны для извлечения  этих   компонентов в

│промышленных масштабах

│

5. Вода минеральная    │Вода,  компонентный  состав  которой   отвечает

│требованиям лечебных целей

│

Приложение 2

Справочное

- Перечень
нормативных документов, регламентирующих водопользование

1. Основы водного законодательства Союза ССР и союзных республик. Закон СССР от 10 декабря 1970 г. N 964-VIII (Ведомости Верховного Совета СССР 1970 г. N 50 ст. 564).

2. О порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование. Постановление Совета Министров СССР от 10 июня 1977 г. N 500 (СП СССР 1977 г. N 19 ст. 118).

3. Общероссийский классификатор. Полезные ископаемые и подземные воды. (ОКПИ и ПВ 1 75 009). Мингео СССР. Госстандарт. М. "Колос", 1976.

4. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требование и контроль за качеством.

5. ГОСТ 13273-88. Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые.

6. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

7. ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований.

8. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. СЭВ, ВНИИ ВОДГЕО, М., "Стройиздат", 1978.