| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 319 811.86 |  | руб. | Смета на сумму: | 319 811.86 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________/ |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Котельная. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на изоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 42.019 | тыс. руб. |  | 319.812 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.650 | тыс.чел.ч |  | 0.650 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 7.592 | тыс. руб. |  | 73.830 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 | 2.2034 | 200.74 | 200.74 |  | 442 | 442 |  |  |  | 4 394 | 4 394 |  |
| 2. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 1.8 | 3.30 |  | 3.30 | 6 |  | 6 |  |  | 30 |  | 30 |
|  | Объем: 12*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 1.8 | 25.53 |  |  | 46 |  |  |  |  | 174 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 46 |  |  |  |  | 174 |  |
| 4. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 | 179.73 | 12.05 | 12.05 |  | 2 165 | 2 165 |  |  |  | 19 940 | 19 940 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е26-01-010-1 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами: минераловатными прошивными марки М 125, с обкладками на металлической сетке с двух сторон, м3 | 12 | 1 413.92 | 267.93 | 67.85 | 16 967 | 3 215 | 814 |  |  | 107 259 | 31 908 | 3 919 |
|  |  |  |  | 1 078.14 |  |  | 12 938 |  |  |  |  | 71 433 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 2.2034 | 1 101.52 | 401.60 | 69.00 | 2 427 | 885 | 152 |  |  | 15 757 | 8 794 | 693 |
|  |  |  |  | 630.91 |  |  | 1 390 |  |  |  |  | 6 270 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С104-9001-8 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для наружных работ (водонепроницаемый): РСТ-415-МФ, м2 | 253.391 | 19.80 |  |  | 5 017 |  |  |  |  | 8 164 |  |  |
|  |  |  |  | 19.80 |  |  | 5 017 |  |  |  |  | 8 164 |  |
|  | Объем: 220.34*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е26-01-054-1А Обертывание поверхности изоляции рубероидом насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 2.2034 | 1 101.52 | 401.60 | 69.00 | 2 427 | 885 | 152 |  |  | 15 757 | 8 794 | 693 |
|  |  |  |  | 630.91 |  |  | 1 390 |  |  |  |  | 6 270 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С101-0858 Рубероид: подкладочный без подсыпки, м2 | 253.391 | 5.70 |  |  | 1 444 |  |  |  |  | 4 794 |  |  |
|  |  |  |  | 5.70 |  |  | 1 444 |  |  |  |  | 4 794 |  |
|  | Объем: (2.2034)*115.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 30 941 | 7 592 | 1 124 |  |  | 176 269 | 73 830 | 5 335 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 225 |  |  |  |  | 97 105 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 941 | 7 592 | 1 124 |  |  | 176 269 | 73 830 | 5 335 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 225 |  |  |  |  | 97 105 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 507 |  |  |  |  | 13 132 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1; %=68.85 - по стр. 4; %=76.5 - по стр. 5, 6, 8) |  |  |  |  | 6 567 |  |  |  |  | 54 357 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 4-6, 8) |  |  |  |  | 4 511 |  |  |  |  | 35 087 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 019 |  |  |  |  | 265 713 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 42 019 |  |  |  |  | 265 713 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  | 5 314 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 42 859 |  |  |  |  | 271 027 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 567 |  |  |  |  | 54 357 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 511 |  |  |  |  | 35 087 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 74 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 784.86 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 811.86 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |