| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 600 043 |  | руб. | Смета на сумму: | 600 043 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Посёлок…, улица…. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 90.850 | тыс. руб. |  | 600.043 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 6.291 | тыс. руб. |  | 38.619 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.763 | тыс.чел.ч |  | 0.763 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 9.377 | тыс. руб. |  | 87.121 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Разработка земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 | 0.04 | 5 531.23 | 2 557.61 | 2 973.63 | 221 | 102 | 119 |  |  | 1 473 | 953 | 521 |
|  |  |  |  |  | 512.62 |  |  | 21 |  |  |  |  | 191 |
|  | Объем: 40*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.1 | 1 375.86 | 745.40 | 630.46 | 138 | 75 | 63 |  |  | 965 | 694 | 271 |
|  |  |  |  |  | 114.40 |  |  | 11 |  |  |  |  | 107 |
| 3. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 7.974 | 3.30 |  | 3.30 | 26 |  | 26 |  |  | 128 |  | 128 |
| 4. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 7.974 | 25.53 |  |  | 204 |  |  |  |  | 723 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 204 |  |  |  |  | 723 |  |
| 5. | Е01-01-022-15 Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.17 | 7 445.08 |  | 7 445.08 | 1 266 |  | 1 266 |  |  | 5 922 |  | 5 922 |
|  |  |  |  |  | 987.56 |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 563 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 314.5 | 25.53 |  |  | 8 029 |  |  |  |  | 28 503 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 8 029 |  |  |  |  | 28 503 |  |
|  | Объем: 170*1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3 при пересечении с эл.кабелем Т.Ч. п.3.188 Кзтр=1,3, 100 м3 | 0.05 | 3 655.69 | 3 655.69 |  | 183 | 183 |  |  |  | 1 703 | 1 703 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3 при пересечении с газом Т.Ч. п.3.189 Кзтр=1,15, 100 м3 | 0.05 | 2 812.07 | 2 812.07 |  | 141 | 141 |  |  |  | 1 310 | 1 310 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.0*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-02-057-3 Очистка плит каналов от грунта Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 | 0.05 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 147 | 147 |  |  |  | 1 367 | 1 367 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.0*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-02-068-1 Водоотлив из траншей, 100 м3 | 0.15 | 2 584.94 |  | 2 584.94 | 388 |  | 388 |  |  | 2 858 |  | 2 858 |
|  |  |  |  |  | 1 480.26 |  |  | 222 |  |  |  |  | 2 005 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 743 | 648 | 1 862 |  |  | 44 952 | 6 027 | 9 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 233 | 422 |  |  |  | 29 226 | 3 866 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 743 | 648 | 1 862 |  |  | 44 952 | 6 027 | 9 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 233 | 422 |  |  |  | 29 226 | 3 866 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 8 233 |  |  |  |  | 29 226 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2; %=80.75 - по стр. 5; %=68 - по стр. 7-10) |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 323 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34.4 - по стр. 5; %=30.4 - по стр. 7-10) |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  | 3 412 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 135 |  |  |  |  | 55 687 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 12 135 |  |  |  |  | 55 687 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 1 403 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 12 441 |  |  |  |  | 57 090 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 1 142 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 12 690 |  |  |  |  | 58 232 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 323 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  | 3 412 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 74 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2 284 |  |  |  |  | 10 482 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 14 974 |  |  |  |  | 68 714 |  |  |
|  | Технадзор 1.4% |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 962 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  |  | 15 184 |  |  |  |  | 69 676 |  |  |
|  | Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е07-06-002-7 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт. | 13 | 75.62 | 13.12 | 62.50 | 983 | 171 | 812 |  |  | 4 693 | 1 588 | 3 105 |
|  |  |  |  |  | 9.51 |  |  | 124 |  |  |  |  | 1 151 |
|  | Начисления: Н5= 1*0.8*1.15, Н48= 1*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Х600-2011 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т | 2.398 | 35.60 |  | 35.60 | 85 |  | 85 |  |  | 410 |  | 410 |
|  | Объем: (3*1.48*0.1)*3*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 2.398 | 25.53 |  |  | 61 |  |  |  |  | 217 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 61 |  |  |  |  | 217 |  |
| 14. | Е66-12-7 Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м, м3 | 8 | 54.33 | 54.33 |  | 435 | 435 |  |  |  | 4 049 | 4 049 |  |
| 15. | Е66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 | 0.921 | 200.74 | 200.74 |  | 185 | 185 |  |  |  | 1 722 | 1 722 |  |
| 16. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 1.105 | 3.30 |  | 3.30 | 4 |  | 4 |  |  | 18 |  | 18 |
|  | Объем: 92.1*0.06*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 1.105 | 25.53 |  |  | 28 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 28 |  |  |  |  | 100 |  |
| 18. | Е66-16-5 Демонтаж трубопроводов с компенсатором в непроходных каналах краном, диаметром труб до 200 мм, 100 м | 0.865 | 868.15 | 468.93 | 356.04 | 751 | 406 | 308 |  |  | 5 301 | 3 781 | 1 290 |
|  |  |  |  | 43.18 | 40.66 |  | 37 | 35 |  |  |  | 230 | 327 |
|  | Объем: 76.0+10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е09-03-039-1 Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до: 0,1 т, т | 0.4 | 842.87 | 644.65 | 198.22 | 337 | 258 | 79 |  |  | 2 885 | 2 399 | 486 |
|  |  |  |  |  | 1.26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1*0.7, Н4= 1*0.7, Н5= 1*0.7, Н48= 1*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Х600-2036 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Трубы металлические диаметром до 426 мм, т | 3.126 | 26.50 |  | 26.50 | 83 |  | 83 |  |  | 499 |  | 499 |
|  | Объем: 0.03152*86.5+0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 3.126 | 25.53 |  |  | 80 |  |  |  |  | 283 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 80 |  |  |  |  | 283 |  |
| 22. | Е66-12-5 Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м, м3 | 6 | 42.29 | 42.29 |  | 254 | 254 |  |  |  | 2 364 | 2 364 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 286 | 1 709 | 1 371 |  |  | 22 541 | 15 903 | 5 808 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 | 160 |  |  |  | 830 | 1 483 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 949 | 1 451 | 1 292 |  |  | 19 656 | 13 504 | 5 322 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 | 159 |  |  |  | 830 | 1 478 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 600 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99.45 - по стр. 11; %=62.9 - по стр. 14, 15, 22; %=91.8 - по стр. 18) |  |  |  |  | 1 468 |  |  |  |  | 11 612 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.6 - по стр. 11; %=40 - по стр. 14, 15, 22; %=54.4 - по стр. 18) |  |  |  |  | 949 |  |  |  |  | 7 066 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 366 |  |  |  |  | 38 334 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 337 | 258 | 79 |  |  | 2 885 | 2 399 | 486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 19) |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 1 655 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.6 - по стр. 19) |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 1 385 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 733 |  |  |  |  | 5 925 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 6 099 |  |  |  |  | 44 259 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  | 1 115 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 6 253 |  |  |  |  | 45 374 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 907 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 6 378 |  |  |  |  | 46 281 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 678 |  |  |  |  | 13 267 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 135 |  |  |  |  | 8 451 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 76 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 49 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1 148 |  |  |  |  | 8 331 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 7 526 |  |  |  |  | 54 612 |  |  |
|  | Технадзор 1.4% |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 765 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  |  | 7 631 |  |  |  |  | 55 377 |  |  |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е24-01-002-7 Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм, м | 76 | 59.79 | 10.64 | 29.35 | 4 544 | 809 | 2 231 |  |  | 22 096 | 7 539 | 8 778 |
|  |  |  |  | 19.79 | 2.25 |  | 1 504 | 171 |  |  |  | 5 779 | 1 591 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С103-0190 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, м | 76 | 205.00 |  |  | 15 580 |  |  |  |  | 71 640 |  |  |
|  |  |  |  | 205.00 |  |  | 15 580 |  |  |  |  | 71 640 |  |
| 25. | С103-0204 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм (кожухи), м | 4 | 405.00 |  |  | 1 620 |  |  |  |  | 7 481 |  |  |
|  |  |  |  | 405.00 |  |  | 1 620 |  |  |  |  | 7 481 |  |
|  | Объем: 2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е07-05-030-11 Установка мелких конструкций (ОП-2.), массой до 0,5 т, шт. | 14 | 40.06 | 14.07 | 2.92 | 561 | 197 | 41 |  |  | 3 411 | 1 833 | 162 |
|  |  |  |  | 23.07 | 0.51 |  | 323 | 7 |  |  |  | 1 416 | 67 |
| 27. | С445-7201-1 Бруски для прокладки лотков, подушки опорные ОП (ТУ 66-124-86, 3.006.1-2/87 в.2), м3 | 0.252 | 1 190.00 |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 860 |  |  |
|  |  |  |  | 1 190.00 |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 860 |  |
|  | Объем: 0.3*0.3*0.2*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С440-9001-1 Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY, кг | 2.24 | 7.61 |  |  | 17 |  |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  |  | 7.61 |  |  | 17 |  |  |  |  | 76 |  |
|  | Объем: 0.16*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С440-9001-12 Прокатная арматура.Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали, кг | 15.4 | 11.40 |  |  | 176 |  |  |  |  | 786 |  |  |
|  |  |  |  | 11.40 |  |  | 176 |  |  |  |  | 786 |  |
|  | Объем: 1.1*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е09-03-039-1 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до: 0,1 т, т | 0.4 | 1 708.33 | 1 059.06 | 353.97 | 683 | 424 | 142 |  |  | 5 313 | 3 942 | 867 |
|  |  |  |  | 295.30 | 2.25 |  | 118 | 1 |  |  |  | 504 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С101-1871-1 Швеллеры (ГОСТ 23570) для строительных металлоконструкций: сталь спокойная 18сп, №: 16-18, т | 0.4 | 5 260.00 |  |  | 2 104 |  |  |  |  | 10 160 |  |  |
|  |  |  |  | 5 260.00 |  |  | 2 104 |  |  |  |  | 10 160 |  |
| 32. | Е22-03-001-5А Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм: 100-250, т | 0.12 | 21 426.78 | 5 704.32 | 14 739.66 | 2 571 | 685 | 1 769 |  |  | 14 809 | 6 377 | 7 973 |
|  |  |  |  | 982.80 | 2 105.75 |  | 118 | 253 |  |  |  | 459 | 2 353 |
|  | Объем: 0.015*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С534-0040 Отводы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки, мм: 6, шт. | 8 | 366.00 |  |  | 2 928 |  |  |  |  | 11 053 |  |  |
|  |  |  |  | 366.00 |  |  | 2 928 |  |  |  |  | 11 053 |  |
| 34. | Е24-01-028-7 Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 200 мм, шт. | 1 | 5 200.60 | 146.90 | 485.18 | 5 201 | 147 | 485 |  |  | 23 203 | 1 369 | 1 853 |
|  |  |  |  | 4 568.52 | 46.63 |  | 4 569 | 47 |  |  |  | 19 982 | 434 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ц12-11-006-7 Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы, мм: 219, шт. | 4 | 375.91 | 331.92 | 29.53 | 1 504 | 1 328 | 118 |  |  | 13 223 | 12 365 | 556 |
|  |  |  |  | 14.45 |  |  | 58 |  |  |  |  | 303 |  |
|  | Начисления: Н11= 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 37 789 | 3 590 | 4 786 |  |  | 186 111 | 33 425 | 20 189 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 415 | 479 |  |  |  | 132 499 | 4 453 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 432 | 1 328 | 118 |  |  | 24 276 | 12 365 | 556 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 986 |  |  |  |  | 11 356 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 928 |  |  |  |  | 11 053 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 35) |  |  |  |  | 1 062 |  |  |  |  | 8 408 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35) |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  | 5 935 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 291 |  |  |  |  | 38 619 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 674 | 1 838 | 4 526 |  |  | 156 522 | 17 118 | 18 766 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 311 | 478 |  |  |  | 120 639 | 4 445 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 19 497 |  |  |  |  | 90 143 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 23, 32, 34; %=119 - по стр. 26) |  |  |  |  | 3 031 |  |  |  |  | 23 989 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60.8 - по стр. 23, 32, 34; %=68 - по стр. 26) |  |  |  |  | 1 779 |  |  |  |  | 13 247 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 484 |  |  |  |  | 193 758 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 683 | 424 | 142 |  |  | 5 313 | 3 942 | 867 |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 | 1 |  |  |  | 504 | 8 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 30) |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 2 720 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.6 - по стр. 30) |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 2 275 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 333 |  |  |  |  | 10 308 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 45 108 |  |  |  |  | 242 685 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 1 137 |  |  |  |  | 6 116 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 46 245 |  |  |  |  | 248 801 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 925 |  |  |  |  | 4 976 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 47 170 |  |  |  |  | 253 777 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 437 |  |  |  |  | 35 117 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 882 |  |  |  |  | 21 457 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 35) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 14 |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 93 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 8 491 |  |  |  |  | 45 680 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 55 661 |  |  |  |  | 299 457 |  |  |
|  | Технадзор 1.4% |  |  |  |  | 779 |  |  |  |  | 4 192 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  |  | 56 440 |  |  |  |  | 303 649 |  |  |
|  | Раздел 4. Изоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1, 100 м2 | 0.595 | 360.62 | 97.67 | 12.60 | 215 | 58 | 7 |  |  | 884 | 501 | 16 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.15 |  | 149 |  |  |  |  | 366 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1.0*1.1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за два раза Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1, 100 м2 | 0.595 | 869.76 | 90.35 | 32.58 | 518 | 54 | 19 |  |  | 1 718 | 463 | 44 |
|  |  |  |  | 746.82 | 0.30 |  | 444 |  |  |  |  | 1 211 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*2, Н4= 1*1.25*2, Н5= 1.0*1.1*1.15*2, Н48= 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е26-01-010-1 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами: минераловатными прошивными марки М 125, с обкладками на металлической сетке с двух сторон, м3 | 4.5 | 1 413.92 | 267.93 | 67.85 | 6 363 | 1 206 | 305 |  |  | 38 205 | 11 216 | 1 389 |
|  |  |  |  | 1 078.14 |  |  | 4 852 |  |  |  |  | 25 600 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.921 | 1 101.52 | 401.60 | 69.00 | 1 015 | 370 | 64 |  |  | 6 327 | 3 445 | 274 |
|  |  |  |  | 630.91 |  |  | 581 |  |  |  |  | 2 607 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С104-9001-8 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для наружных работ (водонепроницаемый): РСТ-415-МФ, м2 | 105.915 | 19.80 |  |  | 2 097 |  |  |  |  | 3 412 |  |  |
|  |  |  |  | 19.80 |  |  | 2 097 |  |  |  |  | 3 412 |  |
|  | Объем: 92.1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е07-06-002-7 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт. | 13 | 97.72 | 16.40 | 78.12 | 1 270 | 213 | 1 016 |  |  | 6 046 | 1 985 | 3 882 |
|  |  |  |  | 3.20 | 11.89 |  | 42 | 155 |  |  |  | 180 | 1 439 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С445-6100-2 Плиты (блоки) перекрытия, покрытия (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), плоские, размером до 3 м2, м3 | 1.332 | 1 280.00 |  |  | 1 705 |  |  |  |  | 11 019 |  |  |
|  |  |  |  | 1 280.00 |  |  | 1 705 |  |  |  |  | 11 019 |  |
|  | Объем: (3*1.48*0.1)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С440-9001-1 Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY, кг | 149.9 | 7.61 |  |  | 1 141 |  |  |  |  | 5 110 |  |  |
|  |  |  |  | 7.61 |  |  | 1 141 |  |  |  |  | 5 110 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 14 324 | 1 901 | 1 411 |  |  | 72 721 | 17 610 | 5 605 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 011 | 155 |  |  |  | 49 505 | 1 442 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 324 | 1 901 | 1 411 |  |  | 72 721 | 17 610 | 5 605 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 011 | 155 |  |  |  | 49 505 | 1 442 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 238 |  |  |  |  | 8 522 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 36, 37; %=76.5 - по стр. 38, 39; %=99.45 - по стр. 41) |  |  |  |  | 1 940 |  |  |  |  | 15 287 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36-39; %=57.6 - по стр. 41) |  |  |  |  | 1 278 |  |  |  |  | 9 474 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 542 |  |  |  |  | 97 482 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 17 542 |  |  |  |  | 97 482 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 442 |  |  |  |  | 2 457 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 17 984 |  |  |  |  | 99 939 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 1 999 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 18 344 |  |  |  |  | 101 938 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 940 |  |  |  |  | 15 287 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 278 |  |  |  |  | 9 474 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 3 302 |  |  |  |  | 18 349 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 21 646 |  |  |  |  | 120 287 |  |  |
|  | Технадзор 1.4% |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 1 684 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  |  | 21 949 |  |  |  |  | 121 971 |  |  |
|  | Раздел 5. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е01-01-022-15 Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.17 | 7 445.08 |  | 7 445.08 | 1 266 |  | 1 266 |  |  | 5 922 |  | 5 922 |
|  |  |  |  |  | 987.56 |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 563 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С601-9015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т | 314.5 | 25.53 |  |  | 8 029 |  |  |  |  | 28 503 |  |  |
|  |  |  |  | 25.53 |  |  | 8 029 |  |  |  |  | 28 503 |  |
|  | Объем: 170*1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е01-02-061-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.1 | 1 319.14 | 1 319.14 |  | 132 | 132 |  |  |  | 1 230 | 1 230 |  |
|  | Объем: 5+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е01-01-035-3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3 | 0.175 | 524.22 |  | 524.22 | 92 |  | 92 |  |  | 452 |  | 452 |
|  |  |  |  |  | 52.05 |  |  | 9 |  |  |  |  | 82 |
|  | Объем: 170+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е01-01-035-9 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-035-3, 1000 м3 | 0.175 | 236.41 |  | 236.41 | 41 |  | 41 |  |  | 204 |  | 204 |
|  |  |  |  |  | 23.47 |  |  | 4 |  |  |  |  | 37 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 9 560 | 132 | 1 399 |  |  | 36 311 | 1 230 | 6 578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 029 | 181 |  |  |  | 28 503 | 1 682 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 560 | 132 | 1 399 |  |  | 36 311 | 1 230 | 6 578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 029 | 181 |  |  |  | 28 503 | 1 682 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 8 029 |  |  |  |  | 28 503 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 44, 47, 48; %=68 - по стр. 46) |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 2 195 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34.4 - по стр. 44, 47, 48; %=30.4 - по стр. 46) |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 953 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 966 |  |  |  |  | 39 459 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 9 966 |  |  |  |  | 39 459 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 994 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 10 217 |  |  |  |  | 40 453 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 809 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 10 421 |  |  |  |  | 41 262 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 2 195 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 953 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1 876 |  |  |  |  | 7 427 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 12 297 |  |  |  |  | 48 689 |  |  |
|  | Технадзор 1.4% |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 682 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  |  | 12 469 |  |  |  |  | 49 371 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 75 702 | 7 980 | 10 829 |  |  | 362 636 | 74 195 | 47 880 |
|  |  |  |  |  |  |  | 56 894 | 1 397 |  |  |  | 240 563 | 12 926 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 432 | 1 328 | 118 |  |  | 24 276 | 12 365 | 556 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 986 |  |  |  |  | 11 356 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 928 |  |  |  |  | 11 053 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 35) |  |  |  |  | 1 062 |  |  |  |  | 8 408 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35) |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  | 5 935 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 291 |  |  |  |  | 38 619 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 250 | 5 970 | 10 490 |  |  | 330 162 | 55 489 | 45 971 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 790 | 1 395 |  |  |  | 228 703 | 12 913 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 39 166 |  |  |  |  | 156 994 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2; %=80.75 - по стр. 5, 44, 47, 48; %=68 - по стр. 7-10, 46; %=99.45 - по стр. 11, 41; %=62.9 - по стр. 14, 15, 22; %=91.8 - по стр. 18; %=110.5 - по стр. 23, 32, 34; %=119 - по стр. 26; %=68.85 - по стр. 36, 37; %=76.5 - по стр. 38, 39) |  |  |  |  | 7 648 |  |  |  |  | 60 406 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 36-39; %=34.4 - по стр. 5, 44, 47, 48; %=30.4 - по стр. 7-10, 46; %=57.6 - по стр. 11, 41; %=40 - по стр. 14, 15, 22; %=54.4 - по стр. 18; %=60.8 - по стр. 23, 32, 34; %=68 - по стр. 26) |  |  |  |  | 4 595 |  |  |  |  | 34 152 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 82 493 |  |  |  |  | 424 720 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 020 | 682 | 221 |  |  | 8 198 | 6 341 | 1 353 |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 | 2 |  |  |  | 504 | 13 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 19, 30) |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  | 4 375 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.6 - по стр. 19, 30) |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  | 3 660 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 066 |  |  |  |  | 16 233 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 90 850 |  |  |  |  | 479 572 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 2.52% |  |  |  |  | 2 289 |  |  |  |  | 12 085 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 93 139 |  |  |  |  | 491 657 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 1 863 |  |  |  |  | 9 833 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 95 002 |  |  |  |  | 501 490 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 264 |  |  |  |  | 73 189 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 884 |  |  |  |  | 43 747 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 35) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 14 |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 84 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 17 100 |  |  |  |  | 90 268 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  | 112 102 |  |  |  |  | 591 758 |  |  |
|  | Технадзор 1.4% |  |  |  |  | 1 569 |  |  |  |  | 8 285 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  |  | 113 671 |  |  |  |  | 600 043 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |