| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 5 273 683 |  | руб. | Смета на сумму: | 5 273 683 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Теплотрасса от котельной № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Капитальный ремонт теплотрассы. Теплотрасса от котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 769.157 | тыс. руб. |  | 5 273.683 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 24.038 | тыс. руб. |  | 86.076 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 7.345 | тыс.чел.ч |  | 7.345 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 90.030 | тыс. руб. |  | 894.856 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2009 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.035 | 5 531.23 | 2 557.61 | 2 973.63 | 194 | 90 | 104 |  |  | 1 389 | 889 | 499 |
|  |  |  |  |  | 512.62 |  |  | 18 |  |  |  |  | 178 |
|  | Объем: 35*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.1 | 1 375.86 | 745.40 | 630.46 | 138 | 75 | 63 |  |  | 1 038 | 741 | 297 |
|  |  |  |  |  | 114.40 |  |  | 11 |  |  |  |  | 114 |
| 3. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 8.43 | 3.30 |  | 3.30 | 28 |  | 28 |  |  | 139 |  | 139 |
| 4. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 8.43 | 10.30 |  |  | 87 |  |  |  |  | 329 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 87 |  |  |  |  | 329 |  |
|  | Разработка земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-01-009-15 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.528 | 6 083.17 |  | 6 083.17 | 3 212 |  | 3 212 |  |  | 16 254 |  | 16 254 |
|  |  |  |  |  | 806.91 |  |  | 426 |  |  |  |  | 4 235 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-022-15 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (с погрузкой в автомобили-самосвалы), 1000 м3 грунта | 0.526 | 7 445.08 |  | 7 445.08 | 3 916 |  | 3 916 |  |  | 19 818 |  | 19 818 |
|  |  |  |  |  | 987.56 |  |  | 519 |  |  |  |  | 5 163 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-057-03 Доработка грунта вручную, группа грунтов 3 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.33 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 1 114 | 1 114 |  |  |  | 11 069 | 11 069 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 973 | 10.30 |  |  | 10 022 |  |  |  |  | 37 986 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 10 022 |  |  |  |  | 37 986 |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е07-06-002-06 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2, 100 шт. изделий | 4.5 | 8 764.13 | 1 471.68 | 7 129.43 | 39 439 | 6 623 | 32 082 |  |  | 200 292 | 65 830 | 131 297 |
|  |  |  |  | 163.02 | 1 085.33 |  | 734 | 4 884 |  |  |  | 3 165 | 48 547 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Х600-2011 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т | 108 | 35.60 |  | 35.60 | 3 845 |  | 3 845 |  |  | 19 524 |  | 19 524 |
| 11. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 108 | 10.30 |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 4 216 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 4 216 |  |
| 12. | Е66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 5.706 | 200.74 | 200.74 |  | 1 145 | 1 145 |  |  |  | 11 379 | 11 379 |  |
| 13. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 4.342 | 3.30 |  | 3.30 | 14 |  | 14 |  |  | 72 |  | 72 |
|  | Объем: 21.71*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 4.342 | 10.30 |  |  | 45 |  |  |  |  | 170 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 45 |  |  |  |  | 170 |  |
| 15. | Е07-06-002-01 (к=0,8) Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков (1,9х2,2х2,1-7 шт.), 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0.6475 | 16 789.66 | 8 602.92 | 8 186.75 | 10 871 | 5 570 | 5 301 |  |  | 76 565 | 55 373 | 21 192 |
|  |  |  |  |  | 1 018.47 |  |  | 659 |  |  |  |  | 6 555 |
|  | Объем: 9.25*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 1*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е07-06-002-07 (к=0,8) Демонтаж плит перекрытий сущ. камеры, 100 шт. сборных конструкций | 0.04 | 6 139.56 | 1 139.92 | 4 999.64 | 246 | 46 | 200 |  |  | 1 272 | 453 | 818 |
|  |  |  |  |  | 761.11 |  |  | 30 |  |  |  |  | 303 |
|  | Начисления: Н3= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 1*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Х600-2011 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т | 183.96 | 35.60 |  | 35.60 | 6 549 |  | 6 549 |  |  | 33 256 |  | 33 256 |
| 18. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 183.96 | 10.30 |  |  | 1 895 |  |  |  |  | 7 182 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 1 895 |  |  |  |  | 7 182 |  |
| 19. | Е66-26-1 Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, задвижка | 8 | 16.98 | 6.66 | 10.32 | 136 | 53 | 83 |  |  | 899 | 530 | 370 |
| 20. | Е66-26-2 Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм, задвижка | 6 | 22.77 | 12.45 | 10.32 | 137 | 75 | 62 |  |  | 1 019 | 742 | 277 |
| 21. | Е66-26-1 Демонтаж вентилей диаметром до 50 мм, задвижка | 52 | 16.98 | 6.66 | 10.32 | 883 | 346 | 537 |  |  | 5 845 | 3 442 | 2 402 |
| 22. | Е66-16-1 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм, 100 м трубопровода | 6.64 | 495.59 | 241.47 | 246.51 | 3 291 | 1 603 | 1 637 |  |  | 23 593 | 15 943 | 7 364 |
|  |  |  |  | 7.61 | 27.27 |  | 51 | 181 |  |  |  | 286 | 1 800 |
| 23. | Е66-16-3 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм, 100 м трубопровода | 3.66 | 675.66 | 378.38 | 283.03 | 2 473 | 1 385 | 1 036 |  |  | 18 726 | 13 770 | 4 661 |
|  |  |  |  | 14.25 | 31.68 |  | 52 | 116 |  |  |  | 295 | 1 153 |
| 24. | Х600-2036 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Трубы металлические диаметром до 426 мм, т | 8.204 | 26.50 |  | 26.50 | 217 |  | 217 |  |  | 1 383 |  | 1 383 |
| 25. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 8.204 | 10.30 |  |  | 85 |  |  |  |  | 320 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 85 |  |  |  |  | 320 |  |
| 26. | Е46-04-001-04 Разборка кирпичных стен каналов, м3 | 14 | 168.48 | 92.29 | 76.19 | 2 359 | 1 292 | 1 067 |  |  | 18 281 | 12 840 | 5 442 |
|  |  |  |  |  | 14.00 |  |  | 196 |  |  |  |  | 1 948 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е08-02-001-09 Кладка стен каналов, м3 кладки | 14 | 152.18 | 85.57 | 41.74 | 2 131 | 1 198 | 584 |  |  | 16 083 | 11 901 | 2 413 |
|  |  |  |  | 24.87 | 7.35 |  | 348 | 103 |  |  |  | 1 769 | 1 023 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С404-0004 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 1000 шт. | 5.6 | 1 379.00 |  |  | 7 722 |  |  |  |  | 48 336 |  |  |
|  |  |  |  | 1 379.00 |  |  | 7 722 |  |  |  |  | 48 336 |  |
|  | Объем: 400*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50, м3 | 3.094 | 693.00 |  |  | 2 144 |  |  |  |  | 8 369 |  |  |
|  |  |  |  | 693.00 |  |  | 2 144 |  |  |  |  | 8 369 |  |
|  | Объем: 0.221*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е07-02-002-06 Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2, 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0765 | 26 072.71 | 6 427.15 | 15 161.90 | 1 995 | 492 | 1 160 |  |  | 11 739 | 4 888 | 5 122 |
|  |  |  |  | 4 483.67 | 2 004.71 |  | 343 | 153 |  |  |  | 1 730 | 1 524 |
|  | Объем: 0.27*15+0.36*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С403-0146 Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), м3 | 7.65 | 1 520.13 |  |  | 11 629 |  |  |  |  | 74 874 |  |  |
|  |  |  |  | 1 520.13 |  |  | 11 629 |  |  |  |  | 74 874 |  |
|  | Объем: 0.27*15+0.36*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е24-01-002-01 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм, км трубопровода | 0.664 | 24 538.66 | 6 272.42 | 13 865.06 | 16 294 | 4 165 | 9 206 |  |  | 96 779 | 41 399 | 40 271 |
|  |  |  |  | 4 401.18 | 1 290.81 |  | 2 922 | 857 |  |  |  | 15 109 | 8 520 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е24-01-002-04 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм, км трубопровода | 0.366 | 30 401.66 | 7 426.82 | 17 248.64 | 11 127 | 2 718 | 6 313 |  |  | 65 834 | 27 007 | 28 363 |
|  |  |  |  | 5 726.21 | 1 351.65 |  | 2 096 | 495 |  |  |  | 10 465 | 4 917 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С103-0133 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 16 | 15.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 048 |  |  |
|  |  |  |  | 15.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 048 |  |
| 35. | С103-0131 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 128 | 11.90 |  |  | 1 523 |  |  |  |  | 6 606 |  |  |
|  |  |  |  | 11.90 |  |  | 1 523 |  |  |  |  | 6 606 |  |
| 36. | С103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 520 | 30.20 |  |  | 15 704 |  |  |  |  | 68 136 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 15 704 |  |  |  |  | 68 136 |  |
| 37. | С103-0162 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм, м | 366 | 75.10 |  |  | 27 487 |  |  |  |  | 119 364 |  |  |
|  |  |  |  | 75.10 |  |  | 27 487 |  |  |  |  | 119 364 |  |
| 38. | Е22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм, врезка | 8 | 104.36 | 22.60 | 66.26 | 835 | 181 | 530 |  |  | 4 829 | 1 797 | 2 498 |
|  |  |  |  | 15.51 | 7.55 |  | 124 | 60 |  |  |  | 534 | 601 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е22-06-005-02 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм, врезка | 2 | 149.25 | 32.20 | 93.93 | 299 | 64 | 188 |  |  | 1 725 | 640 | 886 |
|  |  |  |  | 23.12 | 10.82 |  | 46 | 22 |  |  |  | 199 | 215 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е22-06-005-03 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм, врезка | 4 | 187.20 | 34.52 | 121.25 | 749 | 138 | 485 |  |  | 4 195 | 1 372 | 2 280 |
|  |  |  |  | 31.43 | 13.27 |  | 126 | 53 |  |  |  | 543 | 528 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е16-07-003-05 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, врезка | 4 | 183.43 | 64.32 | 6.29 | 734 | 257 | 25 |  |  | 3 687 | 2 556 | 121 |
|  |  |  |  | 112.82 |  |  | 451 |  |  |  |  | 1 011 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е16-07-003-04 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, врезка | 36 | 134.29 | 64.32 | 6.29 | 4 834 | 2 315 | 227 |  |  | 31 342 | 23 005 | 1 087 |
|  |  |  |  | 63.68 |  |  | 2 292 |  |  |  |  | 7 251 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е66-4-1 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы, шт. | 338 | 22.56 | 6.08 | 9.49 | 7 627 | 2 056 | 3 208 |  |  | 45 495 | 20 440 | 14 439 |
|  |  |  |  | 6.99 | 0.65 |  | 2 363 | 221 |  |  |  | 10 615 | 2 195 |
| 44. | С403-0626 Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), шт. | 92 | 17.14 |  |  | 1 577 |  |  |  |  | 6 596 |  |  |
|  |  |  |  | 17.14 |  |  | 1 577 |  |  |  |  | 6 596 |  |
| 45. | С403-0625 Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), шт. | 246 | 15.95 |  |  | 3 924 |  |  |  |  | 14 111 |  |  |
|  |  |  |  | 15.95 |  |  | 3 924 |  |  |  |  | 14 111 |  |
| 46. | Е24-01-032-01 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм, компл. задвижек или клапана | 8 | 119.76 | 27.40 | 88.41 | 958 | 219 | 707 |  |  | 5 010 | 2 178 | 2 693 |
|  |  |  |  | 3.95 | 9.18 |  | 32 | 73 |  |  |  | 139 | 730 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е24-01-032-02 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм, компл. задвижек или клапана | 2 | 191.10 | 43.84 | 142.00 | 382 | 88 | 284 |  |  | 1 990 | 871 | 1 073 |
|  |  |  |  | 5.26 | 14.89 |  | 11 | 30 |  |  |  | 46 | 296 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е24-01-032-03 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм, компл. задвижек или клапана | 4 | 208.37 | 47.88 | 153.04 | 833 | 192 | 612 |  |  | 4 402 | 1 903 | 2 364 |
|  |  |  |  | 7.45 | 15.35 |  | 30 | 61 |  |  |  | 135 | 610 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С302-1711 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм, шт. | 8 | 687.00 |  |  | 5 496 |  |  |  |  | 17 325 |  |  |
|  |  |  |  | 687.00 |  |  | 5 496 |  |  |  |  | 17 325 |  |
| 50. | С302-1941 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм, шт. | 2 | 937.00 |  |  | 1 874 |  |  |  |  | 6 373 |  |  |
|  |  |  |  | 937.00 |  |  | 1 874 |  |  |  |  | 6 373 |  |
| 51. | С302-1712 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм, шт. | 4 | 1 220.00 |  |  | 4 880 |  |  |  |  | 17 171 |  |  |
|  |  |  |  | 1 220.00 |  |  | 4 880 |  |  |  |  | 17 171 |  |
| 52. | Е22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, фланец | 16 | 86.00 | 5.97 | 35.08 | 1 376 | 95 | 561 |  |  | 5 755 | 949 | 2 685 |
|  |  |  |  | 44.95 | 5.10 |  | 719 | 82 |  |  |  | 2 121 | 812 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, фланец | 4 | 121.09 | 8.55 | 49.11 | 484 | 34 | 196 |  |  | 2 076 | 340 | 940 |
|  |  |  |  | 63.43 | 7.14 |  | 254 | 29 |  |  |  | 796 | 284 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм, фланец | 8 | 152.55 | 11.29 | 54.73 | 1 220 | 90 | 438 |  |  | 5 045 | 897 | 2 094 |
|  |  |  |  | 86.54 | 7.96 |  | 692 | 64 |  |  |  | 2 053 | 633 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С507-1000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | 16 | 49.70 |  |  | 795 |  |  |  |  | 2 530 |  |  |
|  |  |  |  | 49.70 |  |  | 795 |  |  |  |  | 2 530 |  |
| 56. | С507-1002 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. | 4 | 66.70 |  |  | 267 |  |  |  |  | 892 |  |  |
|  |  |  |  | 66.70 |  |  | 267 |  |  |  |  | 892 |  |
| 57. | С507-1003 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | 8 | 90.80 |  |  | 726 |  |  |  |  | 2 399 |  |  |
|  |  |  |  | 90.80 |  |  | 726 |  |  |  |  | 2 399 |  |
| 58. | Е24-01-033-03 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, шт. | 8 | 20.28 | 18.20 |  | 162 | 146 |  |  |  | 1 497 | 1 447 |  |
|  |  |  |  | 2.07 |  |  | 17 |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е24-01-033-02 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, шт. | 24 | 15.55 | 14.11 |  | 373 | 339 |  |  |  | 3 469 | 3 365 |  |
|  |  |  |  | 1.44 |  |  | 35 |  |  |  |  | 103 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е24-01-033-01 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, шт. | 20 | 11.96 | 11.08 |  | 239 | 222 |  |  |  | 2 254 | 2 202 |  |
|  |  |  |  | 0.88 |  |  | 18 |  |  |  |  | 52 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | С302-1298 Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4МПа (64 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт. | 8 | 602.06 |  |  | 4 816 |  |  |  |  | 24 768 |  |  |
|  |  |  |  | 602.06 |  |  | 4 816 |  |  |  |  | 24 768 |  |
| 62. | С302-1260 Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт. | 24 | 429.00 |  |  | 10 296 |  |  |  |  | 47 299 |  |  |
|  |  |  |  | 429.00 |  |  | 10 296 |  |  |  |  | 47 299 |  |
| 63. | С302-1258 Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт. | 20 | 318.00 |  |  | 6 360 |  |  |  |  | 26 419 |  |  |
|  |  |  |  | 318.00 |  |  | 6 360 |  |  |  |  | 26 419 |  |
| 64. | Ц12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.52 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 1 903 | 414 | 224 |  |  | 14 422 | 4 110 | 1 198 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 1 266 |  |  |  |  | 9 114 |  |
|  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е07-06-002-01 Устройство камер со стенками из бетонных блоков (2,4х3х2,1-7 шт.), 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 1.0234 | 30 910.75 | 12 366.69 | 12 791.79 | 31 634 | 12 656 | 13 091 |  |  | 207 550 | 125 809 | 52 335 |
|  |  |  |  | 5 752.27 | 1 591.36 |  | 5 887 | 1 629 |  |  |  | 29 406 | 16 188 |
|  | Объем: 14.62*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | С401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 | 15.4 | 551.00 |  |  | 8 485 |  |  |  |  | 41 952 |  |  |
|  |  |  |  | 551.00 |  |  | 8 485 |  |  |  |  | 41 952 |  |
|  | Объем: 2.2*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 14.7 | 612.00 |  |  | 8 996 |  |  |  |  | 45 038 |  |  |
|  |  |  |  | 612.00 |  |  | 8 996 |  |  |  |  | 45 038 |  |
|  | Объем: 2.1*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С403-8012 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/, шт. | 84 | 402.00 |  |  | 33 768 |  |  |  |  | 176 750 |  |  |
|  |  |  |  | 402.00 |  |  | 33 768 |  |  |  |  | 176 750 |  |
|  | Объем: 12*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С403-8002 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, шт. | 84 | 157.00 |  |  | 13 188 |  |  |  |  | 63 524 |  |  |
|  |  |  |  | 157.00 |  |  | 13 188 |  |  |  |  | 63 524 |  |
|  | Объем: 12*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | С403-8249 Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (ПОТ 8и), м3 | 11.9 | 1 674.00 |  |  | 19 921 |  |  |  |  | 98 120 |  |  |
|  |  |  |  | 1 674.00 |  |  | 19 921 |  |  |  |  | 98 120 |  |
|  | Объем: 0.85*2*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц, т конструкций | 0.728 | 1 469.91 | 442.61 | 926.64 | 1 070 | 322 | 675 |  |  | 6 610 | 3 203 | 3 076 |
|  |  |  |  | 100.67 | 115.22 |  | 73 | 84 |  |  |  | 331 | 834 |
|  | Объем: 0.026*4*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | С201-0726 Лестницы, т | 0.728 | 12 590.00 |  |  | 9 166 |  |  |  |  | 42 860 |  |  |
|  |  |  |  | 12 590.00 |  |  | 9 166 |  |  |  |  | 42 860 |  |
|  | Объем: 0.026*4*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | С110-0103 Люк пластиковый, шт. | 28 | 706.00 |  |  | 19 768 |  |  |  |  | 61 065 |  |  |
|  |  |  |  | 706.00 |  |  | 19 768 |  |  |  |  | 61 065 |  |
|  | Объем: 4*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 3.528 | 1 623.66 | 293.29 | 104.39 | 5 728 | 1 035 | 368 |  |  | 27 089 | 10 280 | 1 181 |
|  |  |  |  | 1 225.98 |  |  | 4 325 |  |  |  |  | 15 627 |  |
|  | Объем: 50.4*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е27-04-009-01 Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных, 1000 м2 основания | 0.168 | 25 204.73 | 631.75 | 5 698.28 | 4 234 | 106 | 957 |  |  | 20 110 | 1 055 | 4 714 |
|  |  |  |  | 18 874.70 | 710.69 |  | 3 171 | 119 |  |  |  | 14 340 | 1 187 |
|  | Объем: 6.0*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е27-04-009-03 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02, 1000 м2 основания | -0.336 | 1 912.34 | 8.08 | 362.73 | - 643 | -3 | - 122 |  |  | -2 924 | -27 | - 563 |
|  |  |  |  | 1 541.53 | 43.65 |  | - 518 | -15 |  |  |  | -2 334 | - 146 |
|  | Объем: -6*28*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см, 1000 м2 покрытия | 0.168 | 207 118.25 | 4 232.41 | 5 661.63 | 34 796 | 711 | 951 |  |  | 152 379 | 7 065 | 4 101 |
|  |  |  |  | 197 224.22 | 797.19 |  | 33 134 | 134 |  |  |  | 141 213 | 1 331 |
|  | Объем: 6*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е27-06-002-18 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17, 1000 м2 покрытия | -2.52 | 9 612.16 | 74.87 | 62.28 | -24 223 | - 189 | - 157 |  |  | - 105 424 | -1 875 | - 858 |
|  |  |  |  | 9 475.01 | 18.67 |  | -23 877 | -47 |  |  |  | - 102 691 | - 468 |
|  | Объем: -6*28*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.648 | 345.23 | 82.19 | 12.68 | 1 605 | 382 | 59 |  |  | 7 233 | 3 797 | 129 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.15 |  | 1 164 | 1 |  |  |  | 3 306 | 7 |
|  | Объем: 232.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.324 | 427.86 | 37.99 | 16.46 | 994 | 88 | 38 |  |  | 3 335 | 877 | 88 |
|  |  |  |  | 373.41 | 0.15 |  | 868 |  |  |  |  | 2 370 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е26-01-010-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными, м3 изоляции | 21.71 | 779.66 | 267.50 | 72.57 | 16 927 | 5 807 | 1 575 |  |  | 96 482 | 57 726 | 7 090 |
|  |  |  |  | 439.60 |  |  | 9 544 |  |  |  |  | 31 666 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | С104-9061-6 Теплоизоляционные изделия <URSA>: Маты М25, м3 | 26.9204 | 615.00 |  |  | 16 556 |  |  |  |  | 72 847 |  |  |
|  |  |  |  | 615.00 |  |  | 16 556 |  |  |  |  | 72 847 |  |
|  | Объем: 1.24*21.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е26-01-052-01 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 5.706 | 6 866.24 | 1 482.78 | 109.17 | 39 179 | 8 461 | 623 |  |  | 153 526 | 84 059 | 2 868 |
|  |  |  |  | 5 274.28 |  |  | 30 095 |  |  |  |  | 66 599 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | С104-0077 Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В, 1000 м2 | 0.661896 | 14 620.00 |  |  | 9 677 |  |  |  |  | 20 687 |  |  |
|  |  |  |  | 14 620.00 |  |  | 9 677 |  |  |  |  | 20 687 |  |
|  | Объем: 570.6*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Е07-06-002-06 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2, 100 шт. изделий | 3.4 | 8 764.13 | 1 471.68 | 7 129.43 | 29 798 | 5 004 | 24 240 |  |  | 151 331 | 49 738 | 99 202 |
|  |  |  |  | 163.02 | 1 085.33 |  | 554 | 3 690 |  |  |  | 2 391 | 36 680 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Е07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. изделий | 0.45 | 9 770.34 | 1 638.63 | 7 811.94 | 4 397 | 737 | 3 515 |  |  | 22 337 | 7 330 | 14 387 |
|  |  |  |  | 319.77 | 1 189.23 |  | 144 | 535 |  |  |  | 621 | 5 319 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | С403-8420 Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), шт. | 45 | 595.00 |  |  | 26 775 |  |  |  |  | 130 571 |  |  |
|  |  |  |  | 595.00 |  |  | 26 775 |  |  |  |  | 130 571 |  |
| 88. | Е07-06-002-07 Устройство плит перекрытий сущ. камер, 100 шт. сборных конструкций | 0.04 | 9 770.34 | 1 638.63 | 7 811.94 | 391 | 66 | 312 |  |  | 1 986 | 652 | 1 279 |
|  |  |  |  | 319.77 | 1 189.23 |  | 13 | 48 |  |  |  | 55 | 473 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | С403-8249 Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (ПО 4и), м3 | 0.94 | 1 674.00 |  |  | 1 574 |  |  |  |  | 7 751 |  |  |
|  |  |  |  | 1 674.00 |  |  | 1 574 |  |  |  |  | 7 751 |  |
|  | Объем: 0.47*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка траншей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Е01-01-022-15 Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (с погрузкой в автомобили-самосвалы), 1000 м3 грунта | 0.526 | 7 445.08 |  | 7 445.08 | 3 916 |  | 3 916 |  |  | 19 818 |  | 19 818 |
|  |  |  |  |  | 987.56 |  |  | 519 |  |  |  |  | 5 163 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 973 | 10.30 |  |  | 10 022 |  |  |  |  | 37 986 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 10 022 |  |  |  |  | 37 986 |  |
| 92. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.33 | 1 059.67 | 1 059.67 |  | 350 | 350 |  |  |  | 3 477 | 3 477 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Е01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 1.054 | 791.76 |  | 791.76 | 835 |  | 835 |  |  | 4 826 |  | 4 826 |
|  |  |  |  |  | 155.45 |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 629 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Е01-01-033-08 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02, 1000 м3 грунта | 1.054 | 390.97 |  | 390.97 | 412 |  | 412 |  |  | 2 383 |  | 2 383 |
|  |  |  |  |  | 76.76 |  |  | 81 |  |  |  |  | 804 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Е01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 10.54 | 407.56 | 155.33 | 252.22 | 4 296 | 1 637 | 2 658 |  |  | 29 978 | 16 280 | 13 699 |
|  |  |  |  |  | 46.25 |  |  | 487 |  |  |  |  | 4 845 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Е01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.22 | 33.92 |  | 33.92 | 7 |  | 7 |  |  | 43 |  | 43 |
|  |  |  |  |  | 6.66 |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Е47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 2.2 | 1 676.84 | 461.84 |  | 3 689 | 1 016 |  |  |  | 16 947 | 10 102 |  |
|  |  |  |  | 1 215.00 |  |  | 2 673 |  |  |  |  | 6 845 |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.1 | 4 832.62 | 935.29 | 119.12 | 483 | 94 | 12 |  |  | 2 856 | 929 | 54 |
|  |  |  |  | 3 778.21 | 13.88 |  | 378 | 1 |  |  |  | 1 873 | 14 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | С403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 | 0.45 | 1 411.00 |  |  | 635 |  |  |  |  | 3 171 |  |  |
|  |  |  |  | 1 411.00 |  |  | 635 |  |  |  |  | 3 171 |  |
|  | Объем: 0.045*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.15 | 4 851.75 | 284.58 | 4 545.40 | 728 | 43 | 682 |  |  | 3 615 | 424 | 3 172 |
|  |  |  |  | 21.77 | 404.70 |  | 3 | 61 |  |  |  | 20 | 603 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | С408-0061 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, м3 | 18.9 | 114.00 |  |  | 2 155 |  |  |  |  | 7 303 |  |  |
|  |  |  |  | 114.00 |  |  | 2 155 |  |  |  |  | 7 303 |  |
|  | Объем: 1.26*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.035 | 3 915.13 | 535.59 | 3 134.24 | 137 | 19 | 110 |  |  | 774 | 186 | 542 |
|  |  |  |  | 245.30 | 376.91 |  | 9 | 13 |  |  |  | 45 | 131 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | С410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т | 3.381 | 564.00 |  |  | 1 907 |  |  |  |  | 8 055 |  |  |
|  |  |  |  | 564.00 |  |  | 1 907 |  |  |  |  | 8 055 |  |
|  | Объем: 96.6*0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.035 | 79.86 | 10.07 | 35.86 | 3 |  | 1 |  |  | 14 | 4 | 6 |
|  |  |  |  | 33.94 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25*8, Н4= 1*1,25*8, Н5= 1*1,15*8, Н48= 1*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | С410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т | 3.388 | 564.00 |  |  | 1 911 |  |  |  |  | 8 071 |  |  |
|  |  |  |  | 564.00 |  |  | 1 911 |  |  |  |  | 8 071 |  |
|  | Объем: 12.1*0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н48= 1*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 600 715 | 73 182 | 139 659 |  |  | 2 984 362 | 727 359 | 609 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 387 873 | 16 848 |  |  |  | 1 647 838 | 167 497 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 459 | 414 | 224 |  |  | 81 308 | 4 110 | 1 198 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 822 |  |  |  |  | 76 000 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 21 556 |  |  |  |  | 66 886 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 64) |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 2 795 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 64) |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 1 973 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 038 |  |  |  |  | 86 076 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 482 776 | 69 874 | 138 508 |  |  | 2 484 046 | 694 485 | 603 682 |
|  |  |  |  |  |  |  | 274 393 | 16 764 |  |  |  | 1 185 876 | 166 663 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 195 812 |  |  |  |  | 924 315 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 6, 90, 93-96; %=68 - по стр. 7, 92; %=111 - по стр. 9, 15, 16, 30, 32, 33, 38-40, 46-48, 52-54, 58-60, 65, 85, 86, 88; %=63 - по стр. 12, 19-21; %=92 - по стр. 22, 23, 43; %=94 - по стр. 26; %=104 - по стр. 27, 74; %=121 - по стр. 75-78, 98, 100, 102, 104; %=77 - по стр. 79, 80; %=85 - по стр. 81, 83; %=98 - по стр. 97) |  |  |  |  | 103 395 |  |  |  |  | 876 638 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 26, 79-81, 83; %=34 - по стр. 5, 6, 90, 93-96; %=31 - по стр. 7, 92; %=58 - по стр. 9, 15, 16, 30, 65, 85, 86, 88; %=40 - по стр. 12, 19-21; %=54 - по стр. 22, 23, 27, 43, 74; %=61 - по стр. 32, 33, 38-40, 46-48, 52-54, 58-60, 97; %=65 - по стр. 75-78, 98, 100, 102, 104) |  |  |  |  | 58 693 |  |  |  |  | 468 199 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 644 864 |  |  |  |  | 3 828 883 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 236 | 322 | 675 |  |  | 49 470 | 3 203 | 3 076 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 239 | 84 |  |  |  | 43 191 | 834 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 71) |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 3 108 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 71) |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 2 341 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 893 |  |  |  |  | 54 919 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 84 244 | 2 572 | 252 |  |  | 369 538 | 25 561 | 1 208 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 419 |  |  |  |  | 342 771 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 41, 42) |  |  |  |  | 3 292 |  |  |  |  | 27 861 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 41, 42) |  |  |  |  | 1 826 |  |  |  |  | 14 314 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 89 362 |  |  |  |  | 411 713 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 769 157 |  |  |  |  | 4 381 591 |  |  |
|  | Резервы средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 15 383 |  |  |  |  | 87 632 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 784 540 |  |  |  |  | 4 469 223 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 107 383 |  |  |  |  | 910 402 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 61 059 |  |  |  |  | 486 827 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 102 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 54 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 460 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЦ С НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 273 683 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |