| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 177 655.67 |  | руб. | Смета на сумму: | 177 655.67 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт помещений площадью 173,6 м2 с учётом размещения здравпункта |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Проектная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 45.894 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.656 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 8.284 | тыс. руб. |
| Текущая стоимость: |  |  |  |  |  |  | 177.656 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1 | 918.78 | 6.92 | 92 | 91 | 1 | 85.3 | 8.53 |
|  |  |  | 911.86 | 3.45 |  |  |  | 0.32 | 0.032 |
| 2. | Е65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 738.93 | 3.46 | 37 | 37 |  | 68.8 | 3.44 |
|  |  |  | 735.47 | 1.72 |  |  |  | 0.16 | 0.008 |
| 3. | Е20-02-017-7 Разборка люков герметических, шт. | 1 | 9.84 | 3.33 | 10 | 7 | 3 | 0.504 | 0.504 |
|  |  |  | 6.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*0.4, Н4= 1*0.4, Н5= 1*0.4, Н48= 1*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е65-4-1 Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин, 100 приборов | 0.02 | 558.63 | 5.62 | 11 | 11 |  | 51.3 | 1.026 |
|  |  |  | 553.01 | 2.80 |  |  |  | 0.26 | 0.0052 |
| 5. | Е65-4-2 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров, 100 приборов | 0.01 | 694.47 | 6.27 | 7 | 7 |  | 63.84 | 0.6384 |
|  |  |  | 688.20 | 3.13 |  |  |  | 0.29 | 0.0029 |
| 6. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм, 100 м трубопроводов | 0.4 | 431.12 | 6.42 | 172 | 146 | 3 | 34.66 | 13.864 |
|  |  |  | 364.28 | 1.08 |  |  |  | 0.1 | 0.04 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 329 | 299 | 7 |  | 28.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0881 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 329 | 299 | 7 |  | 28.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0881 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2, 4-6; %=128 - по стр. 3) |  |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4-6; %=83 - по стр. 3) |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 706 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 706 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ИНДЕКСОМ УДОРОЖАНИЯ | 3.871 |  |  | 2 732.92 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 50, м трубопровода | 60 | 36.74 | 0.13 | 2 204 | 484 | 8 | 0.6424 | 38.544 |
|  |  |  | 8.06 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.012 |
| 8. | Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 100, м трубопровода | 10 | 65.25 | 0.28 | 653 | 77 | 3 | 0.616 | 6.16 |
|  |  |  | 7.72 | 0.01 |  |  |  | 0.0006 | 0.006 |
| 9. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 3 | 13.20 |  | 40 |  |  |  |  |
| 10. | Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем, комплект | 10 | 39.02 | 2.45 | 390 | 264 | 25 | 2.165 | 21.65 |
|  |  |  | 26.35 | 0.14 |  |  | 1 | 0.013 | 0.13 |
| 11. | С300-0674 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером, мм: 550х420х150, комплект | 10 | 343.00 |  | 3 430 |  |  |  |  |
| 12. | С300-0628 Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения, с аэратором, комплект | 10 | 152.00 |  | 1 520 |  |  |  |  |
| 13. | Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 1 компл. | 3 | 70.55 | 4.50 | 212 | 89 | 14 | 2.464 | 7.392 |
|  |  |  | 29.67 | 0.34 |  |  | 1 | 0.032 | 0.096 |
| 14. | С300-0906 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском: УНТ, УНТП и УНТП1 без цельноотлитой полочки, комплект | 3 | 234.00 |  | 702 |  |  |  |  |
| 15. | Е17-01-001-18Б Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-2: с пластмассовым унифицированным сифоном, комплект | 1 | 823.33 | 6.47 | 823 | 13 | 6 | 1.089 | 1.089 |
|  |  |  | 13.25 | 0.25 |  |  |  | 0.023 | 0.023 |
| 16. | Е16-04-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм: 63, м трубопровода | 0.006 | 65.01 | 13.79 |  |  |  | 1.4152 | 0.0084912 |
|  |  |  | 17.04 | 2.20 |  |  |  | 0.1346 | 0.0008076 |
| 17. | Е20-02-017-7 Установка люков герметических, шт. | 1 | 62.66 | 8.32 | 63 | 16 | 8 | 1.26 | 1.26 |
|  |  |  | 16.27 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С203-0236 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленными минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитной оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10 площадь 0, 97 м2; ДЛ 13-10 площадь 1,26 м2, м2 | 0.09 | 435.00 |  | 39 |  |  |  |  |
| 19. | Е16-04-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм: 20, 1 м трубопровода | 115 | 50.18 | 13.63 | 5 771 | 2 744 | 1 567 | 1.9024 | 218.776 |
|  |  |  | 23.86 | 2.19 |  |  | 252 | 0.1342 | 15.433 |
| 20. | Е16-04-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм: 25, 1 м трубопровода | 10 | 42.96 | 8.42 | 430 | 188 | 84 | 1.4964 | 14.964 |
|  |  |  | 18.76 | 1.34 |  |  | 13 | 0.082 | 0.82 |
| 21. | С300-9002-1635 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 15, шт. | 16 | 35.60 |  | 570 |  |  |  |  |
| 22. | С300-9002-1636 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 20, шт. | 3 | 52.30 |  | 157 |  |  |  |  |
| 23. | С300-9002-1637 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25, шт. | 1 | 78.10 |  | 78 |  |  |  |  |
| 24. | С101-9690-1 Хомуты для крепления труб, диаметром 15 мм, шт. | 231 | 0.90 |  | 208 |  |  |  |  |
| 25. | Е26-01-017-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс"отечественного производства) трубками, 10 м | 5.8 | 179.41 | 24.87 | 1 041 | 256 | 144 | 3.52 | 20.416 |
|  |  |  | 44.14 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С104-9400-16 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 15, м | 8 | 3.60 |  | 29 |  |  |  |  |
| 27. | С104-9400-18 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 22, м | 40 | 4.18 |  | 167 |  |  |  |  |
| 28. | С104-9400-19 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 25, м | 10 | 4.76 |  | 48 |  |  |  |  |
| 29. | Е16-07-001-2 Установка кранов поливочных (учтен вентиль-1шт. ), диаметром, мм: 25, 1 кран | 1 | 43.44 |  | 43 | 4 |  | 0.3 | 0.3 |
|  |  |  | 3.65 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С300-1136 Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 25, шт. | -1 | 38.70 |  | -39 |  |  |  |  |
| 31. | С300-1134 Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 1 | 16.40 |  | 16 |  |  |  |  |
| 32. | С300-0606 Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 16, м | 25 | 40.70 |  | 1 018 |  |  |  |  |
| 33. | Е16-04-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм: 20, 1 м трубопровода | 120 | 50.18 | 13.63 | 6 022 | 2 863 | 1 636 | 1.9024 | 228.288 |
|  |  |  | 23.86 | 2.19 |  |  | 263 | 0.1342 | 16.104 |
| 34. | Е16-04-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм: 25, 1 м трубопровода | 10 | 42.96 | 8.42 | 430 | 188 | 84 | 1.4964 | 14.964 |
|  |  |  | 18.76 | 1.34 |  |  | 13 | 0.082 | 0.82 |
| 35. | С300-9002-1635 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 15, шт. | 21 | 35.60 |  | 748 |  |  |  |  |
| 36. | С300-9002-1636 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 20, шт. | 3 | 52.30 |  | 157 |  |  |  |  |
| 37. | С300-9002-1637 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25, шт. | 1 | 78.10 |  | 78 |  |  |  |  |
| 38. | С101-9690-1 Хомуты для крепления труб, диаметром 15 мм, шт. | 241 | 0.90 |  | 217 |  |  |  |  |
| 39. | Е26-01-017-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс"отечественного производства) трубками, 10 м | 5.8 | 179.41 | 24.87 | 1 041 | 256 | 144 | 3.52 | 20.416 |
|  |  |  | 44.14 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С104-9400-16 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 15, м | 8 | 3.60 |  | 29 |  |  |  |  |
| 41. | С104-9400-18 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 22, м | 40 | 4.18 |  | 167 |  |  |  |  |
| 42. | С104-9400-19 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 25, м | 10 | 4.76 |  | 48 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 28 550 | 7 442 | 3 723 |  | 594.22749 |
|  |  |  |  |  |  |  | 543 |  | 33.444808 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 034 | 512 | 288 |  | 40.832 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 952 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25, 39) |  |  |  | 512 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 25, 39) |  |  |  | 358 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 904 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25 516 | 6 930 | 3 435 |  | 553.39549 |
|  |  |  |  |  |  |  | 543 |  | 33.444808 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 29, 33, 34) |  |  |  | 9 565 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 29, 33, 34) |  |  |  | 6 203 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 41 284 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 45 188 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 077 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 561 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С ИНДЕКСОМ УДОРОЖАНИЯ | 3.871 |  |  | 174 922.75 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 28 879 | 7 741 | 3 730 |  | 622.22989 |
|  |  |  |  |  |  |  | 543 |  | 33.532908 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 034 | 512 | 288 |  | 40.832 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 952 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25, 39) |  |  |  | 512 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 25, 39) |  |  |  | 358 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 904 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25 845 | 7 229 | 3 442 |  | 581.39789 |
|  |  |  |  |  |  |  | 543 |  | 33.532908 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2, 4-6; %=128 - по стр. 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 29, 33, 34) |  |  |  | 9 790 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4-6; %=83 - по стр. 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 29, 33, 34) |  |  |  | 6 355 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 41 990 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 45 894 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 302 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 713 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ИНДЕКСОМ УДОРОЖАНИЯ | 3.871 |  |  | 177 655.67 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |