| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 60 350.46 |  | руб. | Смета на сумму: | 60 350.46 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на установку кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 12.120 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 9.451 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.055 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 0.677 | тыс. руб. |
| Текущая стоимость: |  |  |  |  |  |  | 60.350 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кабинет № 112 (Прививочный кабинет)-кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е46-03-009-5 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до: 51 см Т.Ч. п.3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2, 100 шт. | 0.01 | 3 520.19 | 2 298.28 | 35.20 | 12.22 | 22.98 | 105.156 | 1.05156 |
|  |  |  | 1 221.91 | 415.04 |  |  | 4.15 | 34.104 | 0.34104 |
|  | Начисления: Н3= 1.0*1.2, Н4= 1.0*1.2, Н5= 1.0*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е20-02-019-1 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг | 0.035 | 1 262.62 | 15.28 | 44.19 | 2.82 | 0.53 | 6.923 | 0.242305 |
|  |  |  | 80.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е20-06-015-1 Установка агрегатов вентиляторных производительностью, тыс. м3/час, до: 10 (наружный блок), шт. | 1 | 263.78 | 32.96 | 263.78 | 164.73 | 32.96 | 13.5355 | 13.5355 |
|  |  |  | 164.73 | 1.43 |  |  | 1.43 | 0.0875 | 0.0875 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е20-06-013-1 Установка блоков тепломассообмена производительностью, тыс. м3/час, до: 10 (внутренний блок), шт. | 1 | 570.39 | 103.41 | 570.39 | 233.40 | 103.41 | 19.17855 | 19.17855 |
|  |  |  | 233.40 | 5.13 |  |  | 5.13 | 0.31375 | 0.31375 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С999-Прайс. Кондиционер (наружный+внутренний блок), шт. | 1 | 7 578.92 |  | 7 578.92 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =37000*1.02/1.18/4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 0.08 | 1 353.04 | 568.85 | 108.25 | 22.66 | 45.51 | 23.8 | 1.904 |
|  |  |  | 283.22 | 223.32 |  |  | 17.87 | 15.91 | 1.2728 |
| 7. | С530-9005-3 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Легкого типа, наружным диаметром, мм: 25, м | 8 | 4.27 |  | 34.16 |  |  |  |  |
| 8. | Ц08-02-412-8 Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 240, 100 м | 0.16 | 2 050.25 | 98.52 | 328.04 | 74.83 | 15.76 | 39.3 | 6.288 |
|  |  |  | 467.67 | 6.53 |  |  | 1.04 | 0.4 | 0.064 |
| 9. | С103-9001-1 Трубы медные диаметром 6.0х0.8 мм, м | 8 | 25.50 |  | 204.00 |  |  |  |  |
| 10. | С103-9001-7 Трубы медные диаметром 12.0х1.0 мм, м | 8 | 38.20 |  | 305.60 |  |  |  |  |
| 11. | Е26-01-017-1А Изоляция поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс"отечественного производства) трубками, 10 м | 1.6 | 192.25 | 31.09 | 307.60 | 81.22 | 49.74 | 4.048 | 6.4768 |
|  |  |  | 50.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С104-9400-1 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 6 мм, внутренним диаметром 6, м | 8.8 | 1.40 |  | 12.32 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.1*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С104-9400-4 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 6 мм, внутренним диаметром 12, м | 8.8 | 2.20 |  | 19.36 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.1*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ц08-02-450-1 Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.1 | 380.41 | 20.39 | 38.04 | 19.46 | 2.04 | 15.99 | 1.599 |
|  |  |  | 194.60 | 1.52 |  |  | 0.15 | 0.141 | 0.0141 |
| 15. | С514-9714-53 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 16х16 мм, м | 10 | 22.60 |  | 226.00 |  |  |  |  |
| 16. | Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6, 100 м | 0.1 | 185.32 | 52.83 | 18.53 | 4.19 | 5.28 | 3.52 | 0.352 |
|  |  |  | 41.89 | 22.03 |  |  | 2.20 | 1.57 | 0.157 |
| 17. | С501-9075-660 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2, 1000 м | 0.01 | 7 590.00 |  | 75.90 |  |  |  |  |
| 18. | Ц08-02-450-3 Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.09 | 694.60 | 41.75 | 62.51 | 28.98 | 3.76 | 26.46 | 2.3814 |
|  |  |  | 322.02 | 1.52 |  |  | 0.14 | 0.141 | 0.01269 |
| 19. | С514-9714-71 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 80х60мм, м | 9 | 78.50 |  | 706.50 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 10 939.29 | 644.51 | 281.97 |  | 53.009115 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32.11 |  | 2.26288 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 176.85 | 150.12 | 72.35 |  | 12.5244 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.40 |  | 1.52059 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 8 587.32 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 6, 8, 14, 16, 18) |  |  |  | 162.94 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 6, 8, 14, 16, 18) |  |  |  | 111.49 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 451.28 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 884.08 | 93.44 | 72.72 |  | 7.52836 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.15 |  | 0.34104 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 541.28 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=90 - по стр. 11) |  |  |  | 89.31 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 11) |  |  |  | 58.55 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 031.94 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 878.36 | 400.95 | 136.90 |  | 32.956355 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.56 |  | 0.40125 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 2-4) |  |  |  | 468.63 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 2-4) |  |  |  | 289.33 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 636.32 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 12 119.54 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 720.88 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 459.37 |  |  |  |  |
|  | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=5 - по стр. 6, 8, 14, 16, 18) |  |  |  | 15.85 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ИНДЕКСОМ УДОРОЖАНИЯ (III квартал 2012 г.) | 4.22 |  |  | 51 144.46 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 9 206.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  | 60 350.46 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |