| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 52 147 |  | руб. | Смета на сумму: | 52 147 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Разводящие магистрали отопления для жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 52.147 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.468 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 5.697 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н21= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е16-02-005-3 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 76х3,5, м | 271 | 73.56 | 1.59 | 19 936 | 2 490 | 430 | 0.743248 | 201.42021 |
|  |  |  | 9.19 | 0.03 |  |  | 8 | 0.0023 | 0.6233 |
| 2. | Е16-02-005-4 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 89х3,5, м | 24 | 87.66 | 2.25 | 2 104 | 244 | 54 | 0.821425 | 19.7142 |
|  |  |  | 10.16 | 0.06 |  |  | 1 | 0.0037 | 0.0888 |
| 3. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 2.95 | 95.07 | 4.91 | 280 | 224 | 14 | 5.1603 | 15.222885 |
|  |  |  | 75.96 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С300-9002-1646 Кран шаровой муфтовый полнопроходный Н-В, максимальное давление 20 атм. из латуни, диаметр, мм: 25, шт. | 8 | 80.40 |  | 643 |  |  |  |  |
| 5. | Е16-05-001-3А Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 80, шт. | 8 | 545.53 | 9.41 | 4 364 | 275 | 75 | 2.9973 | 23.9784 |
|  |  |  | 34.41 | 0.33 |  |  | 3 | 0.02 | 0.16 |
| 6. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 70.8 | 2.02 | 0.86 | 143 | 82 | 61 | 0.1 | 7.08 |
|  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 0.708 | 337.64 | 10.07 | 239 | 55 | 7 | 5.31 | 3.75948 |
|  |  |  | 77.21 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.00708 |
| 8. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 | 1.416 | 422.16 | 13.04 | 598 | 51 | 18 | 2.88 | 4.07808 |
|  |  |  | 35.71 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.01416 |
|  | Объем: 70.8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е26-01-009-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем марки 75, м3 | 5.9 | 1 265.70 | 62.91 | 7 468 | 1 375 | 371 | 18.85 | 111.215 |
|  |  |  | 232.99 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 1.623 | 1 035.34 | 55.21 | 1 680 | 567 | 90 | 31.98 | 51.90354 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 188.268 | 16.00 |  | 3 012 |  |  |  |  |
|  | Объем: 162.3*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е15-04-030-3 Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.708 | 1 010.79 | 3.11 | 716 | 322 | 2 | 40.59 | 28.73772 |
|  |  |  | 454.61 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.00708 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 41 183 | 5 685 | 1 122 |  | 467.10952 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 0.90042 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 856 | 2 452 | 549 |  | 206.77382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02832 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3 012 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 6-8; %=100 - по стр. 9, 10; %=105 - по стр. 12) |  |  |  | 2 449 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 6-10; %=55 - по стр. 12) |  |  |  | 1 668 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17 973 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 27 327 | 3 233 | 573 |  | 260.3357 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 0.8721 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 1-5) |  |  |  | 111 | 94 | 17 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-3, 5) |  |  |  | 4 154 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-3, 5) |  |  |  | 2 693 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 34 174 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 52 147 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 603 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 361 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |