| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 285 948 |  | руб. | Смета на сумму: | 285 948 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Автоматизация системы отопления жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 285.948 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  |  |  |  |  | 176.744 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 41.567 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.350 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 4.174 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц11-02-022-4 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 50, шт. | 4 | 56.24 | 10.60 | 225 | 137 | 42 | 3.09 | 12.36 |
|  |  |  | 34.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (тепловычислитель), шт. | 1 | 7.51 |  | 8 | 7 |  | 0.52 | 0.52 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | С технэс-прибор. Теплосчетчик Теплокон-01, комплект | 1 | 22 125.00 |  | 22 125 |  |  |  |  |
| 4. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (электронный регулятор), шт. | 1 | 7.51 |  | 8 | 7 |  | 0.52 | 0.52 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц11-07-001-2 Блок питания воздухом, шт. | 2 | 30.20 | 2.71 | 60 | 55 | 5 | 2.06 | 4.12 |
|  |  |  | 27.36 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С технэс-прибор. Блок питания 10ВР220-12 Т 10.000.012 ПС, шт. | 2 | 439.00 |  | 878 |  |  |  |  |
| 7. | С технэс-прибор. Регулятор двухканальный серии ECL Comfort 300, шт. | 1 | 6 859.00 |  | 6 859 |  |  |  |  |
| 8. | С технэс-прибор. Карта пластиковая Р 66 рус., шт. | 1 | 2 379.00 |  | 2 379 |  |  |  |  |
| 9. | С технэс-прибор. Клеммная панель, шт. | 1 | 879.00 |  | 879 |  |  |  |  |
| 10. | Ц11-02-042-4 Клапан регулирующий с рычажным приводом, диаметр условного прохода, мм: 40, 50, шт. | 2 | 155.37 | 55.30 | 311 | 50 | 111 | 2.25 | 4.5 |
|  |  |  | 24.89 | 3.92 |  |  | 8 | 0.24 | 0.48 |
| 11. | С801-0108 Клапан регулирующий двухходовой VB 2 фланцевый Ру=25 бар, Кvs=25м3/час с электроприводом для воды (фирма DANFOSS и др.), диаметром 40 мм, шт. | 2 | 18 850.00 |  | 37 700 |  |  |  |  |
| 12. | Ц11-05-001-1 Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20, шт. | 2 | 47.76 | 32.36 | 96 | 13 | 65 | 0.59 | 1.18 |
|  |  |  | 6.36 | 3.22 |  |  | 6 | 0.23 | 0.46 |
| 13. | С технэс-прибор. Электропривод AMV 20, шт. | 1 | 7 978.00 |  | 7 978 |  |  |  |  |
| 14. | С технэс-прибор. Электропривод AMV 30, шт. | 1 | 12 713.00 |  | 12 713 |  |  |  |  |
| 15. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (датчик температуры наружного воздуха), шт. | 1 | 7.51 |  | 8 | 7 |  | 0.52 | 0.52 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С технэс-прибор. Датчик температуры наружного воздуха ESM-10, шт. | 1 | 1 094.00 |  | 1 094 |  |  |  |  |
| 17. | Ц11-02-002-1 Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса, кг, до: 1,5, шт. | 3 | 27.92 |  | 84 | 77 |  | 2.06 | 6.18 |
|  |  |  | 25.83 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С технэс-прибор. Датчик температуры погружной ESMU, шт. | 3 | 1 794.00 |  | 5 382 |  |  |  |  |
| 19. | Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (Реле давления), шт. | 2 | 14.02 |  | 28 | 26 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 12.92 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С технэс-прибор. Реле давления KPI 35, шт. | 2 | 1 076.00 |  | 2 152 |  |  |  |  |
| 21. | Ц11-02-042-2 Клапан регулирующий с рычажным приводом, диаметр условного прохода, мм: 15, 20, шт. | 6 | 65.45 | 46.08 | 393 | 74 | 276 | 1.12 | 6.72 |
|  |  |  | 12.39 | 3.27 |  |  | 20 | 0.2 | 1.2 |
| 22. | С300-9002-3055 Клапан балансировочный ручной запорный MSV-M (фирмы DANFOSS и другие), диаметром, мм: 15, Kvs 1,6 м3/час, шт. | 5 | 446.00 |  | 2 230 |  |  |  |  |
| 23. | С300-9002-3056 Клапан балансировочный ручной запорный MSV-M (фирмы DANFOSS и другие), диаметром, мм: 20, Kvs 2,5 м3/час, шт. | 1 | 515.00 |  | 515 |  |  |  |  |
| 24. | Ц11-02-042-4 Клапан регулирующий с рычажным приводом, диаметр условного прохода, мм: 40, 50, шт. | 2 | 155.37 | 55.30 | 311 | 50 | 111 | 2.25 | 4.5 |
|  |  |  | 24.89 | 3.92 |  |  | 8 | 0.24 | 0.48 |
| 25. | С300-9002-3060 Клапан балансировочный ручной запорный MSV-M (фирмы DANFOSS и другие), диаметром, мм: 50, Kvs 16 м3/час, шт. | 2 | 1 950.00 |  | 3 900 |  |  |  |  |
| 26. | Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (термометры биметаллические), шт. | 14 | 14.02 |  | 196 | 181 |  | 1.03 | 14.42 |
|  |  |  | 12.92 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С теплоэнергосе. Термометр биметаллический ТБ-2Р, шт. | 14 | 523.00 |  | 7 322 |  |  |  |  |
| 28. | С теплоэнергосе. Оправа к термометрам, шт. | 14 | 156.00 |  | 2 184 |  |  |  |  |
| 29. | Ц11-02-001-2 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5 (манометр показывающий), шт. | 28 | 20.66 |  | 578 | 548 |  | 1.56 | 43.68 |
|  |  |  | 19.56 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С теплоэнергосе. Манометр показывающий МП4-У-10,0х1,5, шт. | 25 | 213.52 |  | 5 338 |  |  |  |  |
| 31. | С теплоэнергосе. Термоманометр ВП80-Р/...100гр.С/0...1МПа, шт. | 3 | 235.00 |  | 705 |  |  |  |  |
| 32. | Ц11-02-022-4 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 50, шт. | 4 | 56.24 | 10.60 | 225 | 137 | 42 | 3.09 | 12.36 |
|  |  |  | 34.18 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (тепловычислитель), шт. | 1 | 7.51 |  | 8 | 7 |  | 0.52 | 0.52 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | C Kamstrup. Теплосчетчик Multikal 66 с 2-мя расходомерами Ultraflow, Ду 15 и парой термопреобразователей Pt-500, шт. | 1 | 11 532.00 |  | 11 532 |  |  |  |  |
| 35. | Ц11-02-022-4 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до: 50, шт. | 20 | 56.24 | 10.60 | 1 125 | 684 | 212 | 3.09 | 61.8 |
|  |  |  | 34.18 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (тепловычислитель), шт. | 5 | 7.51 |  | 38 | 33 |  | 0.52 | 2.6 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | C Kamstrup. Теплосчетчик Multikal 66 с 2-мя расходомерами Ultraflow, Ду 15 и парой термопреобразователей Pt-500, шт. | 5 | 11 532.00 |  | 57 660 |  |  |  |  |
| 38. | С теплоэнергосе. Кран трехходовый 11Б38бк, шт. | 25 | 108.00 |  | 2 700 |  |  |  |  |
| 39. | Ц08-02-148-1 Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м | 0.84 | 723.70 | 513.54 | 608 | 127 | 431 | 12.4 | 10.416 |
|  |  |  | 150.91 | 48.43 |  |  | 41 | 3.39 | 2.8476 |
| 40. | Ц08-02-405-4 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 120, 100 м | 0.43 | 1 930.71 | 358.17 | 830 | 263 | 154 | 51.4 | 22.102 |
|  |  |  | 611.66 | 19.60 |  |  | 8 | 1.2 | 0.516 |
| 41. | С508-9999-2 Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие, марки: ШВВП 0,38 сеч. 2х0,5 мм2, 1000 м | 0.081 | 2 310.00 |  | 187 |  |  |  |  |
| 42. | С508-9999-5 Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие, марки: ШВВП 0,38 сеч. 3х0,5 мм2 (5х0,5), 1000 м | 0.003 | 5 154.50 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *1.3*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С507-9001-91 Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сеч. 3х1,5 мм2, 1000 м | 0.027 | 7 360.00 |  | 199 |  |  |  |  |
| 44. | С507-9001-95 Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сеч. 4х1,5 мм2, 1000 м | 0.016 | 8 360.00 |  | 134 |  |  |  |  |
| 45. | Ц08-03-574-1 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до: 10, 100 шт. | 0.12 | 605.02 | 2.46 | 73 | 25 |  | 16.8 | 2.016 |
|  |  |  | 210.67 | 0.16 |  |  |  | 0.01 | 0.0012 |
| 46. | Ц12-10-001-5 Закладные устройства приборов. Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов), шт. | 25 | 13.22 | 2.91 | 331 | 216 | 73 | 0.709 | 17.725 |
|  |  |  | 8.63 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С 24182906059. Отборное устройство, шт. | 25 | 43.34 |  | 1 084 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *19.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Ц12-10-001-1А Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа прямые М22, шт. | 19 | 52.95 | 4.30 | 1 006 | 151 | 82 | 0.654 | 12.426 |
|  |  |  | 7.96 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Ц08-02-407-1 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, 100 м | 0.14 | 1 757.60 | 825.17 | 246 | 51 | 116 | 30.8 | 4.312 |
|  |  |  | 366.52 | 288.08 |  |  | 40 | 20.47 | 2.8658 |
| 50. | С103-0001 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 2 | 8.56 |  | 17 |  |  |  |  |
| 51. | С103-0003 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 12 | 15.60 |  | 187 |  |  |  |  |
| 52. | Ц12-01-002-6 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 45, м | 0.4 | 37.63 | 26.50 | 15 | 4 | 11 | 0.879 | 0.3516 |
|  |  |  | 10.70 | 2.28 |  |  | 1 | 0.1469 | 0.05876 |
| 53. | Ц12-01-002-7 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57, м | 0.4 | 38.36 | 26.58 | 15 | 4 | 11 | 0.912 | 0.3648 |
|  |  |  | 11.10 | 2.28 |  |  | 1 | 0.1469 | 0.05876 |
| 54. | С535-0022 Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 50 мм, толщиной стенки, мм: 3, т | 0.019 | 24 940.00 |  | 474 |  |  |  |  |
| 55. | Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48, 100 м | 0.33 | 2 672.81 | 204.08 | 882 | 136 | 67 | 34.7 | 11.451 |
|  |  |  | 412.93 | 3.59 |  |  | 1 | 0.22 | 0.0726 |
| 56. | С201-9233-8 Рукав металлический типа: ТУ 22-2173-71 Р3-Ц-Х d 15мм, км | 0.033 | 10 890.00 |  | 359 |  |  |  |  |
| 57. | Ц08-02-152-7 Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,4, 100 шт. | 0.12 | 54.95 | 27.09 | 7 | 3 | 3 | 2.06 | 0.2472 |
|  |  |  | 25.07 | 1.80 |  |  |  | 0.11 | 0.0132 |
| 58. | С514-9714-575 Полка кабельная, типа: К1161ц, 1000 шт. | 0.012 | 13 040.00 |  | 156 |  |  |  |  |
| 59. | Ц08-02-152-4 Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до: 1,6, 100 шт. | 0.12 | 1 032.73 | 273.46 | 124 | 41 | 33 | 28.4 | 3.408 |
|  |  |  | 345.63 | 6.70 |  |  | 1 | 0.41 | 0.0492 |
| 60. | С514-9714-584 Стойка для установки кабельных полок, типа: К1153, 1000 шт. | 0.012 | 54 500.00 |  | 654 |  |  |  |  |
| 61. | Ц08-02-397-1 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 м | 0.04 | 1 184.53 | 215.53 | 47 | 5 | 9 | 10.7 | 0.428 |
|  |  |  | 127.33 | 51.38 |  |  | 2 | 3.61 | 0.1444 |
| 62. | С514-9090-9 Профиль монтажный, типа: К239 У2 2000х100х40 мм, шт. | 4 | 90.00 |  | 360 |  |  |  |  |
| 63. | Ц08-02-396-5 Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 2, 100 м | 0.14 | 1 369.18 | 705.95 | 192 | 63 | 99 | 37.6 | 5.264 |
|  |  |  | 447.44 | 182.13 |  |  | 25 | 12.78 | 1.7892 |
| 64. | С514-9714-29 Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей, типа: У1105 2075х115х67 прямой, шт. | 7 | 295.00 |  | 2 065 |  |  |  |  |
| 65. | С514-9714-32 Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей, типа: У1108 245х180х121 угловой, шт. | 5 | 156.00 |  | 780 |  |  |  |  |
| 66. | С514-9714-181 Соединение "металлорукав-короб" СМК15У3, шт. | 20 | 20.00 |  | 400 |  |  |  |  |
| 67. | С300-0982 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 40, шт. | 4 | 45.20 |  | 181 |  |  |  |  |
| 68. | С300-0984 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 65, шт. | 2 | 62.50 |  | 125 |  |  |  |  |
|  | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Ц08-03-573-6 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 1200х600х500, шт. | 1 | 104.45 | 69.70 | 104 | 30 | 70 | 2.37 | 2.37 |
|  |  |  | 29.72 | 6.55 |  |  | 7 | 0.48 | 0.48 |
| 70. | С514-9871-5 Металлоконструкция ящика, шт. | 1 | 299.00 |  | 299 |  |  |  |  |
| 71. | Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25, шт. | 1 | 78.94 | 1.60 | 79 | 19 | 2 | 1.56 | 1.56 |
|  |  |  | 18.78 | 0.03 |  |  |  | 0.002 | 0.002 |
| 72. | С ПКФ ЭЛТЭРМ. Автоматический выключатель однополюсный ВА19-29-14, 6А, шт. | 1 | 22.00 |  | 22 |  |  |  |  |
| 73. | Ц08-03-530-4 Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40, шт. | 1 | 122.42 | 2.58 | 122 | 37 | 3 | 3.17 | 3.17 |
|  |  |  | 37.28 | 0.10 |  |  |  | 0.006 | 0.006 |
| 74. | С "ЭЛ.ТЕХ.ОБОРУД Пускатель магнитный ПМЛ10004А. 220В, шт. | 1 | 95.33 |  | 95 |  |  |  |  |
| 75. | Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350, шт. | 2 | 70.59 | 37.45 | 141 | 59 | 75 | 2.37 | 4.74 |
|  |  |  | 29.72 | 3.82 |  |  | 8 | 0.29 | 0.58 |
| 76. | С LEGRAND. Бокс 001738 Flexo навесной на 8 модулей прозрачная дверь IP 55 Е3812, шт. | 2 | 307.00 |  | 614 |  |  |  |  |
| 77. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 4 | 377.34 | 13.67 | 1 509 | 667 | 55 | 14.17 | 56.68 |
|  |  |  | 166.64 | 0.82 |  |  | 3 | 0.05 | 0.2 |
| 78. | С300-9002-2917 Насосы циркуляционные для систем отопления фирмы Grundfos, типа UPS серия 100: UPS 25-60, мощность 45/65/90 Вт, шт. | 2 | 2 640.00 |  | 5 280 |  |  |  |  |
| 79. | С300-9002-2927 Насосы циркуляционные для систем отопления фирмы Grundfos, типа UPS серия 200, отдельные насосы: UPS 40-60/2F, мощность 250/260/280 Вт, шт. | 2 | 11 490.00 |  | 22 980 |  |  |  |  |
| 80. | С300-9002-2931 Насосы циркуляционные для систем отопления фирмы Grundfos, типа UPS серия 200, отдельные насосы: UPS 50-60/2F, мощность 350/380/390 Вт, шт. | 2 | 14 470.00 |  | 28 940 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 269 865 | 3 994 | 2 158 |  | 337.5916 |
|  |  |  |  |  |  |  | 180 |  | 12.30472 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 167 179 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=7 - по стр. 3, 6-9, 13, 14, 16, 18; %=5 - по стр. 11, 34, 37) |  |  |  | 9 565 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 176 744 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 463 | 3 327 | 2 103 |  | 280.9116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 177 |  | 12.10472 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 27 939 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 46, 48, 52, 53; %=95 - по стр. 39, 40, 45, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75) |  |  |  | 2 952 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 46, 48, 52, 53; %=65 - по стр. 39, 40, 45, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75) |  |  |  | 2 152 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 41 567 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 204 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 204 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 204 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 359 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 359 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 65 660 | 667 | 55 |  | 56.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 77) |  |  |  | 858 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 77) |  |  |  | 556 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 67 074 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 285 948 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 810 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 708 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75) |  |  |  | 147 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |