| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 268 194 |  | руб. | Смета на сумму: | 268 194 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Магистральные сети водоснабжения в осях 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 268.194 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.536 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 6.477 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 1 | 377.34 | 13.67 | 377 | 167 | 14 | 14.17 | 14.17 |
|  |  |  | 166.64 | 0.82 |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 2. | С Тепловые систе. Повысительная установка HYD RO MULTI E с двумя насосами CRE 15-3 Q=10м3/ч "GRUNDFOS", шт. | 1 | 182 583.00 |  | 182 583 |  |  |  |  |
| 3. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 1 | 53.37 | 0.60 | 53 | 5 | 1 | 0.3707 | 0.3707 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.0015 |
| 4. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 32 | 82.10 | 0.60 | 2 627 | 144 | 19 | 0.3707 | 11.8624 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 1 | 0.0015 | 0.048 |
| 5. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 50, м | 48 | 121.64 | 1.09 | 5 839 | 278 | 52 | 0.4763 | 22.8624 |
|  |  |  | 5.80 | 0.03 |  |  | 1 | 0.0021 | 0.1008 |
| 6. | Е16-02-002-8 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 80, м | 23 | 170.30 | 1.45 | 3 917 | 163 | 33 | 0.6105 | 14.0415 |
|  |  |  | 7.09 | 0.05 |  |  | 1 | 0.0028 | 0.0644 |
| 7. | Е16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 100, м | 10 | 229.61 | 2.21 | 2 296 | 89 | 22 | 0.7659 | 7.659 |
|  |  |  | 8.90 | 0.08 |  |  | 1 | 0.0049 | 0.049 |
| 8. | Е16-02-002-11 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 125, м | 35 | 276.80 | 3.23 | 9 688 | 465 | 113 | 1.1433 | 40.0155 |
|  |  |  | 13.29 | 0.12 |  |  | 4 | 0.0072 | 0.252 |
| 9. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.81 | 84.00 | 4.77 | 68 | 60 | 4 | 5.01 | 4.0581 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.33 | 92.71 | 4.77 | 31 | 24 | 2 | 5.01 | 1.6533 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е16-07-005-3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 200, 100 м | 0.35 | 131.58 | 4.77 | 46 | 26 | 2 | 5.01 | 1.7535 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е16-05-001-3Б Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 100, шт. | 4 | 698.85 | 9.14 | 2 795 | 134 | 37 | 2.91 | 11.64 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  | 1 | 0.02 | 0.08 |
| 13. | Е16-05-001-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 100, шт. | 1 | 95.85 | 9.14 | 96 | 33 | 9 | 2.91 | 2.91 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
| 14. | С300-1675 Клапаны обратные 16ч42р приемные с сеткой фланцевые для жидких сред давлением 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 1 | 461.00 |  | 461 |  |  |  |  |
| 15. | С300-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100, шт. | 2 | 90.50 |  | 181 |  |  |  |  |
| 16. | Е16-06-005-2 Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 50, шт. | 1 | 49.01 | 4.67 | 49 | 15 | 5 | 1.22 | 1.22 |
|  |  |  | 14.52 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С300-9002-1287 Счетчики холодной воды турбинные: ВМХ-50, шт. | 1 | 4 230.00 |  | 4 230 |  |  |  |  |
| 18. | С300-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 50, шт. | 2 | 49.60 |  | 99 |  |  |  |  |
| 19. | Е18-06-007-4 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 50, шт. | 1 | 345.84 | 8.10 | 346 | 12 | 8 | 0.992 | 0.992 |
|  |  |  | 11.67 | 0.08 |  |  |  | 0.005 | 0.005 |
| 20. | Е18-07-001-3А Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160, комплект | 1 | 213.92 |  | 214 | 4 |  | 0.31 | 0.31 |
|  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С300-9002-1010 Краны пробноспускные с изогнутым спуском цапковые латунные 10Б8бк1, для жидких сред, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15, шт. | 1 | 29.80 |  | 30 |  |  |  |  |
| 22. | С300-9002-1644 Кран шаровой муфтовый полнопроходный Н-В, максимальное давление 20 атм. из латуни, диаметр, мм: 15, шт. | 3 | 37.20 |  | 112 |  |  |  |  |
| 23. | Е16-07-001-2 Установка кранов поливочных (учтен вентиль-1шт. ), диаметром, мм: 25, шт. | 1 | 43.44 |  | 43 | 4 |  | 0.3 | 0.3 |
|  |  |  | 3.65 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С300-9002-567 Головки для присоединения поливочных рукавов, диаметром, мм: 25, шт. | 1 | 8.97 |  | 9 |  |  |  |  |
| 25. | С300-0608 Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 25, м | 20 | 48.50 |  | 970 |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 38.4 | 2.02 | 0.86 | 78 | 45 | 33 | 0.1 | 3.84 |
|  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 0.384 | 337.64 | 10.07 | 130 | 30 | 4 | 5.31 | 2.03904 |
|  |  |  | 77.21 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.00384 |
| 28. | Е13-03-004-23 (К=2) Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (в 2 слоя), 100 м2 | 0.768 | 422.16 | 13.04 | 324 | 27 | 10 | 2.88 | 2.21184 |
|  |  |  | 35.71 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.00768 |
|  | Объем: 38.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е26-01-009-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем марки 75, м3 | 1.87 | 1 265.70 | 62.91 | 2 367 | 436 | 118 | 18.85 | 35.2495 |
|  |  |  | 232.99 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 0.93 | 1 356.11 | 45.76 | 1 261 | 620 | 43 | 53.96 | 50.1828 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.811 | 1 035.34 | 55.21 | 840 | 283 | 45 | 31.98 | 25.93578 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 94.076 | 16.00 |  | 1 505 |  |  |  |  |
|  | Объем: 81.1*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 223 665 | 3 064 | 574 |  | 255.27736 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.68222 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 505 | 1 441 | 253 |  | 119.45896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01152 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 505 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 26-28; %=100 - по стр. 29-31) |  |  |  | 1 431 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 26-31) |  |  |  | 1 009 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 945 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 217 160 | 1 623 | 321 |  | 135.8184 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.6707 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3-13, 16, 19, 20, 23) |  |  |  | 2 090 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3-13, 16, 19, 20, 23) |  |  |  | 1 355 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 220 605 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 229 550 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 521 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 364 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 50, м | 66 | 121.64 | 1.09 | 8 028 | 383 | 72 | 0.4763 | 31.4358 |
|  |  |  | 5.80 | 0.03 |  |  | 2 | 0.0021 | 0.1386 |
| 34. | Е16-02-002-7 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 65, м | 10 | 151.22 | 1.45 | 1 512 | 71 | 15 | 0.6105 | 6.105 |
|  |  |  | 7.09 | 0.05 |  |  | 1 | 0.0028 | 0.028 |
| 35. | Е16-02-002-8 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 80, м | 23 | 170.30 | 1.45 | 3 917 | 163 | 33 | 0.6105 | 14.0415 |
|  |  |  | 7.09 | 0.05 |  |  | 1 | 0.0028 | 0.0644 |
| 36. | Е16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 100, м | 9 | 229.61 | 2.21 | 2 066 | 80 | 20 | 0.7659 | 6.8931 |
|  |  |  | 8.90 | 0.08 |  |  | 1 | 0.0049 | 0.0441 |
| 37. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 81 | 82.10 | 0.60 | 6 650 | 365 | 49 | 0.3707 | 30.0267 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  | 2 | 0.0015 | 0.1215 |
| 38. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 2 | 53.37 | 0.60 | 107 | 9 | 1 | 0.3707 | 0.7414 |
|  |  |  | 4.51 | 0.02 |  |  |  | 0.0015 | 0.003 |
| 39. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 1.81 | 84.00 | 4.77 | 152 | 133 | 9 | 5.01 | 9.0681 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.42 | 92.71 | 4.77 | 39 | 31 | 2 | 5.01 | 2.1042 |
|  |  |  | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е18-06-007-4 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 50, шт. | 1 | 345.84 | 8.10 | 346 | 12 | 8 | 0.992 | 0.992 |
|  |  |  | 11.67 | 0.08 |  |  |  | 0.005 | 0.005 |
| 42. | Е16-05-001-3Б Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 100, шт. | 1 | 698.85 | 9.14 | 699 | 33 | 9 | 2.91 | 2.91 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
| 43. | Е16-05-001-3А Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 80, шт. | 1 | 544.25 | 9.14 | 544 | 33 | 9 | 2.91 | 2.91 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
| 44. | Е16-05-001-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 100, шт. | 1 | 95.85 | 9.14 | 96 | 33 | 9 | 2.91 | 2.91 |
|  |  |  | 33.41 | 0.32 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
| 45. | С300-1674 Клапаны обратные 16ч42р приемные с сеткой фланцевые для жидких сред давлением 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром, мм: 80, шт. | 1 | 404.00 |  | 404 |  |  |  |  |
| 46. | С300-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 66.50 |  | 133 |  |  |  |  |
| 47. | С300-9002-1010 Краны пробноспускные с изогнутым спуском цапковые латунные 10Б8бк1, для жидких сред, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15, шт. | 1 | 29.80 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 | 43.5 | 2.02 | 0.86 | 88 | 50 | 37 | 0.1 | 4.35 |
|  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 0.435 | 337.64 | 10.07 | 147 | 34 | 4 | 5.31 | 2.30985 |
|  |  |  | 77.21 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.00435 |
| 50. | Е13-03-004-23 (К=2) Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (в 2 слоя), 100 м2 | 0.87 | 422.16 | 13.04 | 367 | 31 | 11 | 2.88 | 2.5056 |
|  |  |  | 35.71 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.0087 |
|  | Объем: 43.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е26-01-009-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем марки 75, м3 | 1.05 | 1 265.70 | 62.91 | 1 329 | 245 | 66 | 18.85 | 19.7925 |
|  |  |  | 232.99 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е26-01-007-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнурами: минераловатными в сетчатой трубке из металлической проволоки, м3 | 2 | 1 356.11 | 45.76 | 2 712 | 1 334 | 92 | 53.96 | 107.92 |
|  |  |  | 666.95 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 1.02 | 1 035.34 | 55.21 | 1 056 | 356 | 56 | 31.98 | 32.6196 |
|  |  |  | 349.22 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 118.32 | 16.00 |  | 1 893 |  |  |  |  |
|  | Объем: 102*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 32 315 | 3 396 | 502 |  | 279.63535 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 0.47765 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 592 | 2 050 | 266 |  | 169.49755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01305 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 893 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 48-50; %=100 - по стр. 51-53) |  |  |  | 2 039 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 48-53) |  |  |  | 1 435 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 11 066 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 24 723 | 1 346 | 236 |  | 110.1378 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 0.4646 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 33-44) |  |  |  | 1 732 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 33-44) |  |  |  | 1 123 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 27 578 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 38 644 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 771 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 558 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 255 980 | 6 460 | 1 076 |  | 534.91271 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 1.15987 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14 097 | 3 491 | 519 |  | 288.95651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02457 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3 398 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 26-28, 48-50; %=100 - по стр. 29-31, 51-53) |  |  |  | 3 470 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 26-31, 48-53) |  |  |  | 2 444 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 011 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 241 883 | 2 969 | 557 |  | 245.9562 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 1.1353 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3-13, 16, 19, 20, 23, 33-44) |  |  |  | 3 822 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3-13, 16, 19, 20, 23, 33-44) |  |  |  | 2 478 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 248 183 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 268 194 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 292 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 922 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |