| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 4 404 |  | руб. | Смета на сумму: | 4 404 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 97 серии, 3-х подъездный. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Автоматизация приточных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 4.404 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 1.480 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.088 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 1.060 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. П-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (Реле перепада давления), шт. | 2 | 14.02 |  | 28 | 26 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 12.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (датчики температуры воздуха, защиты от замораживания теплообменника по воздуху), шт. | 2 | 7.51 |  | 15 | 13 |  | 0.52 | 1.04 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц11-02-042-2 Клапан регулирующий с рычажным приводом, диаметр условного прохода, мм: 15, 20, шт. | 1 | 65.45 | 46.08 | 65 | 12 | 46 | 1.12 | 1.12 |
|  |  |  | 12.39 | 3.27 |  |  | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 4. | Ц11-05-001-1 Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 (электропривод регулирующего водяного клапана), шт. | 1 | 47.76 | 32.36 | 48 | 6 | 32 | 0.59 | 0.59 |
|  |  |  | 6.36 | 3.22 |  |  | 3 | 0.23 | 0.23 |
| 5. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 1 | 377.34 | 13.67 | 377 | 167 | 14 | 14.17 | 14.17 |
|  |  |  | 166.64 | 0.82 |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 6. | Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 500х500х250, шт. | 1 | 70.59 | 37.45 | 71 | 30 | 37 | 2.37 | 2.37 |
|  |  |  | 29.72 | 3.82 |  |  | 4 | 0.29 | 0.29 |
| 7. | С ВЕЗА. Стоимость комплекта автоматики приточной системы П-1 б/з 820717, комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 604 | 254 | 129 |  | 21.35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.77 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 227 | 87 | 115 |  | 7.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-4; %=95 - по стр. 6) |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4; %=65 - по стр. 6) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 370 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 377 | 167 | 14 |  | 14.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 5) |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 5) |  |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 731 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 1 101 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-4, 6) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. П-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (Реле перепада давления), шт. | 2 | 14.02 |  | 28 | 26 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 12.92 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (датчики температуры воздуха, защиты от замораживания теплообменника по воздуху), шт. | 2 | 7.51 |  | 15 | 13 |  | 0.52 | 1.04 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц11-02-042-2 Клапан регулирующий с рычажным приводом, диаметр условного прохода, мм: 15, 20, шт. | 1 | 65.45 | 46.08 | 65 | 12 | 46 | 1.12 | 1.12 |
|  |  |  | 12.39 | 3.27 |  |  | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 11. | Ц11-05-001-1 Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 (электропривод регулирующего водяного клапана), шт. | 1 | 47.76 | 32.36 | 48 | 6 | 32 | 0.59 | 0.59 |
|  |  |  | 6.36 | 3.22 |  |  | 3 | 0.23 | 0.23 |
| 12. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 1 | 377.34 | 13.67 | 377 | 167 | 14 | 14.17 | 14.17 |
|  |  |  | 166.64 | 0.82 |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 13. | Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 500х500х250, шт. | 1 | 70.59 | 37.45 | 71 | 30 | 37 | 2.37 | 2.37 |
|  |  |  | 29.72 | 3.82 |  |  | 4 | 0.29 | 0.29 |
| 14. | С ВЕЗА. Стоимость комплекта автоматики приточной системы П-2 б/з 820716, комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 604 | 254 | 129 |  | 21.35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.77 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 227 | 87 | 115 |  | 7.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 8-11; %=95 - по стр. 13) |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8-11; %=65 - по стр. 13) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 370 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 377 | 167 | 14 |  | 14.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 12) |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 12) |  |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 731 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 101 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 8-11, 13) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. П-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (Реле перепада давления), шт. | 2 | 14.02 |  | 28 | 26 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 12.92 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (датчики температуры воздуха, защиты от замораживания теплообменника по воздуху), шт. | 2 | 7.51 |  | 15 | 13 |  | 0.52 | 1.04 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ц11-02-042-2 Клапан регулирующий с рычажным приводом, диаметр условного прохода, мм: 15, 20, шт. | 1 | 65.45 | 46.08 | 65 | 12 | 46 | 1.12 | 1.12 |
|  |  |  | 12.39 | 3.27 |  |  | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 18. | Ц11-05-001-1 Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 (электропривод регулирующего водяного клапана), шт. | 1 | 47.76 | 32.36 | 48 | 6 | 32 | 0.59 | 0.59 |
|  |  |  | 6.36 | 3.22 |  |  | 3 | 0.23 | 0.23 |
| 19. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 1 | 377.34 | 13.67 | 377 | 167 | 14 | 14.17 | 14.17 |
|  |  |  | 166.64 | 0.82 |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 20. | Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 500х500х250, шт. | 1 | 70.59 | 37.45 | 71 | 30 | 37 | 2.37 | 2.37 |
|  |  |  | 29.72 | 3.82 |  |  | 4 | 0.29 | 0.29 |
| 21. | С ВЕЗА. Стоимость комплекта автоматики приточной системы П-3 б/з 820715, комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 604 | 254 | 129 |  | 21.35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.77 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 227 | 87 | 115 |  | 7.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 15-18; %=95 - по стр. 20) |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15-18; %=65 - по стр. 20) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 370 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 377 | 167 | 14 |  | 14.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 19) |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 19) |  |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 731 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 1 101 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 15-18, 20) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. П-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (Реле перепада давления), шт. | 2 | 14.02 |  | 28 | 26 |  | 1.03 | 2.06 |
|  |  |  | 12.92 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ц11-03-001-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (датчики температуры воздуха, защиты от замораживания теплообменника по воздуху), шт. | 2 | 7.51 |  | 15 | 13 |  | 0.52 | 1.04 |
|  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ц11-02-042-2 Клапан регулирующий с рычажным приводом, диаметр условного прохода, мм: 15, 20, шт. | 1 | 65.45 | 46.08 | 65 | 12 | 46 | 1.12 | 1.12 |
|  |  |  | 12.39 | 3.27 |  |  | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 25. | Ц11-05-001-1 Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 (электропривод регулирующего водяного клапана), шт. | 1 | 47.76 | 32.36 | 48 | 6 | 32 | 0.59 | 0.59 |
|  |  |  | 6.36 | 3.22 |  |  | 3 | 0.23 | 0.23 |
| 26. | Е18-05-001-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до: 0,1, шт. | 1 | 377.34 | 13.67 | 377 | 167 | 14 | 14.17 | 14.17 |
|  |  |  | 166.64 | 0.82 |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 27. | Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 500х500х250, шт. | 1 | 70.59 | 37.45 | 71 | 30 | 37 | 2.37 | 2.37 |
|  |  |  | 29.72 | 3.82 |  |  | 4 | 0.29 | 0.29 |
| 28. | С ВЕЗА. Стоимость комплекта автоматики приточной системы П-4 б/з 820714, комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 604 | 254 | 129 |  | 21.35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.77 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 227 | 87 | 115 |  | 7.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 22-25; %=95 - по стр. 27) |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22-25; %=65 - по стр. 27) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 370 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 377 | 167 | 14 |  | 14.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 26) |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 26) |  |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 731 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 1 101 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 22-25, 27) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 2 416 | 1 016 | 516 |  | 85.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 3.08 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 908 | 348 | 460 |  | 28.72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 2.88 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-4, 8-11, 15-18, 22-25; %=95 - по стр. 6, 13, 20, 27) |  |  |  | 332 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 8-11, 15-18, 22-25; %=65 - по стр. 6, 13, 20, 27) |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 480 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 508 | 668 | 56 |  | 56.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0.2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 5, 12, 19, 26) |  |  |  | 860 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 5, 12, 19, 26) |  |  |  | 556 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 924 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 4 404 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 192 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 796 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-4, 6, 8-11, 13, 15-18, 20, 22-25, 27) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |