## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб. |  | Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 5 этажей (общежитие).
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт системы отопления.
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Глобальные начисления: Н3(ЭМ)= 1.2, Н4(ЗПМ)= 1.2, Н5(ОЗП)= 1.2
1. | Е65-14-4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м | 1.29 | 917.92 | 21.05 | 1184.11 | 1089.69 | 27.15 | 78.36 | #VALUE! | sum | IsZPR | 67.27
|  |  | 844.72 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 806.37 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 806.37 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 806.37 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 544.85 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 544.85 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 544.85 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м | 1.8 | 594.36 | 8.44 | 1069.85 | 1015.22 | 15.19 | 52.32 | #VALUE! | sum | IsZPR | 39.44
|  |  | 564.01 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 751.26 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 751.26 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 751.26 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 507.61 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 507.61 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 507.61 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е65-14-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м | 3.68 | 488.98 |  | 1799.45 | 1799.45 | 0 | 45.36 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 488.98 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 1331.59 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1331.59 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1331.59 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 899.73 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 899.73 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 899.73 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е16-02-005-3 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 76х3,5, м | 105 | 77.41 | 2.31 | 8128.05 | 1292.55 | 242.55 | 0.99581 | #VALUE! | sum | IsZPR | 6592.95
|  |  | 12.31 | 0.05 |  |  | 5.25 | 0.00345 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1492.47 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1492.47 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1492.47 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 921.44 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 921.44 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 921.44 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е16-02-005-2 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 57х3,5, м | 112 | 60.2 | 1.92 | 6742.4 | 1162.56 | 215.04 | 0.83945 | #VALUE! | sum | IsZPR | 5364.8
|  |  | 10.38 | 0.05 |  |  | 5.6 | 0.00285 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1343.38 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1343.38 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1343.38 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 829.39 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 829.39 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 829.39 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-02-005-1Д Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 45х2,5, м | 68 | 41.56 | 1.92 | 2826.08 | 705.84 | 130.56 | 0.83945 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1989.68
|  |  | 10.38 | 0.05 |  |  | 3.4 | 0.00285 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 815.63 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 815.63 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 815.63 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 503.56 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 503.56 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 503.56 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Е16-02-001-2 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 312 | 33.38 | 0.77 | 10414.56 | 1725.36 | 240.24 | 0.45499 | #VALUE! | sum | IsZPR | 8448.96
|  |  | 5.53 | 0.03 |  |  | 9.36 | 0.00225 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1994.93 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1994.93 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1994.93 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 1231.65 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1231.65 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1231.65 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | Е16-02-001-1 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 15, м | 224 | 29.38 | 0.77 | 6581.12 | 1238.72 | 172.48 | 0.45499 | #VALUE! | sum | IsZPR | 5169.92
|  |  | 5.53 | 0.03 |  |  | 6.72 | 0.00225 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1432.26 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1432.26 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1432.26 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 884.26 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 884.26 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 884.26 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | Е16-05-001-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 100, шт. | 8 | 113.12 | 13.71 | 904.96 | 368.88 | 109.68 | 4.0158 | #VALUE! | sum | IsZPR | 426.4
|  |  | 46.11 | 0.48 |  |  | 3.84 | 0.03 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 428.63 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 428.63 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 428.63 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 264.63 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 264.63 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 264.63 | [5 empty] | Plan_ZPM
10. | С300-9230-15 Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6; 2,5; 4,0 МПа (16, 25, 40 кгс/см2) (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) муфтовые, диаметром,... | 8 | 786 |  | 6288 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 6288
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
11. | Е16-05-001-1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 25, шт. | 4 | 48.33 | 5.55 | 193.32 | 93.16 | 22.2 | 2.0286 | #VALUE! | sum | IsZPR | 77.96
|  |  | 23.29 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 107.13 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 107.13 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 107.13 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 66.14 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 66.14 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 66.14 | [5 empty] | Plan_ZPM
12. | С300-9002-1637 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25, шт. | 4 | 78.1 |  | 312.4 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 312.4
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
13. | Е16-05-001-1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 25, шт. | 104 | 48.33 | 5.55 | 5026.32 | 2422.16 | 577.2 | 2.0286 | #VALUE! | sum | IsZPR | 2026.96
|  |  | 23.29 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 2785.48 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 2785.48 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 2785.48 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 1719.73 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1719.73 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1719.73 | [5 empty] | Plan_ZPM
14. | С300-9002-1636 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 20, шт. | 104 | 52.6 |  | 5470.4 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 5470.4
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
15. | Е18-07-001-3А Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160, комплект | 8 | 215.38 |  | 1723.04 | 42.32 | 0 | 0.4278 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1680.72
|  |  | 5.29 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 48.67 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 48.67 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 48.67 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 30.05 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 30.05 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 30.05 | [5 empty] | Plan_ZPM
16. | Е18-07-001-4 Установка термометров в оправе прямых и угловых, комплект | 4 | 268.75 |  | 1075 | 20.36 | 0 | 0.4278 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1054.64
|  |  | 5.09 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 23.41 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 23.41 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 23.41 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 14.46 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 14.46 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 14.46 | [5 empty] | Plan_ZPM
17. | С300-9002-1635 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 15, шт. | 168 | 36.6 |  | 6148.8 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 6148.8
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
18. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 1.29 | 123.13 | 7.16 | 158.85 | 131.3 | 9.24 | 6.9138 | #VALUE! | sum | IsZPR | 18.31
|  |  | 101.78 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 151 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 151 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 151 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 93.22 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 93.22 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 93.22 | [5 empty] | Plan_ZPM
19. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 7.16 | 114.42 | 7.16 | 819.25 | 728.74 | 51.27 | 6.9138 | #VALUE! | sum | IsZPR | 39.24
|  |  | 101.78 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 838.05 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 838.05 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 838.05 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 517.41 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 517.41 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 517.41 | [5 empty] | Plan_ZPM
20. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 80 | 13.2 |  | 1056 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 1056
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
21. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 0.7 | 372.02 | 15.11 | 260.42 | 74.59 | 10.58 | 7.3278 | #VALUE! | sum | IsZPR | 175.25
|  |  | 106.55 | 0.18 |  |  | 0.13 | 0.015 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 81 |  |  | 60.52 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 60.52 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 60.52 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 44.83 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 44.83 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 44.83 | [5 empty] | Plan_ZPM
22. | Е69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора, 100 т | 0.01 | 2358.37 |  | 23.58 | 23.58 | 0 | 257.184 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 2358.37 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 78 |  |  | 18.39 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 18.39 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 18.39 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 11.79 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 11.79 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 11.79 | [5 empty] | Plan_ZPM
23. | Е26-01-009-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем марки 75, м3 | 0.6 | 1385.7 | 94.37 | 831.42 | 192.92 | 56.62 | 26.013 | #VALUE! | sum | IsZPR | 581.88
|  |  | 321.53 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 90 |  |  | 173.63 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 173.63 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 173.63 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 115.75 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 115.75 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 115.75 | [5 empty] | Plan_ZPM
24. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.2 | 1195.65 | 82.82 | 239.12 | 96.38 | 16.56 | 44.1324 | #VALUE! | sum | IsZPR | 126.18
|  |  | 481.92 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 90 |  |  | 86.74 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 86.74 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 86.74 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 57.83 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 57.83 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 57.83 | [5 empty] | Plan_ZPM
25. | С104-9001-6 Стеклопластик рулонный (ТУ 6-11-145) для внутренних работ (водоотталкивающий): РСТ-275-МФ, м2 | 23 | 16.14 |  | 371.22 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 371.22
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 20*1.15
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 69647.72 | 14223.78 | 1896.56 |  | #VALUE! |  |  | 53527.38 | 0
[7 empty] | 34.3 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8013.76 | 387.47 | 83.76 |  | #VALUE! |  |  | 7542.53 | 0
[7 empty] | 0.13 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 13358.82
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 21; %=78 - по стр. 22; %=90 - по стр. 23, 24) |  |  |  | 339.28
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21, 23, 24; %=50 - по стр. 22) |  |  |  | 230.2
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8583.24
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 61633.96 | 13836.31 | 1812.8 |  | #VALUE! |  |  | 45984.85 | 0
[7 empty] | 34.17 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115 - по стр. 4-9, 11, 13, 15, 16, 18, 19) |  |  |  | 14350.26
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=71 - по стр. 4-9, 11, 13, 15, 16, 18, 19) |  |  |  | 9028.13
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 85012.35
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 13358.82
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 14689.54
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 9258.33
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.92 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 14223.78
| Оплата механизаторов |  |  |  | 34.3
| Сметная заработная плата |  |  |  | 14258.08
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
| Выполнение функций заказчика-застройщика (Технадзор) |  |  | 1,4% | #VALUE!
| ИТОГО С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  | #VALUE!
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-32 * 1-32 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт системы отопления.
1. | 917.92 | 844.72 | 21.05 | 0 | 52.15 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.09 | 422.36 | 625.09 | 0 | 422.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 594.36 | 564.01 | 8.44 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 52.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.37 | 282.01 | 417.37 | 0 | 282.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 488.98 | 488.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.85 | 244.49 | 361.85 | 0 | 244.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 77.41 | 12.31 | 2.31 | 0.05 | 62.79 | 0 | 0 | 0.99581 | 0 | 0.00345 | 0 | 0 | 14.21 | 8.78 | 14.16 | 0.05 | 8.74 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 60.2 | 10.38 | 1.92 | 0.05 | 47.9 | 0 | 0 | 0.83945 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 11.99 | 7.41 | 11.94 | 0.05 | 7.37 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 41.56 | 10.38 | 1.92 | 0.05 | 29.26 | 0 | 0 | 0.83945 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 11.99 | 7.41 | 11.94 | 0.05 | 7.37 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 33.38 | 5.53 | 0.77 | 0.03 | 27.08 | 0 | 0 | 0.45499 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 6.39 | 3.95 | 6.36 | 0.03 | 3.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 29.38 | 5.53 | 0.77 | 0.03 | 23.08 | 0 | 0 | 0.45499 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 6.39 | 3.95 | 6.36 | 0.03 | 3.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 113.12 | 46.11 | 13.71 | 0.48 | 53.3 | 0 | 0 | 4.0158 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 53.58 | 33.08 | 53.03 | 0.55 | 32.74 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 48.33 | 23.29 | 5.55 | 0 | 19.49 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 16.54 | 26.78 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 48.33 | 23.29 | 5.55 | 0 | 19.49 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 16.54 | 26.78 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 215.38 | 5.29 | 0 | 0 | 210.09 | 0 | 0 | 0.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 3.76 | 6.08 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 268.75 | 5.09 | 0 | 0 | 263.66 | 0 | 0 | 0.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 3.61 | 5.85 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 123.13 | 101.78 | 7.16 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 6.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.05 | 72.26 | 117.05 | 0 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 114.42 | 101.78 | 7.16 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 6.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.05 | 72.26 | 117.05 | 0 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 372.02 | 106.55 | 15.11 | 0.18 | 250.36 | 0 | 0 | 7.3278 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 86.45 | 64.04 | 86.31 | 0.14 | 63.93 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 2358.37 | 2358.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.53 | 1179.19 | 1839.53 | 0 | 1179.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 1385.7 | 321.53 | 94.37 | 0 | 969.8 | 0 | 0 | 26.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.38 | 192.92 | 289.38 | 0 | 192.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 1195.65 | 481.92 | 82.82 | 0 | 630.91 | 0 | 0 | 44.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.73 | 289.15 | 433.73 | 0 | 289.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-32 * 1-32 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт системы отопления.
1. | 1184.11 | 1089.69 | 27.15 | 0 | 67.27 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 806.37 | 544.85 | 806.37 | 0 | 544.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1069.85 | 1015.22 | 15.19 | 0 | 39.44 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 751.26 | 507.61 | 751.27 | 0 | 507.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1799.45 | 1799.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1331.59 | 899.73 | 1331.61 | 0 | 899.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 8128.05 | 1292.55 | 242.55 | 5.25 | 6592.95 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1492.47 | 921.44 | 1486.8 | 5.25 | 917.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 6742.4 | 1162.56 | 215.04 | 5.6 | 5364.8 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1343.38 | 829.39 | 1337.28 | 5.6 | 825.44 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 2826.08 | 705.84 | 130.56 | 3.4 | 1989.68 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 815.63 | 503.56 | 811.92 | 3.4 | 501.16 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 10414.56 | 1725.36 | 240.24 | 9.36 | 8448.96 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1994.93 | 1231.65 | 1984.32 | 9.36 | 1226.16 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 6581.12 | 1238.72 | 172.48 | 6.72 | 5169.92 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1432.26 | 884.26 | 1424.64 | 6.72 | 880.32 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 904.96 | 368.88 | 109.68 | 3.84 | 426.4 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 428.63 | 264.63 | 424.24 | 4.4 | 261.92 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 6288 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 193.32 | 93.16 | 22.2 | 0 | 77.96 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 107.13 | 66.14 | 107.12 | 0 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 312.4 | 0 | 0 | 0 | 312.4 | 304 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 5026.32 | 2422.16 | 577.2 | 0 | 2026.96 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 2785.48 | 1719.73 | 2785.12 | 0 | 1720.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 5470.4 | 0 | 0 | 0 | 5470.4 | 5304 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 1723.04 | 42.32 | 0 | 0 | 1680.72 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 48.67 | 30.05 | 48.64 | 0 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 1075 | 20.36 | 0 | 0 | 1054.64 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 23.41 | 14.46 | 23.4 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 6148.8 | 0 | 0 | 0 | 6148.8 | 5712 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 158.85 | 131.3 | 9.24 | 0 | 18.31 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 151 | 93.22 | 150.99 | 0 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 819.25 | 728.74 | 51.27 | 0 | 39.24 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 838.05 | 517.41 | 838.08 | 0 | 517.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1000 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 260.42 | 74.59 | 10.58 | 0.13 | 175.25 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 60.52 | 44.83 | 60.42 | 0.1 | 44.75 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 23.58 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 18.39 | 11.79 | 18.4 | 0 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 831.42 | 192.92 | 56.62 | 0 | 581.88 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 173.63 | 115.75 | 173.63 | 0 | 115.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 239.12 | 96.38 | 16.56 | 0 | 126.18 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 86.74 | 57.83 | 86.75 | 0 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 371.22 | 0 | 0 | 0 | 371.22 | 358.8 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-32 * 1-32 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт системы отопления.
1. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
13. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
14. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
15. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
16. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
17. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
18. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
19. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
20. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
21. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
22. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
23. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
24. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
25. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-32 * 1-32 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт системы отопления.
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
14. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
15. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
16. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
17. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
18. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
19. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
20. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
21. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
22. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
23. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
24. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
25. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1-32 * 1-32 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт системы отопления.
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 69647.72 | 14223.78 | 1896.56 | 34.3 | #VALUE! | #VALUE! | 53527.38 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 8013.76 | 387.47 | 83.76 | 0.13 | #VALUE! | #VALUE! | 7542.53 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 13358.82 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 339.28 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 230.2 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 8583.24 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 61633.96 | 13836.31 | 1812.8 | 34.17 | #VALUE! | #VALUE! | 45984.85 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 14350.26 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 9028.13 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 85012.35 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 13358.82 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 14689.54 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 9258.33 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.92 |  | Z1: #VALUE! | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE! | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 14223.78 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 34.3 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 14258.08 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE! | 83