## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб. |  | Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 10 этажей (5-й подъезд).
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену секций бойлера, трубопровода отопления
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Глобальные начисления: Н21(ИСПЫТАНИЕ)= 3%
Раздел 1. Замена секций бойлера
1. | Е18-02-002-2 Демонтаж секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции, м2, до: 8, секция | 2 | 38.38 | 19.73 | 76.76 | 33.26 | 39.46 | 1.4667 | #VALUE! | sum | IsZPR | 4.04
|  |  | 16.63 | 0.54 |  |  | 1.08 | 0.032 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С101-1522:[ М-(15.56=10660.00*0.00146) ]; С300-0039:[ М-(17.86=12670.00*0.00141) ]; С300-9424:[ ]; С541-0063:[ М-(4.06=2030.00*0.002) ]; С541-0064:[ М-(6.50=3250.00*0.002) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н4(ЗПМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4
| Накладные расходы | 115 |  |  | 39.49 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 39.49 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 39.49 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 24.38 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 24.38 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 24.38 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е18-02-002-2 Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции, м2, до: 8, секция | 2 | 155.47 | 61.65 | 310.94 | 95.64 | 123.3 | 4.2168 | #VALUE! | sum | IsZPR | 92
|  |  | 47.82 | 1.69 |  |  | 3.38 | 0.1 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 113.87 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 113.87 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 113.87 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 70.3 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 70.3 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 70.3 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | С300-9002-259 Секции водоподогревателя разъемные с калачом: № 10, поверхность нагрева секции, м2 6,9, шт. | 2 | 9170 |  | 18340 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 18340
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
4. | Е26-01-009-1Б Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами: минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, м3 | 0.26 | 823.58 | 78.64 | 214.13 | 69.66 | 20.45 | 21.6775 | #VALUE! | sum | IsZPR | 124.02
|  |  | 267.94 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 90 |  |  | 62.69 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 62.69 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 62.69 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 41.8 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 41.8 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 41.8 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | С104-0525 Теплоизоляционные изделия <URSA>: Маты М15Б с бумагой, м3 | 0.4004 | 501 |  | 200.6 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 200.6
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 0.26*1.54
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
6. | Е26-01-054-3 Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА, 100 м2 | 0.066 | 1283.4 | 39.26 | 84.7 | 36.47 | 2.59 | 50.6 | #VALUE! | sum | IsZPR | 45.64
|  |  | 552.55 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 90 |  |  | 32.82 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 32.82 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 32.82 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 21.88 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 21.88 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 21.88 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | С104-0088 Ткань стеклянная конструкционная: Т-10, Т-10п (ГОСТ 19170-73*), 1000 м2 | 0.00792 | 27740 |  | 219.7 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 219.7
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 6.6*1.2
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 19446.83 | 235.03 | 185.8 |  | #VALUE! |  |  | 19026 | 0
[7 empty] | 4.46 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 719.13 | 106.13 | 23.04 |  | #VALUE! |  |  | 589.96 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 18760.3
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4, 6) |  |  |  | 95.51
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 6) |  |  |  | 63.68
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 878.32
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 18727.7 | 128.9 | 162.76 |  | #VALUE! |  |  | 18436.04 | 0
[7 empty] | 4.46 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 1-3) |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 2) |  |  |  | 153.36
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 2) |  |  |  | 94.68
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 18975.74
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 18760.3
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 248.87
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 158.36
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.85 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 235.03
| Оплата механизаторов |  |  |  | 4.46
| Сметная заработная плата |  |  |  | 239.49
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
Раздел 2. Отопление
8. | Е65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м | 0.1 | 513.26 | 7.24 | 51.32 | 48.41 | 0.72 | 44.908 | #VALUE! | sum | IsZPR | 2.19
|  |  | 484.11 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 35.82 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 35.82 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 35.82 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 24.21 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 24.21 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 24.21 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | Е16-02-001-4 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 10 | 44.32 | 0.66 | 443.2 | 47.5 | 6.6 | 0.39053 | #VALUE! | sum | IsZPR | 389.1
|  |  | 4.75 | 0.03 |  |  | 0.3 | 0.001875 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 54.97 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 54.97 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 54.97 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 33.94 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 33.94 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 33.94 | [5 empty] | Plan_ZPM
10. | Е16-07-003-4 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 32, врезка | 8 | 153.02 | 6.39 | 1224.16 | 530 | 51.12 | 5.2829 | #VALUE! | sum | IsZPR | 643.04
|  |  | 66.25 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 609.5 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 609.5 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 609.5 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 376.3 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 376.3 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 376.3 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е65-5-9 Смена задвижек диаметром 100 мм (30ч6бр), 100 шт. | 0.01 | 53931.47 | 416.77 | 539.32 | 49.9 | 4.17 | 434.66 | #VALUE! | sum | IsZPR | 485.25
|  |  | 4989.9 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 51.4 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 51.4 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 51.4 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 29.94 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 29.94 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 29.94 | [5 empty] | Plan_ZPM
12. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.132 | 98.98 | 6.14 | 13.06 | 11.53 | 0.81 | 5.9343 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0.72
|  |  | 87.36 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 13.26 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 13.26 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 13.26 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 8.19 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 8.19 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 8.19 | [5 empty] | Plan_ZPM
13. | Х600-2015 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.), т | 0.23 | 56.6 | 56.6 | 13.02 | 0 | 13.02 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
14. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 0.23 | 17.99 |  | 4.14 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 4.14
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 2288.22 | 687.34 | 76.44 |  | #VALUE! |  |  | 1524.44 | 0
[7 empty] | 0.3 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17.16 | 0 | 13.02 |  | #VALUE! |  |  | 4.14 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 4.14
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17.16
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2271.06 | 687.34 | 63.42 |  | #VALUE! |  |  | 1520.3 | 0
[7 empty] | 0.3 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 8-12) |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 8; %=115 - по стр. 9, 10, 12; %=103 - по стр. 11) |  |  |  | 764.95
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 8; %=71 - по стр. 9, 10, 12; %=60 - по стр. 11) |  |  |  | 472.58
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 3508.59
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 4.14
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 764.95
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 472.58
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.75 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 687.34
| Оплата механизаторов |  |  |  | 0.3
| Сметная заработная плата |  |  |  | 687.64
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 21735.05 | 922.37 | 262.24 |  | #VALUE! |  |  | 20550.44 | 0
[7 empty] | 4.76 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 736.29 | 106.13 | 36.06 |  | #VALUE! |  |  | 594.1 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 18764.44
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4, 6) |  |  |  | 95.51
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 6) |  |  |  | 63.68
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 895.48
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 20998.76 | 816.24 | 226.18 |  | #VALUE! |  |  | 19956.34 | 0
[7 empty] | 4.76 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 1-3, 8-12) |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 2, 9, 10, 12; %=74 - по стр. 8; %=103 - по стр. 11) |  |  |  | 918.31
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 2, 9, 10, 12; %=50 - по стр. 8; %=60 - по стр. 11) |  |  |  | 567.26
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 22484.33
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 18764.44
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1013.82
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 630.94
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  |  | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 922.37
| Оплата механизаторов |  |  |  | 4.76
| Сметная заработная плата |  |  |  | 927.13
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
Составил:
Проверил:

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-28 * 1-28 * 1 >
замену секций бойлера, трубопровода отопления
Раздел 1. Замена секций бойлера
1. | 38.38 | 16.63 | 19.73 | 0.54 | 2.02 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 19.75 | 12.19 | 19.12 | 0.63 | 11.81 | 0.38 | 0 | 0 | 0.016192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 155.47 | 47.82 | 61.65 | 1.69 | 46 | 0 | 0 | 4.2168 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 56.94 | 35.15 | 54.99 | 1.95 | 33.95 | 1.2 | 0 | 0 | 0.050599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 9170 | 0 | 0 | 0 | 9170 | 8870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 823.58 | 267.94 | 78.64 | 0 | 477 | 0 | 0 | 21.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.15 | 160.76 | 241.15 | 0 | 160.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 1283.4 | 552.55 | 39.26 | 0 | 691.59 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.3 | 331.53 | 497.3 | 0 | 331.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 27740 | 0 | 0 | 0 | 27740 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Отопление
8. | 513.26 | 484.11 | 7.24 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 44.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.24 | 242.06 | 358.24 | 0 | 242.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 44.32 | 4.75 | 0.66 | 0.03 | 38.91 | 0 | 0 | 0.39053 | 0 | 0.001875 | 0 | 0 | 5.5 | 3.39 | 5.46 | 0.04 | 3.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0007725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 153.02 | 66.25 | 6.39 | 0 | 80.38 | 0 | 0 | 5.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.19 | 47.04 | 76.19 | 0 | 47.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 53931.47 | 4989.9 | 416.77 | 0 | 48524.8 | 0 | 0 | 434.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139.6 | 2993.94 | 5139.6 | 0 | 2993.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 98.98 | 87.36 | 6.14 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 5.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.46 | 62.03 | 100.46 | 0 | 62.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 56.6 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-28 * 1-28 * 1 >
замену секций бойлера, трубопровода отопления
Раздел 1. Замена секций бойлера
1. | 76.76 | 33.26 | 39.46 | 1.08 | 4.04 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 39.49 | 24.38 | 38.24 | 1.26 | 23.62 | 0.76 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 310.94 | 95.64 | 123.3 | 3.38 | 92 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 113.87 | 70.3 | 109.98 | 3.9 | 67.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 18340 | 0 | 0 | 0 | 18340 | 17740 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 214.13 | 69.66 | 20.45 | 0 | 124.02 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 62.69 | 41.8 | 62.7 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 194.19 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 84.7 | 36.47 | 2.59 | 0 | 45.64 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 32.82 | 21.88 | 32.82 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 219.7 | 0 | 0 | 0 | 219.7 | 213.05 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Отопление
8. | 51.32 | 48.41 | 0.72 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 35.82 | 24.21 | 35.82 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 443.2 | 47.5 | 6.6 | 0.3 | 389.1 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 54.97 | 33.94 | 54.6 | 0.4 | 33.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 1224.16 | 530 | 51.12 | 0 | 643.04 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 609.5 | 376.3 | 609.52 | 0 | 376.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 539.32 | 49.9 | 4.17 | 0 | 485.25 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 51.4 | 29.94 | 51.4 | 0 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 13.06 | 11.53 | 0.81 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 13.26 | 8.19 | 13.26 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 13.02 | 0 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-28 * 1-28 * 1 >
замену секций бойлера, трубопровода отопления
Раздел 1. Замена секций бойлера
1. | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Раздел 2. Отопление
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
14. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-28 * 1-28 * 1 >
замену секций бойлера, трубопровода отопления
Раздел 1. Замена секций бойлера
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2
Раздел 2. Отопление
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
14. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1-28 * 1-28 * 1 >
замену секций бойлера, трубопровода отопления
Раздел 1. Замена секций бойлера
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 19446.83 | 235.03 | 185.8 | 4.46 | #VALUE! | #VALUE! | 19026
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 719.13 | 106.13 | 23.04 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 589.96
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 18760.3
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 95.51
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 63.68
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 878.32
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 18727.7 | 128.9 | 162.76 | 4.46 | #VALUE! | #VALUE! | 18436.04
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 153.36
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 94.68
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 18975.74
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 18760.3
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 248.87
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 158.36
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.45 |  | Z1: #VALUE!
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE!
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE!
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 235.03
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 4.46
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 239.49
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE!
Раздел 2. Отопление
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 2288.22 | 687.34 | 76.44 | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | 1524.44
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 17.16 | 0 | 13.02 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 4.14
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 4.14
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 17.16
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 2271.06 | 687.34 | 63.42 | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | 1520.3
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 764.95
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 472.58
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 3508.59
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 4.14
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 764.95
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 472.58
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.45 |  | Z1: #VALUE!
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE!
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE!
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 687.34
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 0.3
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 687.64
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE!
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 21735.05 | 922.37 | 262.24 | 4.76 | #VALUE! | #VALUE! | 20550.44 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 736.29 | 106.13 | 36.06 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 594.1 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 18764.44 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 95.51 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 63.68 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 895.48 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 20998.76 | 816.24 | 226.18 | 4.76 | #VALUE! | #VALUE! | 19956.34 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 918.31 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 567.26 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 22484.33 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 18764.44 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 1013.82 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 630.94 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.45 |  | Z1: #VALUE! | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE! | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | #VALUE! Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 922.37 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 4.76 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 927.13 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 83