## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб. |  | Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 9 этажей.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену магистрали холодного водоснабжения (ХВС) с врезками по подвалу
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 80 мм, 100 м | 1.35 | 18681.54 | 257.01 | 25220.07 | 2871.88 | 346.96 | 174.8 | #VALUE! | sum | IsZPR | 22001.23
|  |  | 2127.32 | 3.88 |  |  | 5.24 | 0.36 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 2963.43 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 2963.43 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 2963.43 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 1726.27 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1726.27 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1726.27 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е16-07-003-3 Демонтаж врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 25, врезка | 20 | 25.43 | 1.98 | 508.6 | 447.4 | 39.6 | 1.784 | #VALUE! | sum | IsZPR | 21.6
|  |  | 22.37 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С101-1522:[ М-(1.60=10660.00*0.00015) ]; С103-0051:[ М-(14.08=35.20*0.4) ]; С300-9002-70:[ М-(38.30=38.30*1) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4
| Накладные расходы | 115 |  |  | 514.51 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 514.51 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 514.51 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 317.65 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 317.65 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 317.65 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 25, врезка | 20 | 125.58 | 6.2 | 2511.6 | 1286.4 | 124 | 5.129 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1101.2
|  |  | 64.32 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1479.36 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1479.36 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1479.36 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 913.34 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 913.34 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 913.34 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | С300-9002-74 Вентили проходные муфтовые 15Б1п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 20 | 21.1 |  | 422 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 422
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
5. | С300-9002-77 Вентили проходные муфтовые 15Б1п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 2 | 67.8 |  | 135.6 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 135.6
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 1.35 | 104.96 | 5.96 | 141.7 | 114.49 | 8.05 | 5.7615 | #VALUE! | sum | IsZPR | 19.16
|  |  | 84.81 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 131.66 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 131.66 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 131.66 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 81.29 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 81.29 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 81.29 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Х600-2029 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 1.13 | 8 | 8 | 9.04 | 0 | 9.04 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
8. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 1.13 | 17.99 |  | 20.33 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 20.33
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 28968.94 | 4720.17 | 527.65 |  | #VALUE! |  |  | 23721.12 | 0
[7 empty] | 5.24 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 29.37 | 0 | 9.04 |  | #VALUE! |  |  | 20.33 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 577.93
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 29.37
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 28939.57 | 4720.17 | 518.61 |  | #VALUE! |  |  | 23700.79 | 0
[7 empty] | 5.24 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1; %=115 - по стр. 2, 3, 6) |  |  |  | 5088.96
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 6) |  |  |  | 3038.55
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 37067.08
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 577.93
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5088.96
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3038.55
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.04 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 4720.17
| Оплата механизаторов |  |  |  | 5.24
| Сметная заработная плата |  |  |  | 4725.41
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 23/08 * 23/08 * 1 >
замену магистрали ХВС с врезками по подвалу
1. | 18681.54 | 2127.32 | 257.01 | 3.88 | 16297.21 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2195.136 | 1278.72 | 2191.1396 | 3.9964 | 1276.392 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 25.43 | 22.37 | 1.98 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7255 | 15.8827 | 25.7255 | 0 | 15.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 125.58 | 64.32 | 6.2 | 0 | 55.06 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.968 | 45.6672 | 73.968 | 0 | 45.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 104.96 | 84.81 | 5.96 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5315 | 60.2151 | 97.5315 | 0 | 60.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 23/08 * 23/08 * 1 >
замену магистрали ХВС с врезками по подвалу
1. | 25220.07 | 2871.88 | 346.96 | 5.24 | 22001.23 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 2963.43 | 1726.27 | 2958.04 | 5.4 | 1723.13 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 508.6 | 447.4 | 39.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 514.51 | 317.65 | 514.51 | 0 | 317.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 2511.6 | 1286.4 | 124 | 0 | 1101.2 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1479.36 | 913.34 | 1479.36 | 0 | 913.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 422 | 0 | 0 | 0 | 422 | 406 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 130.6 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 141.7 | 114.49 | 8.05 | 0 | 19.16 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 131.66 | 81.29 | 131.67 | 0 | 81.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 9.04 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 23/08 * 23/08 * 1 >
замену магистрали ХВС с врезками по подвалу
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 23/08 * 23/08 * 1 >
замену магистрали ХВС с врезками по подвалу
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 23/08 * 23/08 * 1 >
замену магистрали ХВС с врезками по подвалу
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 28968.94 | 4720.17 | 527.65 | 5.24 | #VALUE! | #VALUE! | 23721.12 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 29.37 | 0 | 9.04 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 20.33 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 577.93 | [7 empty] | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 29.37 | [7 empty] | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 28939.57 | 4720.17 | 518.61 | 5.24 | #VALUE! | #VALUE! | 23700.79 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 5088.96 | [7 empty] | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 3038.55 | [7 empty] | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 37067.08 | [7 empty] | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | 577.93 | [7 empty] | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | 5088.96 | [7 empty] | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | 3038.55 | [7 empty] | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | #VALUE! | [7 empty] | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | #VALUE! | [7 empty] | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | #VALUE! | [7 empty] | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 | [7 empty] | 0 |  | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | 4720.17 | [7 empty] | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | 5.24 | [7 empty] | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | 4725.41 | [7 empty] | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 83