## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб. |  | Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 9 этажей (2-й подъезд).
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 9-м этажам
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Замена ГВС
1. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 80 мм, 100 м | 0.02 | 18681.54 | 257.01 | 373.63 | 42.55 | 5.14 | 174.8 | #VALUE! | sum | IsZPR | 325.94
|  |  | 2127.32 | 3.88 |  |  | 0.08 | 0.36 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 43.91 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 43.91 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 43.91 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 25.58 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 25.58 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 25.58 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0.06 | 13332.74 | 167.16 | 799.96 | 98.5 | 10.03 | 134.9 | #VALUE! | sum | IsZPR | 691.43
|  |  | 1641.73 | 3.23 |  |  | 0.19 | 0.3 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 101.65 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 101.65 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 101.65 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 59.21 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 59.21 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 59.21 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 32 мм, 100 м | 0.28 | 9171.92 | 64.64 | 2568.14 | 392.22 | 18.1 | 115.1 | #VALUE! | sum | IsZPR | 2157.82
|  |  | 1400.77 | 2.26 |  |  | 0.63 | 0.21 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 404.64 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 404.64 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 404.64 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 235.71 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 235.71 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 235.71 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 25 мм, 100 м | 0.12 | 7715.23 | 64.64 | 925.83 | 138.49 | 7.76 | 94.83 | #VALUE! | sum | IsZPR | 779.58
|  |  | 1154.08 | 2.26 |  |  | 0.27 | 0.21 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 142.92 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 142.92 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 142.92 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 83.26 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 83.26 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 83.26 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е16-07-003-4 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 32, врезка | 4 | 150.9 | 6.2 | 603.6 | 257.28 | 24.8 | 5.129 | #VALUE! | sum | IsZPR | 321.52
|  |  | 64.32 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 295.87 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 295.87 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 295.87 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 182.67 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 182.67 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 182.67 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 25, врезка | 2 | 125.58 | 6.2 | 251.16 | 128.64 | 12.4 | 5.129 | #VALUE! | sum | IsZPR | 110.12
|  |  | 64.32 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 147.94 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 147.94 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 147.94 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 91.33 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 91.33 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 91.33 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Е17-01-002-1 Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб, шт. | 4 | 3.37 | 0.4 | 13.48 | 11.88 | 1.6 | 0.244 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 2.97 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4, Н48(М)= 0
| Накладные расходы | 115 |  |  | 13.66 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 13.66 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 13.66 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 8.43 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 8.43 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 8.43 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | Е17-01-002-1 Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб, шт. | 4 | 12.28 | 1.26 | 49.12 | 34.12 | 5.04 | 0.7015 | #VALUE! | sum | IsZPR | 9.96
|  |  | 8.53 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 39.24 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 39.24 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 39.24 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 24.23 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 24.23 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 24.23 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | С300-0552 Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2, шт. | 4 | 100 |  | 400 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 400
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
10. | Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 15, врезка | 6 | 73.2 | 6.2 | 439.2 | 385.92 | 37.2 | 5.129 | #VALUE! | sum | IsZPR | 16.08
|  |  | 64.32 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С103-0049:[ М-(7.56=18.90*0.4) ]; С300-9002-68:[ М-(21.10=21.10*1) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 443.81 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 443.81 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 443.81 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 274 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 274 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 274 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е69-1-3 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 шт. | 0.08 | 1180.24 |  | 94.42 | 94.42 | 0 | 119.7 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1180.24 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 78 |  |  | 73.65 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 73.65 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 73.65 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 47.21 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 47.21 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 47.21 | [5 empty] | Plan_ZPM
12. | Е69-4-3 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 шт. | 0.08 | 1074.66 | 1.73 | 85.97 | 52.3 | 0.14 | 60.65 | #VALUE! | sum | IsZPR | 33.53
|  |  | 653.81 | 0.86 |  |  | 0.07 | 0.08 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 78 |  |  | 40.85 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 40.85 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 40.85 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 26.19 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | Plan_ZPM
13. | Х600-2015 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.), т | 0.17 | 56.6 | 56.6 | 9.62 | 0 | 9.62 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
14. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 0.17 | 17.99 |  | 3.06 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 3.06
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
15. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.4 | 96.25 | 5.96 | 38.49 | 33.92 | 2.38 | 5.7615 | #VALUE! | sum | IsZPR | 2.19
|  |  | 84.81 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 39.01 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 39.01 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 39.01 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 24.08 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 24.08 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 24.08 | [5 empty] | Plan_ZPM
16. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.08 | 104.96 | 5.96 | 8.4 | 6.78 | 0.48 | 5.7615 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1.14
|  |  | 84.81 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 7.8 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 7.8 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 7.8 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 4.81 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 4.81 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 4.81 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 6664.08 | 1677.02 | 134.69 |  | #VALUE! |  |  | 4852.37 | 0
[7 empty] | 1.24 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 193.07 | 146.72 | 9.76 |  | #VALUE! |  |  | 36.59 | 0
[7 empty] | 0.07 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 403.06
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 11, 12) |  |  |  | 114.5
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 11, 12) |  |  |  | 73.4
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 380.97
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6471.01 | 1530.3 | 124.93 |  | #VALUE! |  |  | 4815.78 | 0
[7 empty] | 1.17 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1-4; %=115 - по стр. 5-8, 10, 15, 16) |  |  |  | 1680.45
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4; %=71 - по стр. 5-8, 10, 15, 16) |  |  |  | 1013.31
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 9164.77
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 403.06
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1794.95
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1086.71
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.04 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 1677.02
| Оплата механизаторов |  |  |  | 1.24
| Сметная заработная плата |  |  |  | 1678.26
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.0468 | 1472.21 | 3.89 | 68.89 | 42.83 | 0.18 | 81.719 | #VALUE! | sum | IsZPR | 25.88
|  |  | 915.25 | 0.14 |  |  | 0.01 | 0.0125 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 95 |  |  | 40.7 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 40.7 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 40.7 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 47 |  |  | 20.13 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 20.13 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 20.13 | [5 empty] | Plan_ZPM
18. | Е15-04-030-3 Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.0056 | 1079.76 | 3.89 | 6.05 | 2.93 | 0.02 | 46.6785 | #VALUE! | sum | IsZPR | 3.1
|  |  | 522.8 | 0.14 |  |  | 0 | 0.0125 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 95 |  |  | 2.78 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 2.78 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 2.78 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 47 |  |  | 1.38 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1.38 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1.38 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 74.94 | 45.76 | 0.2 |  | #VALUE! |  |  | 28.98 | 0
[7 empty] | 0.01 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 74.94 | 45.76 | 0.2 |  | #VALUE! |  |  | 28.98 | 0
[7 empty] | 0.01 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95) |  |  |  | 43.48
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47) |  |  |  | 21.51
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 139.93
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 43.48
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 21.51
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.75 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 45.76
| Оплата механизаторов |  |  |  | 0.01
| Сметная заработная плата |  |  |  | 45.77
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 6739.02 | 1722.78 | 134.89 |  | #VALUE! |  |  | 4881.35 | 0
[7 empty] | 1.25 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 268.01 | 192.48 | 9.96 |  | #VALUE! |  |  | 65.57 | 0
[7 empty] | 0.08 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 403.06
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 11, 12; %=95 - по стр. 17, 18) |  |  |  | 157.98
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 11, 12; %=47 - по стр. 17, 18) |  |  |  | 94.91
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 520.9
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6471.01 | 1530.3 | 124.93 |  | #VALUE! |  |  | 4815.78 | 0
[7 empty] | 1.17 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1-4; %=115 - по стр. 5-8, 10, 15, 16) |  |  |  | 1680.45
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4; %=71 - по стр. 5-8, 10, 15, 16) |  |  |  | 1013.31
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 9164.77
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 403.06
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1838.43
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1108.22
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  |  | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 1722.78
| Оплата механизаторов |  |  |  | 1.25
| Сметная заработная плата |  |  |  | 1724.03
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-2 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 9-м этажам
Раздел 1. Замена ГВС
1. | 18681.54 | 2127.32 | 257.01 | 3.88 | 16297.21 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2195.14 | 1278.72 | 2191.14 | 4 | 1276.39 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 13332.74 | 1641.73 | 167.16 | 3.23 | 11523.85 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1694.31 | 986.98 | 1690.98 | 3.33 | 985.04 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 9171.92 | 1400.77 | 64.64 | 2.26 | 7706.51 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1445.12 | 841.82 | 1442.79 | 2.33 | 840.46 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 7715.23 | 1154.08 | 64.64 | 2.26 | 6496.51 | 0 | 0 | 94.83 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1191.03 | 693.8 | 1188.7 | 2.33 | 692.45 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 150.9 | 64.32 | 6.2 | 0 | 80.38 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 45.67 | 73.97 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 125.58 | 64.32 | 6.2 | 0 | 55.06 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 45.67 | 73.97 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 3.37 | 2.97 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2.11 | 3.42 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 12.28 | 8.53 | 1.26 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 6.06 | 9.81 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 73.2 | 64.32 | 6.2 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 45.67 | 73.97 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1180.24 | 1180.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.59 | 590.12 | 920.59 | 0 | 590.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 1074.66 | 653.81 | 1.73 | 0.86 | 419.12 | 0 | 0 | 60.65 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 510.64 | 327.34 | 509.97 | 0.67 | 326.91 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 56.6 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 96.25 | 84.81 | 5.96 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.53 | 60.22 | 97.53 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 104.96 | 84.81 | 5.96 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.53 | 60.22 | 97.53 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | 1472.21 | 915.25 | 3.89 | 0.14 | 553.07 | 0 | 0 | 81.719 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 869.62 | 430.23 | 869.49 | 0.13 | 430.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 1079.76 | 522.8 | 3.89 | 0.14 | 553.07 | 0 | 0 | 46.6785 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 496.79 | 245.78 | 496.66 | 0.13 | 245.72 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-2 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 9-м этажам
Раздел 1. Замена ГВС
1. | 373.63 | 42.55 | 5.14 | 0.08 | 325.94 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 43.91 | 25.58 | 43.82 | 0.08 | 25.53 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 799.96 | 98.5 | 10.03 | 0.19 | 691.43 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 101.65 | 59.21 | 101.46 | 0.2 | 59.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 2568.14 | 392.22 | 18.1 | 0.63 | 2157.82 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 404.64 | 235.71 | 403.98 | 0.65 | 235.33 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 925.83 | 138.49 | 7.76 | 0.27 | 779.58 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 142.92 | 83.26 | 142.64 | 0.28 | 83.09 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 603.6 | 257.28 | 24.8 | 0 | 321.52 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 295.87 | 182.67 | 295.88 | 0 | 182.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 251.16 | 128.64 | 12.4 | 0 | 110.12 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 147.94 | 91.33 | 147.94 | 0 | 91.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 13.48 | 11.88 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 13.66 | 8.43 | 13.68 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 49.12 | 34.12 | 5.04 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 39.24 | 24.23 | 39.24 | 0 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 386 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 439.2 | 385.92 | 37.2 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 443.81 | 274 | 443.82 | 0 | 274.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 94.42 | 94.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 73.65 | 47.21 | 73.65 | 0 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 85.97 | 52.3 | 0.14 | 0.07 | 33.53 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 40.85 | 26.19 | 40.8 | 0.05 | 26.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 9.62 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 38.49 | 33.92 | 2.38 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 39.01 | 24.08 | 39.01 | 0 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 8.4 | 6.78 | 0.48 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 7.8 | 4.81 | 7.8 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | 68.89 | 42.83 | 0.18 | 0.01 | 25.88 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 40.7 | 20.13 | 40.69 | 0.01 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 6.05 | 2.93 | 0.02 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 2.78 | 1.38 | 2.78 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-2 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 9-м этажам
Раздел 1. Замена ГВС
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
14. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
15. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
16. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
18. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-2 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 9-м этажам
Раздел 1. Замена ГВС
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
14. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2
15. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
16. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
18. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1-2 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 9-м этажам
Раздел 1. Замена ГВС
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 6664.08 | 1677.02 | 134.69 | 1.24 | #VALUE! | #VALUE! | 4852.37
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 193.07 | 146.72 | 9.76 | 0.07 | #VALUE! | #VALUE! | 36.59
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 403.06
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 114.5
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 73.4
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 380.97
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 6471.01 | 1530.3 | 124.93 | 1.17 | #VALUE! | #VALUE! | 4815.78
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 1680.45
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 1013.31
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 9164.77
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 403.06
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 1794.95
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 1086.71
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #VALUE!
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE!
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE!
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 1677.02
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 1.24
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 1678.26
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE!
Раздел 2. Общестроительные работы
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 74.94 | 45.76 | 0.2 | 0.01 | #VALUE! | #VALUE! | 28.98
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 74.94 | 45.76 | 0.2 | 0.01 | #VALUE! | #VALUE! | 28.98
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 43.48
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 21.51
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 139.93
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 43.48
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 21.51
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #VALUE!
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE!
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE!
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 45.76
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 0.01
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 45.77
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE!
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 6739.02 | 1722.78 | 134.89 | 1.25 | #VALUE! | #VALUE! | 4881.35 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 268.01 | 192.48 | 9.96 | 0.08 | #VALUE! | #VALUE! | 65.57 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 403.06 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 157.98 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 94.91 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 520.9 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 6471.01 | 1530.3 | 124.93 | 1.17 | #VALUE! | #VALUE! | 4815.78 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 1680.45 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 1013.31 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 9164.77 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 403.06 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 1838.43 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 1108.22 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #VALUE! | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE! | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | #VALUE! Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 1722.78 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 1.25 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 1724.03 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 83