## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб. |  | Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 10 этажей (4 подъезда).
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 10-м этажам
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Сантехнические работы
1. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 80 мм, 100 м | 0.08 | 18681.54 | 257.01 | 1494.53 | 170.19 | 20.56 | 174.8 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1303.78
|  |  | 2127.32 | 3.88 |  |  | 0.31 | 0.36 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 2.0*4
| Накладные расходы | 103 |  |  | 175.62 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 175.62 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 175.62 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 102.3 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 102.3 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 102.3 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0.24 | 13332.74 | 167.16 | 3199.86 | 394.02 | 40.12 | 134.9 | #VALUE! | sum | IsZPR | 2765.72
|  |  | 1641.73 | 3.23 |  |  | 0.78 | 0.3 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 6.0*4
| Накладные расходы | 103 |  |  | 406.64 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 406.64 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 406.64 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 236.88 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 236.88 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 236.88 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 32 мм, 100 м | 1.12 | 9171.92 | 64.64 | 10272.55 | 1568.86 | 72.4 | 115.1 | #VALUE! | sum | IsZPR | 8631.29
|  |  | 1400.77 | 2.26 |  |  | 2.53 | 0.21 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 28.0*4
| Накладные расходы | 103 |  |  | 1618.53 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1618.53 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1618.53 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 942.83 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 942.83 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 942.83 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 25 мм, 100 м | 0.48 | 7715.23 | 64.64 | 3703.31 | 553.96 | 31.03 | 94.83 | #VALUE! | sum | IsZPR | 3118.32
|  |  | 1154.08 | 2.26 |  |  | 1.08 | 0.21 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 12.0*4
| Накладные расходы | 103 |  |  | 571.69 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 571.69 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 571.69 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 333.02 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 333.02 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 333.02 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е16-07-003-4 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 32, врезка | 16 | 150.9 | 6.2 | 2414.4 | 1029.12 | 99.2 | 5.129 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1286.08
|  |  | 64.32 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 4.0*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1183.49 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1183.49 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1183.49 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 730.68 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 730.68 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 730.68 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 25, врезка | 8 | 125.58 | 6.2 | 1004.64 | 514.56 | 49.6 | 5.129 | #VALUE! | sum | IsZPR | 440.48
|  |  | 64.32 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 2.0*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 591.74 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 591.74 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 591.74 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 365.34 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 365.34 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 365.34 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Е17-01-002-1 Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб, шт. | 16 | 3.37 | 0.4 | 53.92 | 47.52 | 6.4 | 0.244 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 2.97 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 4.0*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4, Н48(М)= 0
| Накладные расходы | 115 |  |  | 54.65 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 54.65 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 54.65 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 33.74 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 33.74 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 33.74 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | Е17-01-002-1 Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб, шт. | 16 | 12.28 | 1.26 | 196.48 | 136.48 | 20.16 | 0.7015 | #VALUE! | sum | IsZPR | 39.84
|  |  | 8.53 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 4.0*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 156.95 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 156.95 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 156.95 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 96.9 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 96.9 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 96.9 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | С300-0552 Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2, шт. | 16 | 100 |  | 1600 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 1600
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 4.0*4
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
10. | Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 15, врезка | 24 | 73.2 | 6.2 | 1756.8 | 1543.68 | 148.8 | 5.129 | #VALUE! | sum | IsZPR | 64.32
|  |  | 64.32 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 6.0*4
Вычт.ресурсы: С103-0049:[ М-(7.56=18.90*0.4) ]; С300-9002-68:[ М-(21.10=21.10*1) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1775.23 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1775.23 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1775.23 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 1096.01 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1096.01 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1096.01 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е69-1-3 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 шт. | 0.32 | 1180.24 |  | 377.68 | 377.68 | 0 | 119.7 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1180.24 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 8.0*4
| Накладные расходы | 78 |  |  | 294.59 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 294.59 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 294.59 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 188.84 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 188.84 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 188.84 | [5 empty] | Plan_ZPM
12. | Е69-4-3 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 шт. | 0.32 | 1074.66 | 1.73 | 343.89 | 209.22 | 0.55 | 60.65 | #VALUE! | sum | IsZPR | 134.12
|  |  | 653.81 | 0.86 |  |  | 0.28 | 0.08 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 8.0*4
| Накладные расходы | 78 |  |  | 163.41 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 163.41 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 163.41 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 104.75 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 104.75 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 104.75 | [5 empty] | Plan_ZPM
13. | Х600-2015 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.), т | 0.68 | 56.6 | 56.6 | 38.49 | 0 | 38.49 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 0.17*4
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
14. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 0.68 | 17.99 |  | 12.23 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 12.23
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 0.17*4
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
15. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 1.6 | 96.25 | 5.96 | 154.01 | 135.7 | 9.54 | 5.7615 | #VALUE! | sum | IsZPR | 8.77
|  |  | 84.81 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 40.0*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 156.06 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 156.06 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 156.06 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 96.35 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 96.35 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 96.35 | [5 empty] | Plan_ZPM
16. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.32 | 104.96 | 5.96 | 33.59 | 27.14 | 1.91 | 5.7615 | #VALUE! | sum | IsZPR | 4.54
|  |  | 84.81 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 8.0*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 31.21 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 31.21 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 31.21 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 19.27 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 19.27 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 19.27 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 26656.38 | 6708.13 | 538.76 |  | #VALUE! |  |  | 19409.49 | 0
[7 empty] | 4.98 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 772.29 | 586.9 | 39.04 |  | #VALUE! |  |  | 146.35 | 0
[7 empty] | 0.28 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1612.23
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 11, 12) |  |  |  | 458
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 11, 12) |  |  |  | 293.59
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1523.88
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25884.09 | 6121.23 | 499.72 |  | #VALUE! |  |  | 19263.14 | 0
[7 empty] | 4.7 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1-4; %=115 - по стр. 5-8, 10, 15, 16) |  |  |  | 6721.81
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4; %=71 - по стр. 5-8, 10, 15, 16) |  |  |  | 4053.32
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 36659.22
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 1612.23
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7179.81
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4346.91
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.04 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 6708.13
| Оплата механизаторов |  |  |  | 4.98
| Сметная заработная плата |  |  |  | 6713.11
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.1872 | 1472.21 | 3.89 | 275.59 | 171.33 | 0.73 | 81.719 | #VALUE! | sum | IsZPR | 103.53
|  |  | 915.25 | 0.14 |  |  | 0.03 | 0.0125 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 4.68*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 95 |  |  | 162.79 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 162.79 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 162.79 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 47 |  |  | 80.54 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 80.54 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 80.54 | [5 empty] | Plan_ZPM
18. | Е15-04-030-3 Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.0224 | 1079.76 | 3.89 | 24.19 | 11.71 | 0.09 | 46.6785 | #VALUE! | sum | IsZPR | 12.39
|  |  | 522.8 | 0.14 |  |  | 0 | 0.0125 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 0.56*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 95 |  |  | 11.12 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 11.12 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 11.12 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 47 |  |  | 5.5 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 299.78 | 183.04 | 0.82 |  | #VALUE! |  |  | 115.92 | 0
[7 empty] | 0.03 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 299.78 | 183.04 | 0.82 |  | #VALUE! |  |  | 115.92 | 0
[7 empty] | 0.03 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95) |  |  |  | 173.91
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47) |  |  |  | 86.04
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 559.73
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 173.91
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 86.04
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.75 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 183.04
| Оплата механизаторов |  |  |  | 0.03
| Сметная заработная плата |  |  |  | 183.07
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 26956.16 | 6891.17 | 539.58 |  | #VALUE! |  |  | 19525.41 | 0
[7 empty] | 5.01 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1072.07 | 769.94 | 39.86 |  | #VALUE! |  |  | 262.27 | 0
[7 empty] | 0.31 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1612.23
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 11, 12; %=95 - по стр. 17, 18) |  |  |  | 631.91
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 11, 12; %=47 - по стр. 17, 18) |  |  |  | 379.63
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2083.61
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 25884.09 | 6121.23 | 499.72 |  | #VALUE! |  |  | 19263.14 | 0
[7 empty] | 4.7 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1-4; %=115 - по стр. 5-8, 10, 15, 16) |  |  |  | 6721.81
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4; %=71 - по стр. 5-8, 10, 15, 16) |  |  |  | 4053.32
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 36659.22
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 1612.23
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7353.72
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4432.95
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  |  | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 6891.17
| Оплата механизаторов |  |  |  | 5.01
| Сметная заработная плата |  |  |  | 6896.18
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-3 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 10-м этажам
Раздел 1. Сантехнические работы
1. | 18681.54 | 2127.32 | 257.01 | 3.88 | 16297.21 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2195.14 | 1278.72 | 2191.14 | 4 | 1276.39 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 13332.74 | 1641.73 | 167.16 | 3.23 | 11523.85 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1694.31 | 986.98 | 1690.98 | 3.33 | 985.04 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 9171.92 | 1400.77 | 64.64 | 2.26 | 7706.51 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1445.12 | 841.82 | 1442.79 | 2.33 | 840.46 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 7715.23 | 1154.08 | 64.64 | 2.26 | 6496.51 | 0 | 0 | 94.83 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1191.03 | 693.8 | 1188.7 | 2.33 | 692.45 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 150.9 | 64.32 | 6.2 | 0 | 80.38 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 45.67 | 73.97 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 125.58 | 64.32 | 6.2 | 0 | 55.06 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 45.67 | 73.97 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 3.37 | 2.97 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2.11 | 3.42 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 12.28 | 8.53 | 1.26 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 6.06 | 9.81 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 73.2 | 64.32 | 6.2 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 45.67 | 73.97 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1180.24 | 1180.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.59 | 590.12 | 920.59 | 0 | 590.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 1074.66 | 653.81 | 1.73 | 0.86 | 419.12 | 0 | 0 | 60.65 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 510.64 | 327.34 | 509.97 | 0.67 | 326.91 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 56.6 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 96.25 | 84.81 | 5.96 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.53 | 60.22 | 97.53 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 104.96 | 84.81 | 5.96 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.53 | 60.22 | 97.53 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | 1472.21 | 915.25 | 3.89 | 0.14 | 553.07 | 0 | 0 | 81.719 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 869.62 | 430.23 | 869.49 | 0.13 | 430.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 1079.76 | 522.8 | 3.89 | 0.14 | 553.07 | 0 | 0 | 46.6785 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 496.79 | 245.78 | 496.66 | 0.13 | 245.72 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-3 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 10-м этажам
Раздел 1. Сантехнические работы
1. | 1494.53 | 170.19 | 20.56 | 0.31 | 1303.78 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 175.62 | 102.3 | 175.29 | 0.32 | 102.11 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3199.86 | 394.02 | 40.12 | 0.78 | 2765.72 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 406.64 | 236.88 | 405.84 | 0.8 | 236.41 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 10272.55 | 1568.86 | 72.4 | 2.53 | 8631.29 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1618.53 | 942.83 | 1615.92 | 2.61 | 941.32 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 3703.31 | 553.96 | 31.03 | 1.08 | 3118.32 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 571.69 | 333.02 | 570.58 | 1.12 | 332.38 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 2414.4 | 1029.12 | 99.2 | 0 | 1286.08 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1183.49 | 730.68 | 1183.52 | 0 | 730.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 1004.64 | 514.56 | 49.6 | 0 | 440.48 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 591.74 | 365.34 | 591.76 | 0 | 365.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 53.92 | 47.52 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 54.65 | 33.74 | 54.72 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 196.48 | 136.48 | 20.16 | 0 | 39.84 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 156.95 | 96.9 | 156.96 | 0 | 96.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1544 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 1756.8 | 1543.68 | 148.8 | 0 | 64.32 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1775.23 | 1096.01 | 1775.28 | 0 | 1096.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 377.68 | 377.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 294.59 | 188.84 | 294.59 | 0 | 188.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 343.89 | 209.22 | 0.55 | 0.28 | 134.12 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 163.41 | 104.75 | 163.19 | 0.21 | 104.61 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 38.49 | 0 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 154.01 | 135.7 | 9.54 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 156.06 | 96.35 | 156.05 | 0 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 33.59 | 27.14 | 1.91 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 31.21 | 19.27 | 31.21 | 0 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | 275.59 | 171.33 | 0.73 | 0.03 | 103.53 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 162.79 | 80.54 | 162.77 | 0.02 | 80.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 24.19 | 11.71 | 0.09 | 0 | 12.39 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 11.12 | 5.5 | 11.13 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-3 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 10-м этажам
Раздел 1. Сантехнические работы
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
14. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
15. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
16. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
18. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-3 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 10-м этажам
Раздел 1. Сантехнические работы
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
14. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2
15. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
16. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
Раздел 2. Общестроительные работы
17. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
18. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1-3 * 1 * 1 >
замену разводки горячего водоснабжения (ГВС) по 10-м этажам
Раздел 1. Сантехнические работы
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 26656.38 | 6708.13 | 538.76 | 4.98 | #VALUE! | #VALUE! | 19409.49
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 772.29 | 586.9 | 39.04 | 0.28 | #VALUE! | #VALUE! | 146.35
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 1612.23
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 458
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 293.59
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 1523.88
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 25884.09 | 6121.23 | 499.72 | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 19263.14
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 6721.81
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 4053.32
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 36659.22
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 1612.23
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 7179.81
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 4346.91
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #VALUE!
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE!
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE!
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 6708.13
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 4.98
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 6713.11
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE!
Раздел 2. Общестроительные работы
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 299.78 | 183.04 | 0.82 | 0.03 | #VALUE! | #VALUE! | 115.92
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE!
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 299.78 | 183.04 | 0.82 | 0.03 | #VALUE! | #VALUE! | 115.92
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 173.91
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 86.04
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 559.73
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE!
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 173.91
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 86.04
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #VALUE!
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE!
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE!
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 183.04
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 0.03
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 183.07
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE!
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE!
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 26956.16 | 6891.17 | 539.58 | 5.01 | #VALUE! | #VALUE! | 19525.41 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 1072.07 | 769.94 | 39.86 | 0.31 | #VALUE! | #VALUE! | 262.27 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 1612.23 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 631.91 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 379.63 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 2083.61 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 25884.09 | 6121.23 | 499.72 | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 19263.14 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 6721.81 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 4053.32 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 36659.22 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 1612.23 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 7353.72 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 4432.95 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #VALUE! | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE! | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | #VALUE! Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 6891.17 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 5.01 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 6896.18 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | #VALUE! Z5: #VALUE! | 83