## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб. |  | Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 5 этажей (общежитие).
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | монтажных работ: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Глобальные начисления: Н3(ЭМ)= 1.2, Н4(ЗПМ)= 1.2, Н5(ОЗП)= 1.2
1. | Е16-02-005-3 Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 76х3,5, м | 150 | 5.02 | 0.74 | 753 | 642 | 111 | 0.34637 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 4.28 | 0.01 |  |  | 1.5 | 0.001104 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.2*0.4, Н4(ЗПМ)= 1.2*0.4, Н5(ОЗП)= 1.2*0.4, Н48(М)= 0
| Накладные расходы | 115 |  |  | 740.03 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 740.03 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 740.03 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 456.89 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 456.89 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 456.89 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е16-02-002-8 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 80, м | 150 | 173.72 | 2.18 | 26058 | 1467 | 327 | 0.84249 | #VALUE! | sum | IsZPR | 24264
|  |  | 9.78 | 0.08 |  |  | 12 | 0.0042 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1700.85 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1700.85 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1700.85 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 1050.09 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1050.09 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1050.09 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 27 | 84.11 | 0.9 | 2270.97 | 167.94 | 24.3 | 0.51157 | #VALUE! | sum | IsZPR | 2078.73
|  |  | 6.22 | 0.03 |  |  | 0.81 | 0.00225 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 194.06 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 194.06 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 194.06 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 119.81 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 119.81 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 119.81 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е16-07-003-4 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 32, врезка | 20 | 165 | 7.44 | 3300 | 1543.6 | 148.8 | 6.1548 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1607.6
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 15, врезка | 20 | 115.96 | 7.44 | 2319.2 | 1543.6 | 148.8 | 6.1548 | #VALUE! | sum | IsZPR | 626.8
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-07-003-2 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 20, врезка | 20 | 121.2 | 7.44 | 2424 | 1543.6 | 148.8 | 6.1548 | #VALUE! | sum | IsZPR | 731.6
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1775.14 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1095.96 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | С300-1225 Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных, комплект | 80 | 11.8 |  | 944 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 944
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
8. | С534-0013 Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру менее или 10 МПа (100кгс/см2) из труб стальных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20: Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром ус... | 6 | 29.7 |  | 178.2 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 178.2
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
9. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 1.5 | 123.13 | 7.16 | 184.7 | 152.67 | 10.74 | 6.9138 | #VALUE! | sum | IsZPR | 21.29
|  |  | 101.78 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 175.57 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 175.57 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 175.57 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 108.4 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 108.4 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 108.4 | [5 empty] | Plan_ZPM
10. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 0.27 | 114.42 | 7.16 | 30.89 | 27.48 | 1.93 | 6.9138 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1.48
|  |  | 101.78 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 31.6 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 31.6 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 31.6 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 19.51 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 19.51 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 19.51 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Х600-2029 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 1.5 | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 0 | 14.4 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
12. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 1.5 | 17.99 |  | 26.99 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 26.99
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
13. | Е65-5-9 Смена задвижек диаметром 100 мм (30ч6бр), 100 шт. | 0.04 | 11123.83 | 485.56 | 444.95 | 232.54 | 19.42 | 506.4 | #VALUE! | sum | IsZPR | 192.99
|  |  | 5813.47 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С300-1177:[ М-(43700.00=437.00*100) ]
| Накладные расходы | 103 |  |  | 239.52 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 239.52 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 239.52 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 139.52 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 139.52 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 139.52 | [5 empty] | Plan_ZPM
14. | С300-1176 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30ч6бр диаметром, мм: 80, шт. | 4 | 314.95 |  | 1259.8 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 1259.8
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
15. | С300-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 80, шт. | 8 | 66.5 |  | 532 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 532
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 40741.1 | 7320.43 | 955.19 |  | #VALUE! |  |  | 32465.48 | 0
[7 empty] | 14.31 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 178.2 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  |  | 178.2 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 178.2
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 41.39 | 0 | 14.4 |  | #VALUE! |  |  | 26.99 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2940.99
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 41.39
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 40521.51 | 7320.43 | 940.79 |  | #VALUE! |  |  | 32260.29 | 0
[7 empty] | 14.31 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1-6, 9, 10; %=103 - по стр. 13) |  |  |  | 8407.05
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1-6, 9, 10; %=60 - по стр. 13) |  |  |  | 5182.1
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 54110.66
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 2940.99
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8407.05
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5182.1
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.04 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 7320.43
| Оплата механизаторов |  |  |  | 14.31
| Сметная заработная плата |  |  |  | 7334.74
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
| Выполнение функций заказчика-застройщика (Технадзор) |  |  | 1,4% | #VALUE!
| ИТОГО С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  | #VALUE!
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-34 * 1-34 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
1. | 5.02 | 4.28 | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.34637 | 0 | 0.001104 | 0 | 0 | 4.93 | 3.05 | 4.92 | 0.01 | 3.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 173.72 | 9.78 | 2.18 | 0.08 | 161.76 | 0 | 0 | 0.84249 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 11.34 | 7 | 11.25 | 0.09 | 6.94 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 84.11 | 6.22 | 0.9 | 0.03 | 76.99 | 0 | 0 | 0.51157 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 7.19 | 4.44 | 7.15 | 0.04 | 4.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 165 | 77.18 | 7.44 | 0 | 80.38 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 115.96 | 77.18 | 7.44 | 0 | 31.34 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 121.2 | 77.18 | 7.44 | 0 | 36.58 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 123.13 | 101.78 | 7.16 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 6.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.05 | 72.26 | 117.05 | 0 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 114.42 | 101.78 | 7.16 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 6.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.05 | 72.26 | 117.05 | 0 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 11123.83 | 5813.47 | 485.56 | 0 | 4824.8 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.87 | 3488.08 | 5987.87 | 0 | 3488.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 314.95 | 0 | 0 | 0 | 314.95 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-34 * 1-34 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
1. | 753 | 642 | 111 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 740.03 | 456.89 | 738 | 1.5 | 456 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 26058 | 1467 | 327 | 12 | 24264 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1700.85 | 1050.09 | 1687.5 | 13.5 | 1041 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 2270.97 | 167.94 | 24.3 | 0.81 | 2078.73 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 194.06 | 119.81 | 193.05 | 1.08 | 119.34 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 3300 | 1543.6 | 148.8 | 0 | 1607.6 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1775.14 | 1095.96 | 1775.2 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 2319.2 | 1543.6 | 148.8 | 0 | 626.8 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1775.14 | 1095.96 | 1775.2 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 2424 | 1543.6 | 148.8 | 0 | 731.6 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1775.14 | 1095.96 | 1775.2 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 896 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 171 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 184.7 | 152.67 | 10.74 | 0 | 21.29 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 175.57 | 108.4 | 175.58 | 0 | 108.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 30.89 | 27.48 | 1.93 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 31.6 | 19.51 | 31.6 | 0 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 444.95 | 232.54 | 19.42 | 0 | 192.99 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 239.52 | 139.52 | 239.51 | 0 | 139.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 1259.8 | 0 | 0 | 0 | 1259.8 | 1236 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 532 | 0 | 0 | 0 | 532 | 511.2 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-34 * 1-34 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
1. | 1 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
13. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
14. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
15. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-34 * 1-34 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
8. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
14. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
15. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4

## Базовые концовки
N = < 1-34 * 1-34 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 40741.1 | 7320.43 | 955.19 | 14.31 | #VALUE! | #VALUE! | 32465.48 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 178.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 178.2 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 178.2 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 41.39 | 0 | 14.4 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 26.99 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 2940.99 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 41.39 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 40521.51 | 7320.43 | 940.79 | 14.31 | #VALUE! | #VALUE! | 32260.29 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 8407.05 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 5182.1 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 54110.66 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 2940.99 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 8407.05 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 5182.1 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #VALUE! | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE! | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 7320.43 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 14.31 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 7334.74 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE! | 83