## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб. |  | Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 2 этажа, 1-й подъезд.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену канализационного выпуска от дома до колодца
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Текущая стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 | 0.0144 | 5531.24 | 2973.63 | 79.65 | 36.83 | 42.82 | 243.35 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 2557.61 | 512.62 |  |  | 7.38 | 41.39 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 12*1.5*0.08
| Зарплата рабочих |  |  |  | 36.83
| Эксплуатация машин |  |  |  | 42.82
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 7.38
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 104 |  |  | 45.98 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 104 |  |  | 38.3 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 104 |  |  | 7.68 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 26.53 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 22.1 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 |  |  | 4.43 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.02 | 1375.86 | 630.46 | 27.52 | 14.91 | 12.61 | 68.26 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 745.4 | 114.4 |  |  | 2.29 | 9.4 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 14.91
| Эксплуатация машин |  |  |  | 12.61
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 2.29
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 104 |  |  | 17.89 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 104 |  |  | 15.5 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 104 |  |  | 2.38 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 10.32 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 8.94 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 |  |  | 1.37 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е51-1-5 Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 | 0.0225 | 6335.03 | 9.63 | 142.54 | 115.16 | 0.22 | 519.1 | #VALUE! | sum | IsZPR | 27.16
|  |  | 5118.33 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 1.5*1.5*1
| Зарплата рабочих |  |  |  | 115.16
| Эксплуатация машин |  |  |  | 0.22
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 27.16
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 75 |  |  | 86.37 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 75 |  |  | 86.37 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 45 |  |  | 51.82 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 45 |  |  | 51.82 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
4. | Е01-01-004-6 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.027 | 8883.91 | 8683.21 | 239.87 | 5.42 | 234.45 | 20.355 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 200.7 | 1422.68 |  |  | 38.41 | 101.475 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 12*1.5*1.5
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 5.42
| Эксплуатация машин |  |  |  | 234.45
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 38.41
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 41.64 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 5.15 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 36.49 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 43 |  |  | 18.85 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 43 |  |  | 2.33 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 43 |  |  | 16.52 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е66-2-2 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м | 0.147 | 1286.63 | 0 | 189.13 | 189.13 | 0 | 130.49 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1286.63 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 14+0.35*2
| Зарплата рабочих |  |  |  | 189.13
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 74 |  |  | 139.96 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 74 |  |  | 139.96 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 94.57 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 50 |  |  | 94.57 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
6. | Е23-01-001-2 Устройство основания под трубопроводы щебеночного, м3 | 0.6 | 175.47 | 7.11 | 105.29 | 7.27 | 4.27 | 1.173 | #VALUE! | sum | IsZPR | 93.75
|  |  | 12.11 | 0.78 |  |  | 0.47 | 0.06375 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 7.27
| Эксплуатация машин |  |  |  | 4.27
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 0.47
| Материалы |  |  |  | 93.75
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 130 |  |  | 10.06 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 130 |  |  | 9.44 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 130 |  |  | 0.61 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 76 |  |  | 5.88 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 76 |  |  | 5.52 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 76 |  |  | 0.36 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Е16-01-004-2 Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 15.25 | 107.07 | 1.73 | 1632.82 | 155.55 | 26.38 | 0.87745 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1450.89
|  |  | 10.2 | 0.05 |  |  | 0.76 | 0.00275 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 14+0.35*2+0.55*1
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 155.55
| Эксплуатация машин |  |  |  | 26.38
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 0.76
| Материалы |  |  |  | 1450.89
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 115 |  |  | 179.76 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 115 |  |  | 178.88 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 115 |  |  | 0.92 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 110.98 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 71 |  |  | 110.41 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 71 |  |  | 0.61 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 100, м | 1 | 61.84 | 0.35 | 61.84 | 8.88 | 0.35 | 0.7084 | #VALUE! | sum | IsZPR | 52.61
|  |  | 8.88 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.00075 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 0.3+0.35*2
Вычт.ресурсы: С103-0743:[ М-(4.64=116.00*0.04) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 8.88
| Эксплуатация машин |  |  |  | 0.35
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 0.01
| Материалы |  |  |  | 52.61
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 115 |  |  | 10.22 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 115 |  |  | 10.21 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 115 |  |  | 0.01 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 6.31 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 71 |  |  | 6.3 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 71 |  |  | 0.01 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | С103-0743 Кольца резиновые: уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм, кг | 0.16 | 116 | 0 | 18.56 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 18.56
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 0.08*2
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 18.56
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
10. | Е16-01-004-3 Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 150, м | 0.7 | 163.61 | 2.91 | 114.53 | 8.26 | 2.04 | 1.0153 | #VALUE! | sum | IsZPR | 104.23
|  |  | 11.8 | 0.09 |  |  | 0.06 | 0.0055 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 8.26
| Эксплуатация машин |  |  |  | 2.04
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 0.06
| Материалы |  |  |  | 104.23
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 115 |  |  | 9.57 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 115 |  |  | 9.5 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 115 |  |  | 0.07 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 5.91 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 71 |  |  | 5.87 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 71 |  |  | 0.04 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е46-03-007-2 Пробивка проемов в конструкциях из: бетона, м3 | 0.05 | 1070.34 | 757.24 | 53.52 | 15.66 | 37.86 | 27.61 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 313.1 | 139.1 |  |  | 6.96 | 11.43 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 15.66
| Эксплуатация машин |  |  |  | 37.86
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 6.96
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 99 |  |  | 22.39 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 99 |  |  | 15.5 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 99 |  |  | 6.89 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 13.57 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 9.39 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 |  |  | 4.17 | [5 empty] | Plan_ZPM
12. | Е46-03-010-3 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до: 500 см2(К=1,25 до толщины 125 мм), 100 шт. | 0.01 | 3357.37 | 2025.26 | 33.57 | 13.32 | 20.25 | 110.64 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1332.11 | 372.04 |  |  | 3.72 | 30.57 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 13.32
| Эксплуатация машин |  |  |  | 20.25
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 3.72
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 99 |  |  | 16.87 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 99 |  |  | 13.19 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 99 |  |  | 3.68 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 10.22 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 7.99 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 |  |  | 2.23 | [5 empty] | Plan_ZPM
13. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.0225 | 1059.68 | 0 | 23.84 | 23.84 | 0 | 111.78 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1059.68 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 1.5*1*1.5
Начисления: Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 23.84
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 80 |  |  | 19.07 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 80 |  |  | 19.07 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 38 |  |  | 9.06 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 38 |  |  | 9.06 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
14. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.027 | 791.76 | 791.76 | 21.38 | 0 | 21.38 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 0 | 155.45 |  |  | 4.2 | 11.0875 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 12*1.5*1.5
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25
Зарплата рабочих
| Эксплуатация машин |  |  |  | 21.38
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 4.2
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 3.99 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 3.99 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 43 |  |  | 1.81 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 43 |  |  | 1.8 | [5 empty] | Plan_ZPM
15. | Е27-04-001-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3 | 3.6 | 202.23 | 45.45 | 728.02 | 10.22 | 163.62 | 0.27819 | #VALUE! | sum | IsZPR | 554.18
|  |  | 2.84 | 4.05 |  |  | 14.58 | 0.2575 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 12*1.5*0.2
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 10.22
| Эксплуатация машин |  |  |  | 163.62
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 14.58
| Материалы |  |  |  | 554.18
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 142 |  |  | 35.22 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 142 |  |  | 14.51 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 142 |  |  | 20.7 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 81 |  |  | 20.09 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 81 |  |  | 8.28 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 81 |  |  | 11.81 | [5 empty] | Plan_ZPM
16. | Е27-06-020-2А Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (типа А, марка I), 100 м2 | 0.18 | 6144.8 | 313.39 | 1106.07 | 9.65 | 56.41 | 4.4045 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1040.01
|  |  | 53.6 | 37.7 |  |  | 6.79 | 2.385 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 12*1.5
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 9.65
| Эксплуатация машин |  |  |  | 56.41
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 6.79
| Материалы |  |  |  | 1040.01
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 142 |  |  | 23.34 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 142 |  |  | 13.7 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 142 |  |  | 9.64 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 81 |  |  | 13.32 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 81 |  |  | 7.82 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 81 |  |  | 5.5 | [5 empty] | Plan_ZPM
17. | Е27-06-021-2А При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-2А (К=8 до толщины 8 см), 1000 м2 | 0.018 | 57836.42 | 33.9 | 1041.05 | 0.18 | 0.61 | 0.828 | #VALUE! | sum | IsZPR | 1040.26
|  |  | 10.12 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 12*1.5
Начисления: Н3(ЭМ)= (1.25)*8, Н4(ЗПМ)= (1.25)*8, Н5(ОЗП)= (1.15)*8, Н48(М)= (1)*8
| Зарплата рабочих |  |  |  | 0.18
| Эксплуатация машин |  |  |  | 0.61
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 1040.26
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 142 |  |  | 0.26 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 142 |  |  | 0.26 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 81 |  |  | 0.15 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 81 |  |  | 0.15 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
18. | Е27-02-010-4 Установка бортовых камней природных на бетонном основании В 15 (М 200 с крупностью заполнителя более 40 мм): (камни бортовые) при других видах покрытий, сечением 150х300 (180х300) мм, 100 м | 0.02 | 5101.56 | 118.78 | 102.04 | 26.35 | 2.38 | 125.35 | #VALUE! | sum | IsZPR | 73.31
|  |  | 1317.43 | 13.88 |  |  | 0.28 | 0.85 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 26.35
| Эксплуатация машин |  |  |  | 2.38
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 0.28
| Материалы |  |  |  | 73.31
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 142 |  |  | 37.81 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 142 |  |  | 37.42 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 142 |  |  | 0.39 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 81 |  |  | 21.57 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 81 |  |  | 21.34 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 81 |  |  | 0.22 | [5 empty] | Plan_ZPM
19. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 3.073 | 3.3 | 3.3 | 10.14 | 0 | 10.14 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 2.851+0.222
Зарплата рабочих
| Эксплуатация машин |  |  |  | 10.14
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
20. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 3.073 | 17.99 | 0 | 55.28 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 55.28
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 2.851+0.222
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 55.28
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 5786.66 | 640.63 | 635.79 |  | #VALUE! |  |  | 4510.24 | 0
[7 empty] | 85.91 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3958.91 | 467.94 | 607.02 |  | #VALUE! |  |  | 2883.95 | 0
[7 empty] | 85.08 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=75 - по стр. 3; %=95 - по стр. 4, 14; %=74 - по стр. 5; %=130 - по стр. 6; %=99 - по стр. 11, 12; %=80 - по стр. 13; %=142 - по стр. 15-18) |  |  |  | 500.85
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 11, 12; %=45 - по стр. 3; %=43 - по стр. 4, 14; %=50 - по стр. 5; %=76 - по стр. 6; %=38 - по стр. 13; %=81 - по стр. 15-18) |  |  |  | 297.76
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4757.52
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1827.75 | 172.69 | 28.77 |  | #VALUE! |  |  | 1626.29 | 0
[7 empty] | 0.83 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 7, 8, 10) |  |  |  | 199.55
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 7, 8, 10) |  |  |  | 123.2
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2150.5
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 700.4
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 420.96
| Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 640.63
| Оплата механизаторов |  |  |  | 85.91
| Сметная заработная плата |  |  |  | 726.54
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФ.УДОРОЖАНИЯ( I квартал 2011 г.) |  |  | 3.45 | #VALUE!
| НДС |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  | #VALUE!
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу без нач
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 901/10 * 901/10 * 901/10 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | 5531.24 | 2557.61 | 2973.63 | 512.62 | 0 | 0 | 0 | 243.35 | 0 | 41.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1375.86 | 745.4 | 630.46 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 68.26 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 6335.03 | 5118.33 | 9.63 | 0 | 1207.07 | 0 | 0 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 7121.09 | 174.52 | 6946.57 | 1138.14 | 0 | 0 | 0 | 20.355 | 0 | 101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 1286.63 | 1286.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 172.47 | 10.53 | 5.69 | 0.62 | 156.25 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0.06375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 105.39 | 8.87 | 1.38 | 0.04 | 95.14 | 0 | 0 | 0.87745 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 60.61 | 7.72 | 0.28 | 0.01 | 52.61 | 0 | 0 | 0.7084 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 161.49 | 10.26 | 2.33 | 0.07 | 148.9 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1070.34 | 313.1 | 757.24 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 3357.37 | 1332.11 | 2025.26 | 372.04 | 0 | 0 | 0 | 110.64 | 0 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 921.46 | 921.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 633.41 | 0 | 633.41 | 124.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 192.77 | 2.47 | 36.36 | 3.24 | 153.94 | 0 | 0 | 0.27819 | 0 | 0.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 6075.13 | 46.61 | 250.71 | 30.16 | 5777.81 | 0 | 0 | 4.4045 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 7228.54 | 1.1 | 3.39 | 0 | 7224.05 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 4905.96 | 1145.59 | 95.02 | 11.1 | 3665.35 | 0 | 0 | 125.35 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 901/10 * 901/10 * 901/10 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | 5531.24 | 2557.61 | 2973.63 | 512.62 | 0 | 0 | 0 | 243.35 | 0 | 41.39 | 0 | 0 | 3193.04 | 1842.14 | 2659.91 | 533.13 | 1534.57 | 307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1375.86 | 745.4 | 630.46 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 68.26 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 894.19 | 515.88 | 775.22 | 118.97 | 447.24 | 68.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 6335.03 | 5118.33 | 9.63 | 0 | 1207.07 | 0 | 0 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838.75 | 2303.25 | 3838.75 | 0 | 2303.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 8883.91 | 200.7 | 8683.21 | 1422.68 | 0 | 0 | 0 | 20.355 | 0 | 101.475 | 0 | 0 | 1542.21 | 698.05 | 190.67 | 1351.54 | 86.3 | 611.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 1286.63 | 1286.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.11 | 643.32 | 952.11 | 0 | 643.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 175.47 | 12.11 | 7.11 | 0.78 | 156.25 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0.06375 | 0 | 0 | 16.76 | 9.8 | 15.74 | 1.02 | 9.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 107.07 | 10.2 | 1.73 | 0.05 | 95.14 | 0 | 0 | 0.87745 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 11.79 | 7.28 | 11.73 | 0.06 | 7.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 61.84 | 8.88 | 0.35 | 0.01 | 52.61 | 0 | 0 | 0.7084 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 10.22 | 6.31 | 10.21 | 0.01 | 6.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 163.61 | 11.8 | 2.91 | 0.09 | 148.9 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 13.67 | 8.44 | 13.57 | 0.1 | 8.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1070.34 | 313.1 | 757.24 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 447.68 | 271.32 | 309.97 | 137.71 | 187.86 | 83.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 3357.37 | 1332.11 | 2025.26 | 372.04 | 0 | 0 | 0 | 110.64 | 0 | 30.57 | 0 | 0 | 1687.11 | 1022.49 | 1318.79 | 368.32 | 799.27 | 223.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 1059.68 | 1059.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.74 | 402.68 | 847.74 | 0 | 402.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 791.76 | 0 | 791.76 | 155.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0875 | 0 | 0 | 147.68 | 66.84 | 0 | 147.68 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 202.23 | 2.84 | 45.45 | 4.05 | 153.94 | 0 | 0 | 0.27819 | 0 | 0.2575 | 0 | 0 | 9.78 | 5.58 | 4.03 | 5.75 | 2.3 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 6144.8 | 53.6 | 313.39 | 37.7 | 5777.81 | 0 | 0 | 4.4045 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 129.65 | 73.95 | 76.11 | 53.54 | 43.42 | 30.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 57836.42 | 10.12 | 33.9 | 0 | 57792.4 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 8.2 | 14.37 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 5101.56 | 1317.43 | 118.78 | 13.88 | 3665.35 | 0 | 0 | 125.35 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1890.46 | 1078.36 | 1870.75 | 19.71 | 1067.12 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 901/10 * 901/10 * 901/10 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | 79.65 | 36.83 | 42.82 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 45.98 | 26.53 | 38.3 | 7.68 | 22.1 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 27.52 | 14.91 | 12.61 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 17.89 | 10.32 | 15.5 | 2.38 | 8.94 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 142.54 | 115.16 | 0.22 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 86.37 | 51.82 | 86.37 | 0 | 51.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 239.87 | 5.42 | 234.45 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 41.64 | 18.85 | 5.15 | 36.49 | 2.33 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 189.13 | 189.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 139.96 | 94.57 | 139.96 | 0 | 94.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 105.29 | 7.27 | 4.27 | 0.47 | 93.75 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 10.06 | 5.88 | 9.44 | 0.61 | 5.52 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 1632.82 | 155.55 | 26.38 | 0.76 | 1450.89 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 179.76 | 110.98 | 178.88 | 0.92 | 110.41 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 61.84 | 8.88 | 0.35 | 0.01 | 52.61 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 10.22 | 6.31 | 10.21 | 0.01 | 6.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 17.92 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 114.53 | 8.26 | 2.04 | 0.06 | 104.23 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 9.57 | 5.91 | 9.5 | 0.07 | 5.87 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 53.52 | 15.66 | 37.86 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 22.39 | 13.57 | 15.5 | 6.89 | 9.39 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 33.57 | 13.32 | 20.25 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 16.87 | 10.22 | 13.19 | 3.68 | 7.99 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 19.07 | 9.06 | 19.07 | 0 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 21.38 | 0 | 21.38 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 3.99 | 1.81 | 0 | 3.99 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 728.02 | 10.22 | 163.62 | 14.58 | 554.18 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 35.22 | 20.09 | 14.51 | 20.7 | 8.28 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 1106.07 | 9.65 | 56.41 | 6.79 | 1040.01 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 23.34 | 13.32 | 13.7 | 9.64 | 7.82 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 1041.05 | 0.18 | 0.61 | 0 | 1040.26 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 102.04 | 26.35 | 2.38 | 0.28 | 73.31 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 37.81 | 21.57 | 37.42 | 0.39 | 21.34 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 10.14 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46 | Н47 | Н48 | Н49
N = < 901/10 * 901/10 * 901/10 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
7. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
8. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
9. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
10. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
11. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
13. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
14. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
15. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
16. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
17. | 1 | 1 | 10 | 10 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8 | 1
18. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
19. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
20. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 901/10 * 901/10 * 901/10 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
14. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
15. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
16. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
17. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
18. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
19. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
20. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 901/10 * 901/10 * 901/10 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 5786.66 | 640.63 | 635.79 | 85.91 | #VALUE! | #VALUE! | 4510.24 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 3958.91 | 467.94 | 607.02 | 85.08 | #VALUE! | #VALUE! | 2883.95 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 500.85 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 297.76 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 4757.52 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 1827.75 | 172.69 | 28.77 | 0.83 | #VALUE! | #VALUE! | 1626.29 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 199.55 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 123.2 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 2150.5 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 700.4 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 420.96 | 73
74 | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов | h | 0 |  | Z1: 0; Z7: 0 | 74
75 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 640.63 | 75
76 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 85.91 | 76
77 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 726.54 | 77
78 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 78
79 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 79
80 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE! | 80
81 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФ.УДОРОЖАНИЯ(ПР. МВК № 80 от 16.04.10г.) | k | 3.45 |  | Z1: #VALUE! | 81
82 | НДС | % | 18 |  | Z1: #VALUE! | 82
83 | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 83