| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом 9 этажей (1-й узел). |
| ОТЧЕТ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ, |  |  |
| ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ |  |  |
| к Плану производства № 1 |  |  |
| Сантехнические работы замена трубопровода ГВС по подвалу |  |  |
| Составлен 03.2010 г. |  |  |

| Номер позиции | Код ресурса | Наименование ресурсов, конструкций и изделий | Единица измерения | Расход по норме | Фактический расход | Экон.(-) / Перер.(+) | Списать на себестоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | С101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки: А | т | 0.000013 | 0.000013 |  |  |
| 2. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.41595 | 0.41595 |  |  |
| 3. | С101-0807 | Проволока: сварочная легированная диаметром, мм: 4 | т | 0.000167 | 0.000167 |  |  |
| 4. | С101-1522 | Электроды: диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00209 | 0.00209 |  |  |
| 5. | С101-1537 | Электроды: диаметром 8 мм Э42 | т | 0.00007 | 0.00007 |  |  |
| 6. | С101-1601 | Известь строительная негашеная: хлорная марки: А | кг | 0.00045 | 0.00045 |  |  |
| 7. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.328 | 0.328 |  |  |
| 9. | С104-0120-1 | Клей: "Энергофлекс" | л | 0.2288 | 0.2288 |  |  |
| 10. | С104-0121 | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | 0.032 | 0.032 |  |  |
| 12. | С104-0125-1 | Лента самоклеящаяся "Энергофлекс" 50 мм | м | 24 | 24 |  |  |
| 14. | С104-9400-49 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 89 | м | 17.6 | 17.6 |  |  |
| 15. | С104-9410 | Клипсы (зажимы) | шт. | 48 | 48 |  |  |
| 16. | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16 | т | 0.0008 | 0.0008 |  |  |
| 17. | С300-0041 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 20 - 22 | т | 0.0052 | 0.0052 |  |  |
| 18. | С300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 80 | шт. | 2 | 2 |  |  |
| 19. | С300-0971 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 150 | шт. | 1 | 1 |  |  |
| 20. | С300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30ч6бр диаметром, мм: 80 | шт. | 1 | 1 |  |  |
| 22. | С300-9002-1334 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами и креплениями для водоснабжения, диаметром, мм:80 | м | 16 | 16 |  |  |
| 23. | С300-9002-1338 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 150 | м | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 27. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.00057 | 0.00057 |  |  |
| 28. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.12365 | 0.12365 |  |  |
| 29. | С500-9161-2 | Бобышки скошенные типа БС1м22х1.5-115 | шт. | 1 | 1 |  |  |
| 30. | С517-0303 | Листы алюминиевые марки АД1Н,толщиной 0,5 мм | кг | 0.0528 | 0.0528 |  |  |
| 31. | С541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ (ГOCT 481-80), толщиной 1 мм, диаметром, мм: 100 | 1000 шт. | 0.003 | 0.003 |  |  |
| 32. | С541-0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ (ГOCT 481-80), толщиной 1 мм, диаметром, мм: 150 | 1000 шт. | 0.001 | 0.001 |  |  |
| 33. | С601-9010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза) | т | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 34. | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0384 | 0.0384 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |