Группа Компаний «ТЕПЛОРОСТ»

105 187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 46	                                                                  тел/факс: (495) 778-21-39

http://www.teplorost.ru									     mail@teploros.ru

### Опросный лист на шкафы управления ГРАНТОР

Начало формы

Сведения о заполнившем

Организация:*. Фамилия и имя заполнившего:*. Контактный телефон:*.

* - поля, обязательные для заполнения

| Сведения об объекте |  |
| --- | --- |
| Название и место установки: |  |
| Описание системы |  |
| Система: | ХВС ГВС Отопление Пожаротушение Вентиляция |
| Другое: |  |
| Тип исполнительного механизма: |  |
| Насос/укажите тип: |  |
| Вентилятор/укажите тип, В: |  |
| Задвижка/укажите тип: |  |
| Другое: |  |
| Поддерживаемый параметр: | Давление Уровень Расход Температура Скорость Момент |
| Другое: |  |
| Укажите диапазон: |  |
| Рабочее: |  |
| Минимальное: |  |
| Максимальное: |  |
| Датчик обратной связи: |  |
| Тип сигнала: | Аналоговый В мА Цифровой |
| Защиты по уровню: | Поплавок Электроды Электронная защита (без внешних датчиков) |
| Дополнительно: |  |
| Группа электродвигателей: |  |
| Общее кол-во: |  |
| Рабочих*: |  |
| Резервных**: |  |
| Схема переключения: | Переменный мастер Постоянный мастер |
| Алгоритм работы насосов (подробное описание включения/выключения): |  |
| * Количество одновременно работающих электродвигателей (один основной и дополнительные электродвигатели, включающиеся по сигналу управляющих реле или датчика) ** Количество резервных электродвигателей (включаются автоматически при аварии системы управления) *** С преобразователем частоты работают все электродвигатели попеременно **** С преобразователем частоты работает только один электродвигатель |  |
| Данные электродвигателей |  |
| Номер электродвигателя; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Мощность, кВт. Напряжение, Вт. Номинальный ток, А. Номинальная частота вращения, об/мин. |
| Тип электродвигателей: | Асинхронный с к.з. ротором Асинхронный с фазным ротором |
| Наличие встроенных устройств в двигателе: | РТС-датчик Термореле Тахометр Датчик скорости (энкодер) |
| Примечание: |  |
| Параметры шкафа и окружающей среды |  |
| Ограничения по габаритам |  |
| Высота: |  |
| Ширина: |  |
| Глубина: |  |
| Температура окружающей среды |  |
| Минимальная: |  |
| Средняя: |  |
| Максимальная: |  |
| Влажность (без конденсата) |  |
| Минимальная: |  |
| Средняя: |  |
| Максимальная: |  |
| Степень защиты: | IP23 IP54 IP65 |
| Максимальное расстояние от шкафа до двигателя: |  |
| Исполнение: | Навесное Напольное Наличие цоколя |
| Расположение кабельных вводов: | Сверху Снизу |
| Другое: |  |
| Управление двигателями: | Прямой пуск Плавный пуск Частотное регулирование |
| Укажите диапазон регулирования: |  |
| Дополнительные функции шкафа управления |  |
| Дополнительные функции шкафа управления: | Второй ввод питания Защита двигателя от перегрева (должен быть установлен РТС-датчик) Режим день/ночь Связь по последовательному интерфейсу с другими устройствами |
| Время работы день: |  |
| Время работы ночь: |  |
| Укажите протокол: |  |
| Укажите интерфейс: |  |
| *Необходим для поддержания двух уровней давления в разное время суток |  |
| Дополнительное оборудование (для включения в комплект поставки) |  |
| Дополнительное оборудование | Датчик давления 4..20 мА Реле давления Реле защиты от сухого хода Кабель экранированный РТС-датчики для двигателя Тормозные резисторы |
| Датчик давления 4...20 мА - Диапазон измерения, бар: |  |
| Реле давления - Рабочее/максимальное давление: |  |
| Реле защиты от сухого хода - Давление сухого хода: |  |
| Кабель экранированный - Расстояние до двигателя, м: |  |
| РТС-датчики для двигателя - Количество: |  |
| Тормозные резисторы - примечания по установке: |  |
| Другие требования и пожелания |  |
| Удаленное управление и диспетчеризация. Укажите сигналы: |  |
| Требования к режимама управления: |  |
| Требования к индикации на панели: |  |
| Дистанционный пульт управления: |  |
| Примечание: |  |

Конец формы