Группа Компаний «ТЕПЛОРОСТ»

105 187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 46	                                                                  тел/факс: (495) 778-21-39

http://www.teplorost.ru									     mail@teploros.ru

### Опросный лист на распределительные шкафы ГРАНТОР СЕЛЕКТ

Начало формы

Сведения о заполнившем

Организация:*. Фамилия и имя заполнившего:*. Контактный телефон:*.

* - поля, обязательные для заполнения

| Сведения об объекте |  |
| --- | --- |
| Название и место установки: |  |
| Вводно-распределительный шкаф серии АРП |  |
| Номинальное напряжение: | 690 В 380 В 220 В |
| Номинальный ток: |  |
| Исполнение: | Навесное Напольное |
| Вводной автомат |  |
| Iном: |  |
| Тип расцепителя: | Тепловой Магнитный |
| Дополнительные опции | АВР Выбор основного ввода Без выбора основного ввода Счетчик На первый ввод На второй ввод На вывод |
| Тип счетчика | Дроссель Конденсатор |
| Тип дросселя: |  |
| Тип конденсатора: |  |
| Характеристики конденсатора: |  |
| Примечание: |  |
| Распределительная панель РП |  |
| Тип панели: |  |
| Другое: |  |
| Исполнение для IP54: | Навесное Напольное |
| Номинальное напряжение: | 690 В 380 В 220 В |
| Номинальный ток: |  |
| Вводной автомат для IP54 |  |
| Iном: |  |
| Тип расцепителя: | Тепловой Магнитный Комбинированный |
| Автоматы нагрузки |  |

| Линия | 220 В |  | Линия | 380 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iном: | Кол-во: | 1 | Iном: | Кол-во: |
| 2 | Iном: | Кол-во: | 2 | Iном: | Кол-во: |
| 3 | Iном: | Кол-во: | 3 | Iном: | Кол-во: |
| 4 | Iном: | Кол-во: | 4 | Iном: | Кол-во: |
| 5 | Iном: | Кол-во: | 5 | Iном: | Кол-во: |
| 6 | Iном: | Кол-во: | 6 | Iном: | Кол-во: |

| Дополнительные опции | АВР (для IP54) Выбор основного ввода Без выбора основного ввода |
| --- | --- |
| Дополнительно |  |
| Укажите, на какие линии ставить счетчики* |  |
| * - Номер линии определятся из таблицы выбора автоматов нагрузки. Если автоматов больше одного, то обозначение 1.1, 1.2 и т. д. |  |
| Дроссель/Тип дросселя |  |
| Укажите, на какие линии ставить дросселя* |  |
| Конденсатор/Тип конденсатора |  |
| Укажите, на какие линии ставить конденсаторы |  |
| УЗО/Тип УЗО |  |
| Укажите, на какие линии ставить УЗО* |  |
| Примечание: |  |
| * - Номер линии определятся из таблицы выбора автоматов нагрузки. Если автоматов больше одного, то обозначение 1.1, 1.2 и т. д. |  |
| Дополнительные опции для АРП и РП. |  |
| Рабочее освещение: | АРП РП |
| Кол-во и размещение: |  |
| Тип освещения: |  |
| Розетки: | 380 В 220 В |
| Другое: |  |
| Размещение розеток: | АРП РП |
| Кол-во и размещение: |  |
| Понижающий трансформатор: | АРП РП |
| Кол-во и размещение: |  |
| Тип понижающего трансформатора: |  |
| Дополнительные требования и пожелания: |  |

Конец формы