ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| №№ п/п | Вопрос | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование потребителя(где устанавливается, для кого приобретается насос) |  |  |
| 2 | Телефон, факс, e-mail, ФИО, должность контактного лица для связи |  |  |
| 3 | Номер позиции по технологической схеме |  |  |
| 4 | Тип насоса (центробежный, вихревой, плунжерный, дозировочный, винтовой и т.п.), количество |  |  |
| 5 | Конструктивное исполнение(горизонтальный, вертикальный, погружной, самовсасывающий герметичныйи т.п.) |  |  |
| 6 | Тип уплотнения вала(сальник, торцевое одинарное, торцевое двойное, с промывкоймя, затвором и т.п.) |  |  |
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 | Условия применения : На номинальном режиме Подача мз/ч(л/ч) Напор(м), давление нагнетание(мПа) Давление на входе(мПа) Глубина погружения(для погружных)м Допустимый кавитационный запас(м) В рабочем интервале Подача мз/ч(л/ч) Напор(м), давление нагнетания (мПа) Давление на входе (мПа) Допустимый кавитационный запас(м) Другие режимы (пуск и пр.) Режим работы (непрерывный, периодический) |  |  |
| 8 | Рабочая жидкость и ее свойства |  |  |
| 8.1 | Наименование, процентный состав ее компонентов |  |  |
| 8.2 | Рабочая температура ( гр. С) |  |  |
| 8.4 | Плотность (кг/м3 ) |  |  |
| 8.5 | Вязкость при температуре пуска и работы насоса (сСт) |  |  |
| 8.6 | Упругость паров при рабочей температуре,ата |  |  |
| 8.6 | Кислотность рН (для водных растворов) |  |  |
| 8.7 | Наличие взвешенных твердых частиц, их количество, степень абразивности |  |  |
| 8.8 | Категория и группа взрывоопосности ПДВК поГОСТ12.1.0011 |  |  |
| 8.9 | Смазывающая способность (да,нет) |  |  |
| 8.10 | Затворная жидкость |  |  |
| 9 | Исполнение проточной части по материалу |  |  |
| 10 | Условия установки |  |  |
| 10.1 | Схема установки насос | ПРИЛОЖИТЬ |  |
| 10.2 | Всасывающая линия |  |  |
|  | Давление над свободной поверхностью(ата) | Р1= |  |
|  | Уровень жидкости от оси насоса (м) | Z1= |  |
| 10.3 | Напорная линия |  |  |
|  | Давление над свободной поверхностью(ата) | Р2= |  |
|  | Уровень жидкости от оси насоса (м) | Z2= |  |
| 10.4 | Кавитационный запас установки,(м) |  |  |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещенияпо |  |  |
| 12 | Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны |  |  |
| 13 | Вид привода, мощность(кВт) |  |  |
| 13.1 | Напряжение питания (в),род и частота тока |  |  |
| 14 | Другие требования |  |  |