Группа Компаний «ТЕПЛОРОСТ»

105 187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 46	                                                                  тел/факс: (495) 778-21-39

http://www.teplorost.ru									     mail@teploros.ru

### Опросный лист для заказа предохранительного клапана

Начало формы

Сведения о заказчике

Организация:*. Фамилия и имя заполнившего опросный лист:*. E-mail:. Контактный телефон/ факс:*. Город:.

* - поля, обязательные для заполнения

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Рабочая среда: | пар вода другие жидкости и газы (указать) Смесь (укажите химический состав и пропорции) |  |
| Параметры среды |  |  |
| *Рабочее давление в трубопроводе (изб), бар: |  |  |
| *Давление настройки КПП (изб), бар: |  |  |
| *Противодавление в сбросном трубопроводе за клапаном, бар: |  |  |
| *Максимальное допустимое давление (определяется узлами системы с самыми низкими параметрами), бар: |  |  |
| *Температура среды,°C: |  |  |
| **Расход пара, кг/ч: |  |  |
| *Расход газа, нм3/ч: |  |  |
| *Расход воды или другой жидкости, м3/ч: |  |  |
| **Размер трубопровода в месте установки предохранительного клапана, мм: |  |  |
| Материал корпуса: | латунь чугун сталь нержавеющая сталь |  |
| Присоединение: | фланцевое резьбовое не имеет |  |
| Место установки: |  |  |
| Краткое описание системы, в которой будет использоваться клапан : |  |  |
| Предварительный выбор (заполнять не обязательно) |  |  |
| Модель предохранительного клапана из каталога: |  |  |
| Количество штук: |  |  |
| *пункты обязательные для заполнения. **в том случае, когда определить расход пара не представляется возможным, можно определить это косвенным путем, зная диаметр паропровода и давление пара в нем, т.е. укажите Ду основного паропровода и давление пара в нем. |  |  |

Конец формы