Группа Компаний «ТЕПЛОРОСТ»

105 187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 46	                                                                  тел/факс: (495) 778-21-39

http://www.teplorost.ru									     mail@teploros.ru

### Опросный лист на сухой трансформатор

Начало формы

Сведения о заполнившем

Организация:*. Фамилия и имя заполнившего:*. Контактный телефон:*.

* - поля, обязательные для заполнения

| Сведения об объекте |  |
| --- | --- |
| Название и место установки: |  |
| Требования к конструкции трансформатора |  |
| Номинальная мощность, кВа: |  |
| Потери холостого хода, Вт: |  |
| Первичное напряжение, кВ: |  |
| Потери короткого замыкания (при 75 °C), Вт: |  |
| Вторичное напряжение, кВ: |  |
| Высота установки (над уровнем моря), кВ: | < 1000 м |
| Напряжение короткого замыкания, %: | 4 5 |
| Другое: |  |
| Уровень акустической мощности, дБ(А): |  |
| Максимальная окружающая температура: | 40 45 50 |
| Номинальная частота, Гц: |  |
| ПБВ*: | ±2*2,5 ±5 |
| Другое: |  |
| Исполнение (кожух трансформатора): | IP00 IP32 |
| Другое: |  |
| Группа объединения обмоток: |  |
| Материал обмоток: | Алюминий Медь |
| * регулирование напряжения |  |
| Комплектация: Стандартная комплектация включает в себя: транспортные ролики, по 2 температурных датчика РТС на каждую пару обмоток. |  |
| Если требуется дополнительное оборудование, укажите его в этом разделе: |  |
| Примечание: |  |

Конец формы