## EMOTRON_TEPLOROST
Компания «ТЕПЛОРОСТ»
Распродажа электрооборудования
www.relasko.ru |  |  | +7 (495) 737-42-46
Артикул | Наименование товара | Кол-во на складе | Цена руб. без НДС
14401 | Монитор нагрузки FM 3*100-240 / 200-240 В | 4 | 3766
129 | Монитор нагрузки FM 3*380-500 / 200-240 В | 1 | 3766
474 | Монитор нагрузки PM 3*100-240 / 200-240 В | 4 | 3766
125 | Монитор нагрузки РM 3*380-500 / 200-240 В | 1 | 3766
3913 | Монитор нагрузки DСM 3*380-500 В | 7 | 7104
79 | Преобразователь частоты CF 23-05 220 В 0,4 кВт Iном=3,1 А с тор- мозным блоком, вход 1х220 В, выход 3х220 В | 1 | 4202
85651 | Преобразователь частоты VSA23-01, 0,18 кВт, вход 1х230В/ выход3х230В Iном=1,7 А (PID-регулятор, ЕМС-фильтр 1 катего- рии), IP20 | 13 | 2985
85656 | Преобразователь частоты VSA23-10, 2,2 кВт, вход 1х230В/ выход3х230В Iном=10,5 А (PID-регулятор, ЕМС-фильтр 1 катего- рии), IP20 | 19 | 7126
91042 | Мягкий пускатель 2.0 MSF-017, 380 В, СПЕЦИСПОЛНЕНИЕ (платы с покрытием), норм. пуск 11 кВт, 22 А, тяжелый пуск 7.5 кВт, 17 А, IP20 | 11 | 29290
Интерфейс PROFIBUS
3536 | Интерфейс PROFIBUS DP v.1 для VFB/VFX/FDU 1.0 и MSF, 01-0734-01 | 4 | 12273
Плата цифрового датчика
83086 | Плата цифрового датчика для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-03 | 7 | 7187
Ограничитель перенапряжения EMOTRON
25771 | Ограничитель перенапряжения для VFX/FDU (1.0 и 2.0) | 6 | 9758
19288 | Реле защиты C21, Us(питание)=220 В, двигателя 3*380 В, 9-21.6 А | 5 | 2268
17299 | Реле защиты двигателя PF16 3*380 В, 4-16.6 А, 11374 | 1 | 2996
92214 | Регулятор ТР720-1110-0-А «FANOX», 2 настраиваемых релейных выхода, 1 выход реле аварии, аналоговый вход 4-20мА | 1 | 3321
Трансформаторы тока FANOX
19405 | Трансформатор тока CТ20-60 A | 8 | 291
19407 | Трансформатор тока CT20-150 A | 15 | 335
19409 | Трансформатор тока CT30-250 A | 5 | 404
19410 | Трансформатор тока CT30-300 A | 14 | 404
19411 | Трансформатор тока CT30-400 A | 21 | 380
19412 | Трансформатор тока CT50-500 A | 15 | 524
19414 | Трансформатор тока CT50-600 A | 14 | 526
76105 | Трансформатор тока CT50-800 A | 27 | 550
23773 | Трансформатор тока CT50-1000 A | 22 | 550
71439 | Трансформатор тока CТ20-75 A | 12 | 335
Тормозные резисторы
8231 | Тормозной резистор IRH 500 (500 Вт) 47 Ом | 36 | 827
19868 | Тормозной резистор IRV 1000 (1000 Вт) 2x20 Ом 2500 В | 1 | 1305
19872 | Тормозной резистор IRV 120 (120 Вт) 180 Ом | 1 | 211
19863 | Тормозной резистор IRV 60 (60 Вт) 5 Ом | 1 | 120
23860 | Тормозной резистор IRV 800 (800 Вт) 40 Ом | 1 | 1158
79981 | Тормозной резистор IRV 1600 (1600 Вт) 22 Ом | 8 | 2516
79982 | Тормозной резистор IRV 2400 (2400 Вт) 10 Ом | 161 | 2666
100280 | Тормозной резистор IRV 1600 (1600 Вт) 24 Ом | 346 | 2516
90852 | Кабель экранированный, медный, 4х25 кв.мм, с двойным экраном, TOPFLEX-EMV-2YSLLCY-J, In=108A | 30 | 1695
36081 | Кабель экранированный, медный, 4х0,75 кв.мм, Gamakabel | 40 | 47
75828 | Кабель экранированный, медный, 4х25 кв.мм, Gamakabel, In=108 А | 40 | 1336
Оборудование Legrand
15983 | Таймер недельный Legrand 03743 | 21 | 2360