## Лист1
| «СОГЛАСОВАНО» | [10 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
| Главный инженер | [10 empty] | Генеральный директо
| ОАО «Ульяновский хладокомбинат» | [8 empty] | ОАО «Ульяновский хладокомбинат»
| ______________ А. Я. Игошин | [9 empty] | ______________ С. А. Герасимов
| «___» ______________ 2004 г. | [9 empty] | «___» ______________ 2004 г.
План ППР сантехнического оборудования ОАО "Ульяновский хладокомбинат" на 2006 год
№ п/п | Наименование оборудования | Количество, шт | Режим работы, вид оборуд. | КРС | Межрем. период, ЦИКЛ | Виды планируемых ремонтов | [11 empty] | количество чел/час | Норматив численности рабочих на ед. оборудования в сутки, чел |  | Поправочный коэффициент к нормативам | Нормативная численность рабочих в сутки, чел |  | Нормативная численность рабочих, чел/час
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ООО "Фабрика мороженого"
[19 empty] | текущий | капитальный |  | текущий | капитальный | текущий | капитальный
| Вентиль 1" (25) бронза | 26 |  | 2 | [13 empty] | 2319.7778 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.208 | 0.078 | 4.992 | 1.872
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 118 |  | 2 | [13 empty] | 7656.8889 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.708 | 0.236 | 16.992 | 5.664
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 33 |  | 2 | [13 empty] | 2944.3333 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.264 | 0.099 | 6.336 | 2.376
| Вентиль 32 мм бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 356.8889 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.032 | 0.012 | 0.768 | 0.288
| Вентиль 40 мм бронза | 6 |  | 2 | [13 empty] | 292 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.03 | 0.006 | 0.72 | 0.144
| Вентиль 50 мм | 26 |  | 2 | [13 empty] | 3796 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.338 | 0.13 | 8.112 | 3.12
| Задвижка 100 мм | 4 |  | 1.5 | [13 empty] | 551.5556 | 0.012 | 0.005 | 1 | 0.048 | 0.02 | 1.152 | 0.48
| Задвижка 80 мм | 2 |  | 1.5 | [13 empty] | 162.2222 | 0.008 | 0.002 | 1 | 0.016 | 0.004 | 0.384 | 0.096
Проходная ОАО "Ульяновский хладокомбинат" | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 3 |  | 2 | [13 empty] | 194.6667 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.018 | 0.006 | 0.432 | 0.144
| Раковина | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 3 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Адм. здание ОАО "Ульяновский хладокомбинат", ООО "ТД"Ульяновский хладокомбинат" | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 8 |  | 2 | [13 empty] | 519.1111 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.048 | 0.016 | 1.152 | 0.384
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 3/4" (20) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 40 мм бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 97.3333 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.01 | 0.002 | 0.24 | 0.048
| Раковина | 3 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 33 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смеситель | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 3 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Столовая | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ванна | 3 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 129.7778 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.012 | 0.004 | 0.288 | 0.096
| Вентиль 1/3" чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 50 мм | 1 |  | 2 | [13 empty] | 73 | 0.007 | 0.002 | 1 | 0.007 | 0.002 | 0.168 | 0.048
| Раковина | 9 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 20 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смеситель | 11 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Магазин "Морозко-1" | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 3 |  | 2 | [13 empty] | 194.6667 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.018 | 0.006 | 0.432 | 0.144
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Раковина | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 5 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловой пункт 1 (ТП - 1) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Задвижка 100 мм | 2 |  | 1.5 | [13 empty] | 275.7778 | 0.012 | 0.005 | 1 | 0.024 | 0.01 | 0.576 | 0.24
| Задвижка 50 мм | 6 |  | 1.5 | [13 empty] | 389.3333 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.036 | 0.012 | 0.864 | 0.288
Тепловой пункт 2 (ТП - 2) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 50 мм | 3 |  | 2 | [13 empty] | 438 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.039 | 0.015 | 0.936 | 0.36
| Задвижка 100 мм | 1 |  | 1.5 | [13 empty] | 137.8889 | 0.012 | 0.005 | 1 | 0.012 | 0.005 | 0.288 | 0.12
| Задвижка 50 мм | 3 |  | 1.5 | [13 empty] | 194.6667 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.018 | 0.006 | 0.432 | 0.144
Насосная (дренаж) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Насос | 1 |  | 12 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Стрелка, ж/д пути | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| Регистр отопления | 1 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Фотон " (гаражи) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 6 |  | 2 | [13 empty] | 389.3333 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.036 | 0.012 | 0.864 | 0.288
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 2 |  | 2 | [13 empty] | 129.7778 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.012 | 0.004 | 0.288 | 0.096
| Вентиль 3/4" (15) чугун | 3 |  | 2 | [13 empty] | 267.6667 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.024 | 0.009 | 0.576 | 0.216
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 356.8889 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.032 | 0.012 | 0.768 | 0.288
| Задвижка 50 мм | 4 |  | 1.5 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| ПК | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 3 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 22 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Здание материального склада, актовый зал | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 7 |  | 2 | [13 empty] | 454.2222 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.042 | 0.014 | 1.008 | 0.336
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 4 |  | 2 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| Вентиль 3/4" бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 3/4" чугун | 6 |  | 2 | [13 empty] | 535.3333 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.048 | 0.018 | 1.152 | 0.432
| Задвижка 50 мм | 3 |  | 1.5 | [13 empty] | 194.6667 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.018 | 0.006 | 0.432 | 0.144
| ПК | 2 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 22 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смеситель | 2 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Механические мастерские, строительный участок, бытовки | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 9 |  | 2 | [13 empty] | 584 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.054 | 0.018 | 1.296 | 0.432
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 3 |  | 2 | [13 empty] | 194.6667 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.018 | 0.006 | 0.432 | 0.144
| Вентиль 3/4" бронза | 15 |  | 2 | [13 empty] | 1338.3333 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.12 | 0.045 | 2.88 | 1.08
| Вентиль 3/4" чугун | 16 |  | 2 | [13 empty] | 1427.5556 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.128 | 0.048 | 3.072 | 1.152
| Вентиль 50 мм | 2 |  | 2 | [13 empty] | 292 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.026 | 0.01 | 0.624 | 0.24
| Водомер | 2 |  | 6 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задвижка 50 мм | 18 |  | 1.5 | [13 empty] | 1168 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.108 | 0.036 | 2.592 | 0.864
| Задвижка на 100 мм | 3 |  | 1.5 | [13 empty] | 413.6667 | 0.012 | 0.005 | 1 | 0.036 | 0.015 | 0.864 | 0.36
| Манометр | 1 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПК | 3 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 6 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 34 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 3 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Здание механических мастерских (арендаторы) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 3 |  | 2 | [13 empty] | 194.6667 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.018 | 0.006 | 0.432 | 0.144
| Вентиль 3/4" бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| ПК | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 2 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 9 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 1" (25) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 129.7778 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.012 | 0.004 | 0.288 | 0.096
| Вентиль 3/4" бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 356.8889 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.032 | 0.012 | 0.768 | 0.288
| Вентиль 40 мм | 1 |  | 2 | [13 empty] | 48.6667 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0.12 | 0.024
| Водомер | 1 |  | 6 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задвижка 50 мм | 4 |  | 1.5 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| Задвижка 80 мм | 4 |  | 1.5 | [13 empty] | 324.4444 | 0.008 | 0.002 | 1 | 0.032 | 0.008 | 0.768 | 0.192
| ПК | 2 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 2 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 8 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смеситель | 3 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 4 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Территория ОАО "Ульяновский хладокомбинат" | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 356.8889 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.032 | 0.012 | 0.768 | 0.288
| Вентиль 3/4" (20) чугун | 3 |  | 2 | [13 empty] | 267.6667 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.024 | 0.009 | 0.576 | 0.216
| Водяный и канал. колодцы (ПГ-4) | 27 |  | 4 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задвижка 100 мм | 3 |  | 1.5 | [13 empty] | 413.6667 | 0.012 | 0.005 | 1 | 0.036 | 0.015 | 0.864 | 0.36
| Задвижка 150 мм | 1 |  | 1.5 | [13 empty] | 616.4444 | 0.016 | 0.06 | 1 | 0.016 | 0.06 | 0.384 | 1.44
| Задвижка 50 мм | 9 |  | 1.5 | [13 empty] | 584 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.054 | 0.018 | 1.296 | 0.432
| Компрессор воздушн. | 1 |  | 15 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос (погруж. для резервуара) | 2 |  | 9 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Резервуар 400 м³ | 1 |  | 47 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Бомбоубежище ОАО "Ульяновский хладокомбинат" | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 4 |  | 2 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 5 |  | 2 | [13 empty] | 446.1111 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.04 | 0.015 | 0.96 | 0.36
| Вентиль 40 мм бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 97.3333 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.01 | 0.002 | 0.24 | 0.048
| Вентиль 50 мм бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 292 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.026 | 0.01 | 0.624 | 0.24
| Водомер | 1 |  | 6 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задвижка 50 мм | 1 |  | 1.5 | [13 empty] | 64.8889 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0.144 | 0.048
| Кран бронзовый | 2 |  | 1.5 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 2 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз (бочек) | 2 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Служба складского хозяйства (адм. здание) | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 8 |  | 2 | [13 empty] | 713.7778 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.064 | 0.024 | 1.536 | 0.576
| Вентиль 1" (25) чугун | 3 |  | 2 | [13 empty] | 267.6667 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.024 | 0.009 | 0.576 | 0.216
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 10 |  | 2 | [13 empty] | 648.8889 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.06 | 0.02 | 1.44 | 0.48
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 6 |  | 2 | [13 empty] | 535.3333 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.048 | 0.018 | 1.152 | 0.432
| Вентиль 50 мм | 2 |  | 2 | [13 empty] | 292 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.026 | 0.01 | 0.624 | 0.24
| Водомер | 1 |  | 6 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задвижка 50 мм | 4 |  | 1.5 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| ПК | 4 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Радиатор | 28 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 6 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смеситель | 3 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 4 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Зарядная | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 3 |  | 2 | [13 empty] | 267.6667 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.024 | 0.009 | 0.576 | 0.216
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 7 |  | 2 | [13 empty] | 454.2222 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.042 | 0.014 | 1.008 | 0.336
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 6 |  | 2 | [13 empty] | 389.3333 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.036 | 0.012 | 0.864 | 0.288
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 6 |  | 2 | [13 empty] | 535.3333 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.048 | 0.018 | 1.152 | 0.432
| Десцилятор | 1 |  | 9 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Радиатор | 8 |  | 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смеситель | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 1 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Компрессорный цех | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| Вентиль 1" (25) чугун | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 4 |  | 2 | [13 empty] | 259.5556 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.024 | 0.008 | 0.576 | 0.192
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 356.8889 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.032 | 0.012 | 0.768 | 0.288
| Вентиль 50 мм | 1 |  | 2 | [13 empty] | 146 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.013 | 0.005 | 0.312 | 0.12
| Водомер | 3 |  | 6 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задвижка 100 мм | 5 |  | 1.5 | [13 empty] | 689.4444 | 0.012 | 0.005 | 1 | 0.06 | 0.025 | 1.44 | 0.6
| Задвижка 150 мм | 3 |  | 1.5 | [13 empty] | 1849.3333 | 0.016 | 0.06 | 1 | 0.048 | 0.18 | 1.152 | 4.32
| Задвижка 50 мм | 8 |  | 1.5 | [13 empty] | 519.1111 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.048 | 0.016 | 1.152 | 0.384
| Манометр | 4 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос | 5 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПК | 3 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Радиатор | 26 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смеситель | 2 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок по ремонту холодильного оборудования | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| Вентиль 3/4" (20) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Водомер | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 5 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смеситель | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Автомобильная эстакада | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 3/4" (20) чугун | 4 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПК | 2 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Регистр отопления | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Сварочная | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 1" (25) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 5 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 2 |  | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 3/4" (20) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 40 мм бронза | 3 |  | 2 | [13 empty] | 146 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.015 | 0.003 | 0.36 | 0.072
| Вентиль 50 мм | 2 |  | 2 | [13 empty] | 292 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.026 | 0.01 | 0.624 | 0.24
| Манометр | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПК | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Радиатор | 6 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Бойлерная | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бойлер горячей воды | 2 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бойлер отопления | 4 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 1" (25) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 89.2222 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.008 | 0.003 | 0.192 | 0.072
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 64.8889 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0.144 | 0.048
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 1 |  | 2 | [13 empty] | 64.8889 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0.144 | 0.048
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 5 |  | 2 | [13 empty] | 446.1111 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.04 | 0.015 | 0.96 | 0.36
| Вентиль 40 мм бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 48.6667 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0.12 | 0.024
| Вентиль 50 мм чугун | 4 |  | 2 | [13 empty] | 584 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.052 | 0.02 | 1.248 | 0.48
| Задвижка 100 мм | 19 | [15 empty] | 2619.8889 | 0.012 | 0.005 | 1 | 0.228 | 0.095 | 5.472 | 2.28
| Задвижка 50 мм | 6 | [15 empty] | 389.3333 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.036 | 0.012 | 0.864 | 0.288
| Клапан подрывной | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр | 6 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос | 4 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пожарный гидрант | 4 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термометр | 2 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Помещение дежурных электр-сантехн. | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1/2" (15) бронза | 1 |  | 2 | [13 empty] | 64.8889 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0.144 | 0.048
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| Радиатор | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прачечная | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ванна | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиль 1" (25) бронза | 4 |  | 2 | [13 empty] | 356.8889 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.032 | 0.012 | 0.768 | 0.288
| Вентиль 1/2" (15) чугун | 2 |  | 2 | [13 empty] | 129.7778 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.012 | 0.004 | 0.288 | 0.096
| Вентиль 3/4" (20) бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| Вентиль 3/4" (20) чугун | 2 |  | 2 | [13 empty] | 178.4444 | 0.008 | 0.003 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.384 | 0.144
| Вентиль 50 мм бронза | 2 |  | 2 | [13 empty] | 292 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.026 | 0.01 | 0.624 | 0.24
| Водомер | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задвижка 50 мм | 1 |  | 1.5 | [13 empty] | 64.8889 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0.144 | 0.048
| Радиатор | 4 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз (бочек) | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Трубопровод | [20 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Водопровод горячей воды | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от паропровода до технологического цеха 50 | 85 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Технологический цех | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 50 | 75 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | 30 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| От врезки в магистраль до компрессорного цеха 50 | 16 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Компрессорный цех50 | 17 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | 5 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от пароводонагревателя до котельной50 | 55 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Газифицированная котельная20 | 25 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| От газифицированной котельной до до здания дежурных электриков50 | 9 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от здания дежурных электриков, прчечной до ТП-150 | 30 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от ТП-1 до транспортного цеха50 | 160 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Транспортный цех20 | 10 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от транспортного цеха до клуба 50 | 150 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| От врезки в магистраль до клуба50 | 95 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от клуба до здания механических мастерских50 | 155 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Здание механических мастерских50 | 30 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | 30 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от ТП-1 до ТП-2 50 | 65 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Административное здание50 | 40 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | 50 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от ТП-2 до магазина50 | 80 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от магазина до цеха мороженого50 | 130 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от технологического цеха до кондитерского50 | 120 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Цех мороженого | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 50 | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Водопровод холодной воды | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от паропровода до технологического цеха 50 | 0.085 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Технологический цех | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 50 | 75 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | 30 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| От врезки в магистраль до компрессорного цеха 50 | 16 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Компрессорный цех50 | 17 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | 5 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от пароводонагревателя до котельной50 | 55 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Газифицированная котельная20 | 25 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| От газифицированной котельной до до здания дежурных электриков50 | 9 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от здания дежурных электриков, прчечной до ТП-150 | 30 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от ТП-1 до транспортного цеха50 | 160 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Транспортный цех20 | 10 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от транспортного цеха до клуба 50 | 150 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| От врезки в магистраль до клуба50 | 95 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от клуба до здания механических мастерских50 | 155 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Здание механических мастерских 50 | 30 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | 30 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от ТП-1 до ТП-2 50 | 65 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Административное здание 50 | 40 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | 50 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от ТП-2 до магазина50 | 80 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от магазина до цеха мороженого50 | 130 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Магистраль от технологического цеха до кондитерского50 | 120 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Цех мороженого | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 50 | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Паропровод | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
| Отопление | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | всего
| Мелкий текущий ремонт х1,2 | физич.ед | [14 empty] | 0
|  | условно.ед |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | чел.час | [14 empty] | 0
| Средний текущий ремонт х7 | физич.ед | [14 empty] | 0
|  | условно.ед |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | чел.час | [14 empty] | 0
| Капитальный ремонт х15 | физич.ед | [14 empty] | 0
|  | условно.ед |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | чел.час | [14 empty] | 0
| ИТОГО: (Nсум) | норма/час |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| необходимо чел. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51351
Расчет рабочей силы
[8 empty] | 17.0197 |  | чел
на плановый ремонт:
где | Кужест - коэффициент ужесточения |  |  |  | 6: (; 9: 0.7; 10: )
| Nсум - ощее количество норма-часов необходимого на ремонт всего оборудования за 1 год ( |  |  |  | 9: 0; 10: )
| Nгод - годовой фонд рабочего времени |  |  |  | 6: (; 9: 1582.2; 10: )
на обслуживание:
[9 empty] | 9.8472 | чел
где | КРС - сумма коэффициентов ремонтной сложности всего оборудования |  |  |  | 5: (; 6: 435; 8: )
| Rсмен - коэффициент сменности |  |  |  | 5: (; 6: 1; 8: )
| Wусл.ед - количество условных единиц оборудования |  |  |  | 5: (; 6: 0; 8: )
| ВСЕГО: | 26.867 |  | чел
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов потребителей тепла
Расчетная присоединенная тепловая мощность - 60 Гкал/ч
Количество абонентских тепловых пунктов (: N) - 2 ед.
Коэффициент невыходов - 1,2
Списочная численность равна (1 + 0,006 x 60) x 1,2 = 4,4 чел.

## Лист2
Рабочие, занятые обслуживанием и ремонтом трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей (слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, электрогазосварщик, изолировщик на термоизоляции)
1. Характеристика тепловых сетей
Наименование участка(района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность по трассе Li, м | Количество тепловых камер Ni, ед. | Услов- ный диаметрy di, м | Количество труб в тепловой сети, шт. | Тепло-носитель | Способ прок ладки трубопровода | Разность геоде- зических отме- ток, м
участок 1 | 300 | 1 | 0.125 | 1 | вода | надземный | 140
участок 2 | 150 | 1 | 0.15 | 2 | пар | надземный | 140
участок 3 | 75 | 1 | 0.2 | 4 | вода | надземный | 140
участок 4 | 370 | 1 | 0.3 | 2 | вода | надземный | 140
2. Определение объема работ в условных единицах
Объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах (Ур) определяется по формуле:
однотрубный Кк= | 0.75
двухтрубный Кк= | 1
трехтрубный Кк= | 1.25
четырехтрубный Кк= | 1.5
пар Кт= | 1.25
хол. Вода Кт= | 1
горяч. Вода Кт= | 1.3
под землей Кn= | 1
над землей Кn= | 0.75
С разностью геодезических отметок, м:
св. 50 до 100 Kr= | 1.02
св. 100 до180 Kr= | 1.04
свыше 180 Kr = | 1.08
Объем в условных единицах по отдельным участкам составит
участок 1 - Ур1 = (86 + 0,001 x 8230) x 0,125 x 0,75 x 1,0 x 1,0 x 1,04 = 9,187
0.12675
участок 2 - Ур2 = (28 + 0,001 x 3200) x 0,150 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,04 = 4,867
0.22425
участок 3 - Ур3 = (62 + 0,001 x 9200) x 0,200 x 1,5 x 1,0 x 1,0 x 1,04 = 22,214
0.43602
участок 4 - Ур4 = (70 + 0,001 x 13380) x 0,300 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,04 = 26,014
0.55567
Всего по району 62,282 усл. ед. | [5 empty] | 1.3427
Нормативная численность рабочих(явочная численность) устанавливается в соответствии с табл. 8
0,22 + 0,222 V |  |  | 0.51808
Количество смен - 4 |  |  | 1
Коэффициент невыходов - 1,2 |  |  | 1.2
Списочная численность равна |  |  |  | 0.62169 | чел
Обслуживание центральных (групповых) тепловых пунктов
Содержание работ:
Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования центральных и групповых тепловых пунктов с теплоносителем - пар или вода. Поддержание заданной температуры, давления сетевой воды и пара. Контроль за работой подкачивающих, смесительных, конденсатных и др. насосов. Выполнение операции по переключению в схеме теплового пункта. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Ликвидация аварийных положений. Ведение оперативной документации. Уборка рабочего места.
Профессия: оператор теплового пункта.
Таблица 9
Типы центральных (групповых) пунктов |  | Норматив численности рабочих на один центральный (групповой) тепловой пункт в смену, чел.
Не автоматизированные |  | 1
Автоматизированные, при средних затратах времени в течение смены на перемещение между пунктами, час:
до 1,0 |  |  | 0.17
св. 1,0 до 3,0 |  |  | 0.19
свыше 3,0 |  |  | 0.23