Руководителям структурных подразделений ИГХТУ.

В связи с предстоящей аккредитацией Университета и проверкой Госпожнадзора всем структурным подразделениям, имеющим на балансе огнетушители, в соответствие требованиями ГПН завести новые журналы учёта огнетушителей, согласно прилагаемому образцу.

Журналы должны включать в себя эксплуатационные паспорта на каждый огнетушитель, находящийся в подразделении. Эксплуатационный паспорт (кроме паспортных данных огнетушителя) должен содержать информацию о ежегодных осмотрах, начиная с даты последней перезарядки (ввода в эксплуатацию).

Рекомендация: эксплуатационные паспорта рациональнее делать двухсторонними (стр.2 и 3 приложения).

Начальник УОТ и БТ			Лилина Л.Д.

Инструктор по ПП 			Васьков А.В.

Приложение 1

ЖУРНАЛ

учета огнетушителей

___________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, цеха, участка и т.п.)

Начат     «            » ________________ 20     г.

Окончен «            » ________________ 20     г.

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

- Номер, присвоенный огнетушителю______________________

- Дата введения  эксплуатацию___________________________

- Место установки огнетушителя_________________________

- Тип и марка огнетушителя______________________________

- Завод-изготовитель____________________________________

- Заводской номер_______________________________________

- Дата изготовления____________________________________

- Марка (концентрация) заряженного огнетушащего вещества___________________

- Дата выведения из эксплуатации________________________

| Дата и вид технического обслуживания | Результаты технического обслуживания |  |  |  |  | Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора) или масса газового баллона | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Дата и вид технического обслуживания | Результаты технического обслуживания |  |  |  |  | Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора) или масса газового баллона | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В журнале ________________________________________________ листов

(цифрой и прописью)

Прошнуровано, скреплено подписью и печатью

Руководитель предприятия

М.П.

(подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

«          » _________________ 20____ г.

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  ПАСПОРТ  НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Номер присвоенный огнетушителю _________044

Дата введения огнетушителя в эксплуатацию_________23/02/2014

Место установки огнетушителя _________ Цех №1

Тип, марка огнетушителя _________ОП-4(з)

Завод-изготовитель огнетушителя _________ООО «Ярпожинвест»

Заводской номер _________ нет

Дата изготовления огнетушителя _________25/12/1013

Марка (концентрация) заряженного ОТВ _________АВСЕ

| Дата и вид проведённого технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя |  |  |  |  | Должность, Ф.И.О. подпись ответ- ственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии манометра) или масса газового баллона | Состояние ходовой части передвижного огнетуши- теля | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |
| 23.02.2014г. ввод в экспл. | норм. | 5,4 | 14 | нет | нет | Иванов И.О. подпись |
| 23.02.2015г. осмотр | норм. |  |  | нет | нет | Иванов И.О. подпись |
| 23.02.2016г. осмотр | норм. |  |  | нет | нет | Иванов И.О. подпись |